RAPORT CALITATEA APEI POTABILE 2014 -  JUDETUL CONSTANTA

INTRODUCERE

În anul  2014,  DSPJ Constanţa  prin Departamentul Supravegherea Factorilor de Risc de Mediu, a efectuat monitorizarea calităţii apei potabile furnizate locuitorilor Jud. Constanţa în conformitate cu legislaţia naţională:

-Legea 458/08.07.2002 , privind calitatea apei potabile,

-Legea 311 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile;

-H.G. NR. 974 din 2004  pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile

- ORDINUL M.S.342/04.06.2013 privind modificarea si completarea HOTĂRÂRII DE GUVERN NR. 974/2004.

Legislaţia de mai sus transpune prevederile şi normele directivei europene care face referire la apa potabilă.

Situaţiile de neconformităţi chimice prevăzute de legislaţie sunt gestionate în conformitate cu Ord. 299/638 din 2010 privind aprobarea Metodologiei de acordare a derogărilor pentru parametrii chimici (în conformitate cu prevederile art. 9 din legea 458/2002).

În 2011 a apărut şi H.G. 857 din 24 august 2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice  şi care stabileşte astfel şi condiţiile de sacnţionare a producătorilor/distribuitorilor de apă potabilă care nu se conformează legislaţiei în vigoare şi care nu realizează autorizarea sistemelor de apă şi monitorizarea calităţii apei potabile.

Obiectivul Directivei 98/83/EEC este de a proteja sănătatea umană împotriva efectelor adverse cauzate de contaminarea apei potabile. Directiva stabileşte condiţii de calitate pentru apa potabilă, apa utilizată pentru gătit, prepararea hranei, pentru folosinţe gospodăreşti, indiferent de originea ei sau modalitatea de distribuţie - reţea publică, rezervor, sticle sau containere. Aceleaşi reglementări sunt valabile şi pentru apa utilizată în industria alimentară, cu condiţia ca aceasta să nu afecteze calitatea produsului alimentar finit.

Statele Membre au obligativitatea de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura o apă potabilă curată şi sanogenă, ceea ce înseamnă îndeplinirea următoarelor condiţii:

a) Să nu conţină microorganisme, paraziţi sau substanţe care prin număr sau

concentraţie, să constituie un pericol pentru sănătatea omului

b) Să îndeplinească cerinţele minime ale Directivei.

Valorile recomandate pentru contaminanţii potenţiali ai apei, reprezintă acele concentraţii care nu implică nici un risc semnificativ pentru sănătatea consumatorilor, dacă aceştia ar bea această apă pe parcursul întregii vieţi.

Statele Membre trebuie să ia toate măsurile pentru investigarea cauzei oricăror abateri de la standardele stabilite. Directiva asigură un cadru flexibil de derogări care dă posibilitatea oricărui Stat Membru să remedieze orice neconformitate în scopul îndeplinirii cerinţelor standardelor, a protejării sănătăţii şi asigurării distribuţiei apei către consumatori, în condiţii de deplină siguranţă.

Consumatorii trebuie să fie informaţi despre orice măsură de derogare întreprinsă.

Statelor Membre li se cere să furnizeze consumatorilor informaţii adecvate şi actualizate despre calitatea apei potabile, să publice un raport despre acest subiect la un interval de trei ani şi să trimită o copie a raportului, la Comisia Europeană.

În jud. Constanţa, apa din municipii, oraşe, precum şi multe localiaţi rurale este administrata de S.C. RAJA S.A. Constanta; unele localitati rurale sunt administrate de primariile locale;  localitatile pentru care se face monitorizarea calitatii apei potabile in Jud. Constanta se clasifica dupa numarul de locuitori aprovizionati in:

- ZONE DE APROVIZIONARE MICI –CATEGORIA 1

(10-100 M³)

| COMUNA | SAT | NR. CONS. | PRODUCATOR | VOLUM DE APĂ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADAMCLISI | URLUIA | 295 | RAJA CONSTANŢA | 25 |
|  | ZORILE | 594 | RAJA CONSTANŢA | 53 |
| ALBEŞTI | ARSA | 450 | RAJA CONSTANŢA | 70 |
|  | COROANA | 110 | RAJA CONSTANŢA | 35 |
|  | VÎRTOP | 240 | RAJA CONSTANŢA | 25 |
| ALIMAN | ALIMAN | 804 | RAJA CONSTANŢA | 72 |
|  | VLAHI | 1098 | RAJA CONSTANŢA | 26 |
| AMZACEA | CASICEA | 170 | PRIMĂRIA AMZACEA | 34 |
|  | GENERAL SCĂRIŞOREANU | 900 | RAJA CONSTANŢA | 68 |
| BĂRĂGANU | LANURILE | 561 | RAJA CONSTANŢA | 30 |
| CERCHEZU | CERCHEZU | 480 | RAJA CONSTANŢA | 77 |
|  | CĂSCIOARELE | 255 | RAJA CONSTANŢA | 26 |
|  | MĂGURA | 102 | RAJA CONSTANŢA | 10 |
|  | VIROAGA | 454 | RAJA CONSTANŢA | 47 |
| CHIRNOGENI | CREDINTA | 255 | RAJA CONSTANŢA | 51 |
| CIOCÎRLIA | CIOCÎRLIA DE SUS | 1011 | RAJA CONSTANŢA | 87 |
| COBADIN | CONACU | 250 | RAJA CONSTANŢA | 6 |
|  | NEGREŞTI | 110 | PRIMĂRIA COBADIN | 6 |
| COMANA | PELINU | 219 | RAJA CONSTANŢA | 35 |
|  | TĂTARU | 501 | RAJA CONSTANŢA | 51 |
| CRUCEA | CRUCEA | 700 | RAJA CONSTANŢA | 93 |
| DELENI | DELENI | 422 | SC SERVICIUL ADMINISTRATIV LOCAL DELENI SRL | 80 |
|  | PETROŞANI | 637 | SC SERVICIUL ADMINISTRATIV LOCAL DELENI SRL | 92.6 |
|  | ŞIPOTELE | 559 | SC SERVICIUL ADMINISTRATIV LOCAL DELENI SRL | 94 |
| DUMBRĂVENI | DUMBRĂVENI | 333 | RAJA CONSTANŢA | 27 |
|  | FURNICA | 132 | RAJA CONSTANŢA | 11 |
| FÂNTÂNELE | FÂNTÂNELE | 1800 | PRIMĂRIA FÂNTÂNELE | 41 |
| HORIA | TICHILEŞTI | 393 | PRIMĂRIA HORIA | 50 |
| INDEPENDENŢA | MOVILA VERDE | 500 | RAJA CONSTANŢA | 47 |
|  | OLTENI | 375 | RAJA CONSTANŢA | 34 |
| ION CORVIN | ION CORVIN | 495 | RAJA CONSTANŢA | 42 |
|  | BREBENI | 20 | RAJA CONSTANŢA | 1 |
|  | CRÂNGU | 85 | RAJA CONSTANŢA | 6 |
|  | RARIŞTEA | 80 | RAJA CONSTANŢA | 7 |
|  | VIILE | 838 | RAJA CONSTANŢA | 63 |
| ISTRIA | ISTRIA | 660 | RAJA CONSTANŢA | 36 |
| LIMANU | HAGIENI | 98 | PRIMĂRIA LIMANU | 15 |
|  | VAMA VECHE | 337 | RAJA CONSTANŢA | 67.4 |
| LIPNIŢA | LIPNIŢA | 837 | RAJA CONSTANŢA | 90 |
|  | CANLIA | 502 | PRIMĂRIA LIPNIŢA | 68 |
| LUMINA | OITUZ | 489 | RAJA CONSTANŢA | 97.8 |
| MERENI | MERENI | 360 | RAJA CONSTANŢA | 44 |
|  | CIOBĂNIŢA | 250 | RAJA CONSTANŢA | 48 |
|  | OSMANCEA | 513 | RAJA CONSTANŢA | 62 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | PALAZU MIC | 350 | PRIMĂRIA MIHAIL KOGĂLNICEANU | 7 |
| MIHAI VITEAZU | MIHAI VITEAZU | 395 | RAJA CONSTANŢA | 55 |
| MIRCEA VODĂ | MIRCEA VODĂ GARĂ | 120 | RAJA CONSTANŢA | 19 |
|  | ŢIBRINU | 86 | RAJA CONSTANŢA | 9 |
| OLTINA | RĂZOARELE | 641 | PRIMĂRIA OLTINA | 77 |
|  | SATU NOU | 223 | PRIMĂRIA OLTINA | 51 |
| OSTROV | BUGEAC | 170 | SC NIS COM IMPEX SRL | 45 |
|  | ESECHIOI | 180 | SC NIS COM IMPEX SRL | 36 |
|  | GALIŢA | 300 | SC NIS COM IMPEX SRL | 60 |
|  | GÎRLIŢA | 200 | SC NIS COM IMPEX SRL | 40 |
| PANTELIMON | PANTELIMON DE SUS | 800 | PRIMĂRIA PANTELIMON | 20 |
|  | PANTELIMONU DE JOS | 283 | PRIMĂRIA PANTELIMON | 5 |
| PECINEAGA | VÂNĂTORI | 200 | PRIMARIA PECINEAGA | 12 |
|  | IAS PECINEAGA | 150 | SC CRIN SUIN SRL | 50 |
| PEŞTERA | IVRINEZU MARE | 508 | PRIMĂRIA PEŞTERA | 80 |
|  | IVRINEZU MIC | 436 | PRIMĂRIA PEŞTERA | 80 |
| RASOVA | RASOVA | 2300 | PRIMĂRIA RASOVA | 80 |
|  | COCHIRLENI | 1400 | PRIMĂRIA RASOVA | 80 |
| SĂCELE | TRAIANU | 63 | PRIMĂRIA SĂCELE | 10 |
| SALIGNY | SALIGNY | 701 | RAJA CONSTANŢA | 73 |
|  | ŞTEFAN CEL MARE | 534 | RAJA CONSTANŢA | 42 |
|  | FACLIA DE JOS | 250 | RAJA CONSTANŢA | 50 |
|  | FACLIA DE SUS | 325 | RAJA CONSTANŢA | 58 |
| SEIMENI | SEIMENI | 570 | PRIMĂRIA SEIMENI | 70 |
|  | DUNĂREA | 770 | PRIMĂRIA SEIMENI | 90 |
|  | SEIMENII MICI | 895 | PRIMĂRIA SEIMENI | 98 |
| SILIŞTEA | SILIŞTEA | 976 | RAJA CONSTANŢA | 45 |
|  | ŢEPEŞ VODĂ | 690 | RAJA CONSTANŢA | 40 |
| TOPALU | CAPIDAVA | 100 | SC EDILITAR DIVERS TOPALU SRL | 33 |
| TOPRAISAR | BIRUINŢA | 766 | RAJA CONSTANŢA | 67 |
|  | MOVILIŢA | 355 | PRIMĂRIA TOPRAISAR | 1.4 |
| BĂNEASA | NEGURENI | 665 | PRIMĂRIA BĂNEASA | 85 |
| HÂRŞOVA | VADU OII | 276 | RAJA CONSTANŢA | 35 |
| NĂVODARI | NĂVODARI ZONA II | 1000 | RAJA CONSTANŢA | 80 |
|  | NĂVODARI ZONA III | 700 | RAJA CONSTANŢA | 68 |
| NEGRU VODĂ | DĂRĂBANI | 624 | RAJA CONSTANŢA | 53 |
|  | VÂLCELELE | 258 | RAJA CONSTANŢA | 26 |
| OVIDIU | CULMEA (NAZARCEA) | 700 | SC OVIPREST CON SRL | 55 |
|  | GALEŞU | 315 | RAJA CONSTANŢA | 63 |

- ZONE DE APROVIZIONARE MICI –CATEGORIA 2

(100-400 M³)

| COMUNA | SAT | NR. CONS. | PRODUCATOR | VOLUM DE APĂ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23-Aug | AUGUST | 2514 | RAJA CONSTANŢA | 392 |
|  | DULCESTI | 1289 | RAJA CONSTANŢA | 230 |
|  | MOŞNENI | 992 | RAJA CONSTANŢA | 198.4 |
| ADAMCLISI | ADAMCLISI | 1086 | RAJA CONSTANŢA | 147 |
| AGIGEA | LAZU | 1830 | RAJA CONSTANŢA | 366 |
| ALBEŞTI | ALBEŞTI | 1086 | RAJA CONSTANŢA | 217.2 |
|  | COTU VĂII | 921 | RAJA CONSTANŢA | 134 |
| ALIMAN | DUNĂRENI | 1098 | RAJA CONSTANŢA | 105 |
| AMZACEA | AMZACEA | 1218 | RAJA CONSTANŢA | 154 |
| CASTELU | CASTELU | 1806 | RAJA CONSTANŢA | 361.2 |
|  | NISIPARI | 1800 | PRIMĂRIA CASTELU | 297 |
| CHIRNOGENI | CHIRNOGENI | 1412 | RAJA CONSTANŢA | 327 |
|  | PLOPENI | 868 | RAJA CONSTANŢA | 108 |
| CIOCÎRLIA | CIOCÎRLIA DE JOS | 1382 | RAJA CONSTANŢA | 105 |
| COBADIN | VIIŞOARA | 1125 | RAJA CONSTANŢA | 225 |
| COMANA | COMANA | 858 | RAJA CONSTANŢA | 124 |
| CORBU | CORBU DE SUS | 3000 | PRIMĂRIA CORBU | 250 |
|  | CORBU DE JOS | 2739 | RAJA CONSTANŢA | 365 |
|  | VADU | 800 | PRIMĂRIA CORBU | 100 |
| CUZA VODA | CUZA VODA | 3275 | PRIMĂRIA CUZA VODĂ | 195 |
| DELENI | PIETRENI | 699 | RAJA CONSTANŢA | 122 |
| GHINDĂREŞTI | GHINDĂREŞTI | 3000 | PRIMĂRIA GHINDĂREŞTI | 275 |
| GÂRLICIU | GÂRLICIU | 1525 | PRIMĂRIA GÂRLICIU | 300 |
| GRĂDINA | CHEIA | 416 | PRIMĂRIA GRĂDINA | 150 |
|  | GRĂDINA | 759 | PRIMĂRIA GRĂDINA | 350 |
| HORIA | HORIA | 710 | PRIMĂRIA HORIA | 100 |
| INDEPENDENŢA | INDEPENDENŢA | 1008 | RAJA CONSTANŢA | 108 |
| LIPNIŢA | CARVĂN | 447 | PRIMĂRIA LIPNIŢA | 103 |
|  | COSLUGEA | 734 | PRIMĂRIA LIPNIŢA | 123 |
| MIRCEA VODĂ | MIRCEA VODĂ | 2030 | RAJA CONSTANŢA | 129 |
| NICOLAE BĂLCESCU | NICOLAE BĂLCESCU | 1246 | RAJA CONSTANŢA | 233 |
|  | DOROBANŢU | 1674 | PRIMĂRIA NICOLAE BĂLCESCU | 257 |
| OSTROV | OSTROV | 2295 | RAJA CONSTANŢA | 261 |
|  | ALMALĂU | 480 | SC NIS COM IMPEX SRL | 100 |
| PECINEAGA | PECINEAGA ZONA 1 | 2181 | RAJA CONSTANŢA | 261 |
|  | CAP PECINEAGA | 316 | SC CRIN SUIN SRL | 100 |
| PEŞTERA | IZVORU MARE | 689 | PRIMĂRIA PEŞTERA | 133.51 |
| SĂCELE | SĂCELE | 1974 | PRIMĂRIA SĂCELE | 348 |
| SARAIU | SARAIU | 920 | PRIMĂRIA SARAIU | 250 |
|  | DULGHERU | 560 | PRIMĂRIA SARAIU | 250 |
| TÂRGUŞOR | TÂRGUŞOR | 714 | PRIMĂRIA TÂRGUŞOR | 100 |
| TOPALU | TOPALU | 1818 | SC EDILITAR DIVERS TOPALU SRL | 192 |
| TOPRAISAR | TOPRAISAR | 2175 | RAJA CONSTANŢA | 224 |
| TORTOMAN | TORTOMANU | 1950 | RAJA CONSTANŢA | 115 |
| VALU LUI TRAIAN | VALU LUI TRAIAN ZONA 2 | 1458 | RAJA CONSTANŢA | 236 |
| VULTURU | VULTURU | 780 | PRIMĂRIA VULTURU | 250 |
| MEDGIDIA | REMUS OPREANU | 600 | RAJA CONSTANŢA | 120 |
|  | VALEA DACILOR | 1500 | RAJA CONSTANŢA | 112 |
| BĂNEASA | BĂNEASA | 3162 | RAJA CONSTANŢA | 383 |
| MURFATLAR | SIMINOC | 900 | PRIMĂRIA MURFATLAR | 250 |
|  | MURFATLAR ZONA 2 | 863 | RAJA CONSTANŢA | 384 |
| CERNAVODĂ | CERNAVODĂ COTA 45 | 4000 | RAJA CONSTANŢA | 165 |
| NĂVODARI | MAMAIA SAT | 1083 | RAJA CONSTANŢA | 216.6 |
| OVIDIU | OVIDIU ZONA II | 950 | RAJA CONSTANŢA | 190 |
|  | POIANA | 601 | RAJA CONSTANŢA | 280 |

- ZONE DE APROVIZIONARE MICI –CATEGORIA 3

(400-1000 M³)

| COMUNA | SAT | NR. CONS. | PRODUCATOR | VOLUM DE APĂ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AGIGEA | AGIGEA | 4450 | RAJA CONSTANŢA | 890 |
| CIOBANU | CIOBANU | 2837 | RAJA CONSTANŢA | 567.4 |
| COGEALAC | COGEALAC | 1800 | SC PLUS SERVICII PUBLICE SRL | 670 |
| COSTINEŞTI | COSTINEŞTI | 2109 | RAJA CONSTANŢA | 743 |
|  | SCHITU | 2592 | RAJA CONSTANŢA | 518.4 |
| LIMANU | LIMANU | 2194 | RAJA CONSTANŢA | 562 |
|  | 2-May | 2403 | RAJA CONSTANŢA | 480.6 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | MIHAIL KOGĂLNICEANU ZONA 2 | 500 | RAJA CONSTANŢA | 432 |
| MIRCEA VODĂ | SATU NOU | 2083 | RAJA CONSTANŢA | 416.6 |
| OLTINA | OLTINA | 1652 | PRIMĂRIA OLTINA | 419 |
| PEŞTERA | PEŞTERA | 1652 | PRIMĂRIA PEŞTERA | 448.58 |
| POARTA ALBĂ | POARTA ALBĂ | 3124 | RAJA CONSTANŢA | 527 |
| CONSTANŢA | PALAZU MARE | 3600 | RAJA CONSTANŢA | 720 |
| EFORIE | EFORIE SUD | 4717 | RAJA CONSTANŢA | 975 |
| NEGRU VODĂ | NEGRU VODĂ | 4125 | RAJA CONSTANŢA | 444 |

- ZONE DE APROVIZIONARE MARI (>5000 CONSUMATORI)

Modurile de aprovizionare cu apa in Jud. Constanta si tipul sursei de aprovizionare sunt:

- Sistem centralizat

-localitatea Cernavodă din sursă de suprafaţă reprezentată de fluviul Dunărea;

-localităţile Constanţa , Lumina , Năvodari , Corbu , Oituz din amestecul surselor de suprafaţă (Canalul Galeşu – canal amenajat pe traiectul Canalului Dunăre-Marea Neagră) şi profunzime (Cişmea IA , IB , IC , II , Caragea Dermeni , Constanţa Nord);

-celelalte localităţi urbane ale judeţului şi o mare parte a localităţilor rurale din surse de profunzime reprezentate de foraje cu adâncimi variate;

- Sistem individual

-reprezentat de fântini individuale sau publice , izvoare şi cişmele , respectiv surse de

apă ce folosesc pânză freatică, adică apă subterană aflată la mică adâncime.

Structura administrativă a judeţului : 3 municipii, 9 oraşe, 58 comune şi 188 sate. Reşedinţa administrativă a judeţului este Constanţa cu o populaţie de 348 270 locuitori (46,65% din populaţia totală a judeţului) , fiind al doilea oraş ca mărime după Bucureşti.

Aprovizionarea cu apa in municipiile si orasele Jud. Constanta este asigurata de RAJA Constanta care administreaza din acest punct de vedere si multe localitati rurale, restul acestora fiind administrate de primariile rurale.

LOCALITATI RURALE  JUD. CONSTANTA

PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL DE APA

| COMUNA | SAT | NR . LOCUITORI/CONSUMATORI | VOLUM APA | PRODUCATOR/ DISTRIBUITOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.23 AUGUST | 23 AUGUST | 2514 | 392 | RAJA CONSTANŢA |
|  | DULCESTI | 1289 | 230 | RAJA CONSTANŢA |
|  | MOŞNENI | 992 | 198,4 | RAJA CONSTANŢA |
| 2.ADAMCLISI | ADAMCLISI | 1086 | 147 | RAJA CONSTANŢA |
|  | ABRUD |  | - | fântâni |
|  | HAŢEG |  | - | fântâni |
|  | URLUIA | 295 | 25 | RAJA CONSTANŢA |
|  | ZORILE | 594 | 53 | RAJA CONSTANŢA |
| 3.AGIGEA | AGIGEA | 4450 | 890 | RAJA CONSTANTA |
|  | LAZU | 1830 | 366 | RAJA CONSTANTA |
| 4.ALBEŞTI | ALBEŞTI | 1086 | 217,2 | RAJA CONSTANTA |
|  | ARSA | 450 | 70 | RAJA CONSTANTA |
|  | COROANA | 110 | 35 | RAJA CONSTANTA |
|  | COTU VĂII | 921 | 134 | RAJA CONSTANTA |
|  | VÎRTOP | 240 | 25 | RAJA CONSTANTA |
| 5.ALIMAN | ALIMAN | 804 | 72 | RAJA CONSTANTA |
|  | DUNĂRENI | 1098 | 105 | RAJA CONSTANTA |
|  | FLORIILE |  |  | fântâni |
|  | VLAHII | 1098 | 26 | RAJA CONSTANTA |
| 6.AMZACEA | AMZACEA | 1218 | 154 | RAJA CONSTANŢA |
|  | CASICEA | 170 | 34 | PRIMARIA AMZACEA |
|  | GENERAL SCĂRIŞOREANU | 900 | 68 | RAJA CONSTANŢA |
| 7.BĂRĂGANU | BĂRĂGANU |  |  | fântâni |
|  | LANURILE | 561 | 30 | RAJA CONSTANŢA |
| 8.CASTELU | CASTELU | 1806 | 361,2 | RAJA CONSTANŢA |
|  | NISIPARI | 1800 | 297 | PRIMĂRIA CASTELU |
| 9.CERCHEZU | CERCHEZU | 480 | 77 | RAJA CONSTANTA |
|  | CĂSCIOARELE | 255 | 26 | RAJA CONSTANTA |
|  | MĂGURA | 102 | 10 | RAJA CONSTANTA |
|  | VIROAGA | 454 | 47 | RAJA CONSTANTA |
| 10.CHIRNOGENI | CHIRNOGENI | 1412 | 327 | RAJA CONSTANTA |
|  | CREDINTA | 255 | 51 | RAJA CONSTANTA |
|  | PLOPENI | 868 | 108 | RAJA CONSTANTA |
| 11.CIOBANU | CIOBANU | 2837 | 567,4 | RAJA CONSTANTA |
|  | MIORITA |  |  | fântâni |
| 12.CIOCÎRLIA | CIOCÎRLIA DE JOS | 1382 | 105 | RAJA CONSTANTA |
|  | CIOCÎRLIA DE SUS | 1011 | 87 | RAJA CONSTANTA |
| 13.COBADIN | COBADIN | 5235 | 629 | RAJA CONSTANTA |
|  | CONACU | 250 | 6 | RAJA CONSTANTA |
|  | CURCANI |  |  | fântâni |
|  | NEGREŞTI | 110 | 6 | PRIMARIA COBADIN |
|  | VIIŞOARA | 1125 | 225 | RAJA CONSTANTA |
| 14.COGEALAC | COGEALAC | 1800 | 670 | SC GOSPODĂRIE APĂ CANAL ŞI SALUBRITATE COGEALAC SRL |
|  | GURA DOBROGEI |  |  | fântâni |
|  | RÎMNICU DE JOS |  |  | fântâni |
|  | RÎMNICU DE SUS |  |  | fântâni |
|  | TARIVERDE |  |  | fântâni |
| 15.COMANA | COMANA | 858 | 124 | RAJA CONSTANTA |
|  | PELINU | 219 | 35 | RAJA CONSTANTA |
|  | TĂTARU | 501 | 51 | RAJA CONSTANTA |
| 16.CORBU | CORBU DE SUS | 3000 | 250 | PRIMĂRIA CORBU |
|  | CORBU DE JOS | 2739 | 365 | RAJA CONSTANTA |
|  | LUMINIŢA |  |  | fântâni |
|  | VADU | 800 | 100 | PRIMĂRIA CORBU |
| 17.COSTINEŞTI | COSTINEŞTI | 2109 | 743 | RAJA CONSTANTA |
|  | SCHITU | 2592 | 518,4 | RAJA CONSTANTA |
| 18.CRUCEA | CRUCEA | 700 | 93 | RAJA CONSTANTA |
|  | BĂLTĂGEŞTI |  |  | fântâni |
|  | CRIŞAN |  |  | fântâni |
|  | GĂLBIORI |  |  | fântâni |
|  | SIRIU |  |  | fântâni |
|  | STUPINA |  |  | fântâni |
| 19.CUMPĂNA | CUMPĂNA | 8730 | 1746 | RAJA CONSTANTA |
|  | STRAJA |  |  | fântâni |
| 20.CUZA VODA | CUZA VODA | 3275 | 195 | PRIMĂRIA CUZA VODĂ |
| 21.DELENI SC SERVICIUL ADMINISTRATIV LOCAL DELENI SRL | DELENI | 422 | 80 | SC SERVICIUL ADMINISTRATIV LOCAL DELENI SRL |
|  | PETROŞANI | 637 | 92,6 | SC SERVICIUL ADMINISTRATIV LOCAL DELENI SRL |
|  | PIETRENI | 699 | 122 | RAJA CONSTANTA |
|  | ŞIPOTELE | 559 | 94 | SC SERVICIUL ADMINISTRATIV LOCAL DELENI SRL |
| 22.DOBROMIR | DOBROMIR VALE |  |  | fântâni |
|  | CETATEA |  |  | fântâni |
|  | DOBROMIRU DIN DEAL |  |  | fântâni |
|  | LESPEZI |  |  | fântâni |
|  | PĂDURENI |  |  | fântâni |
|  | VĂLENI |  |  | fântâni |
| 23.DUMBRĂVENI | DUMBRĂVENI | 333 | 27 | RAJA CONSTANTA |
|  | FURNICA | 132 | 11 | RAJA CONSTANTA |
| 24. FÂNTÂNELE | FÂNTÂNELE | 1800 | 41 | PRIMĂRIA FÂNTÂNELE |
| 25.GHINDARESTI | GHINDĂREŞTI | 3000 | 275 | SC GHINDARESTI EDIL SRL |
| 26.GÂRLICIU | GÎRLICIU | 1525 | 300 | PRIMĂRIA GARLICIU |
| 27.GRĂDINA | CHEIA | 416 | 150 | PRIMĂRIA GRĂDINA |
|  | GRĂDINA | 759 | 350 | PRIMĂRIA GRĂDINA |
|  | CASIAN |  |  | fântâni |
| 28.HORIA | HORIA | 710 | 100 | SC GOSPOSERV HORIA SRL |
|  | CLOŞCA |  |  | fântâni |
|  | TICHILEŞTI | 393 | 50 | SC GOSPOSERV HORIA SRL |
| 29. INDEPENDENŢA | INDEPENDENŢA | 1008 | 108 | RAJA CONSTANTA |
|  | FÂNTÂNA MARE |  |  | fântâni |
|  | MOVILA VERDE | 500 | 47 | RAJA CONSTANTA |
|  | OLTENI | 375 | 34 | RAJA CONSTANTA |
|  | TUFANI |  |  | fântâni |
| 30.ION CORVIN | ION CORVIN | 495 | 42 | RAJA CONSTANTA |
|  | BREBENI | 20 | 1 | RAJA CONSTANTA |
|  | CRÎNGU | 85 | 6 | RAJA CONSTANTA |
|  | RARIŞTEA | 80 | 7 | RAJA CONSTANTA |
|  | VIILE | 838 | 63 | RAJA CONSTANTA |
| 31.ISTRIA | ISTRIA | 660 | 36 | RAJA CONSTANTA |
|  | NUNTAŞI |  |  | fântâni |
| 32.LIMANU | LIMANU | 2194 | 562 | RAJA CONSTANTA |
|  | HAGIENI | 98 | 15 | PRIMĂRIA LIMANU |
|  | 2 MAI | 2403 | 480,6 | RAJA CONSTANTA |
|  | VAMA VECHE | 337 | 67,4 | RAJA CONSTANTA |
| 33.LIPNIŢA | LIPNIŢA | 837 | 90 | RAJA CONSTANTA |
|  | CANLIA | 502 | 68 | PRIMĂRIA LIPNIŢA |
|  | CARVĂN | 447 | 103 | PRIMĂRIA LIPNIŢA |
|  | COSLUGEA | 734 | 123 | PRIMĂRIA LIPNIŢA |
|  | CUIUGIUC |  |  | fântâni |
|  | GORUNI |  |  | fântâni |
|  | IZVOARELE |  |  | fântâni |
| 34.LUMINA | LUMINA | 7521 | 1504 | RAJA CONSTANTA |
|  | OITUZ | 489 | 97,8 | RAJA CONSTANTA |
|  | SIBIOARA |  |  | fântâni |
| 35.MERENI | MERENI | 360 | 44 | RAJA CONSTANTA |
|  | CIOBĂNIŢA | 250 | 48 | RAJA CONSTANTA |
|  | MIRIŞTEA |  |  | fântâni |
|  | OSMANCEA | 513 | 62 | RAJA CONSTANTA |
| 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU | M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 | 6650 | 800 | RAJA CONSTANTA |
|  | M. KOGĂLNICEANU ZONA 2 | 500 | 432 | RAJA CONSTANTA |
|  | PALAZU MIC | 350 | 7 | PRIMĂRIA MIHAIL KOGĂLNICEANU |
|  | PIATRA |  |  | fântâni |
| 37.MIHAI VITEAZU | MIHAI VITEAZU | 395 | 55 | RAJA CONSTANTA |
|  | SINOE |  |  | fântâni |
| 38.MIRCEA VODĂ | MIRCEA VODĂ GARA | 120 | 19 | RAJA CONSTANTA |
|  | MIRCEA VODĂ | 2030 | 129 | RAJA CONSTANTA |
|  | GHERGHINA |  |  | fântâni |
|  | SATU NOU | 2083 | 416,6 | RAJA CONSTANTA |
|  | TIBRINU | 86 | 9 | RAJA CONSTANTA |
| 39.NICOLAE BĂLCESCU | NICOLAE BĂLCESCU | 1246 | 233 | RAJA CONSTANTA |
|  | DOROBANŢU | 1674 | 257 | SC NIC BAL PREST SRL |
| 40.OLTINA | OLTINA | 1652 | 419 | PRIMĂRIA OLTINA |
|  | RĂZOARELE | 641 | 77 | PRIMĂRIA OLTINA |
|  | SATU NOU | 223 | 51 | PRIMĂRIA OLTINA |
|  | STRUNGA |  |  | fântâni |
| 41.OSTROV | OSTROV | 2295 | 261 | RAJA CONSTANTA |
|  | ALMALĂU | 480 | 100 | PRIMĂRIA OSTROV |
|  | BUGEAC | 170 | 45 | PRIMĂRIA OSTROV |
|  | ESECHIOI | 180 | 36 | PRIMĂRIA OSTROV |
|  | GALIŢA | 300 | 60 | PRIMĂRIA OSTROV |
|  | GÎRLIŢA | 200 | 40 | PRIMĂRIA OSTROV |
| 42. PANTELIMON | PANTELIMON DE SUS | 800 | 20 | PRIMĂRIA PANTELIMON |
|  | CĂLUGĂRENI |  |  | fântâni |
|  | NISTOREŞTI |  |  | fântâni |
|  | PANTELIMONU DE JOS | 283 | 5 | PRIMĂRIA PANTELIMON |
|  | RUNCU |  |  | fântâni |
| 43.PECINEAGA | PECINEAGA | 2181 | 261 | RAJA CONSTANTA |
|  | IAS PECINEAGA | 150 | 50 | SC CRIN SUIN SRL |
|  | CAP PECINEAGA | 316 | 100 | SC CRIN SUIN SRL |
|  | VÎNĂTORI | 200 | 12 | PRIMĂRIA PECINEAGA |
| 44.PEŞTERA | PEŞTERA | 1652 | 448,58 | PRIMĂRIA PEŞTERA |
|  | IVRINEZU MARE | 508 | 80 | PRIMĂRIA PEŞTERA |
|  | IVRINEZU MIC | 436 | 80 | PRIMĂRIA PEŞTERA |
|  | IZVORU MARE | 689 | 133,51 | PRIMĂRIA PEŞTERA |
|  | VETERANU |  |  | fântâni |
| 45.POARTA ALBĂ | POARTA ALBĂ | 3124 | 527 | RAJA CONSTANTA |
| 46.RASOVA | RASOVA | 2300 | 80 | PRIMĂRIA RASOVA |
|  | COCHIRLENI | 1400 | 80 | PRIMĂRIA RASOVA |
| 47.SĂCELE | SĂCELE | 1974 | 348 | PRIMĂRIA SĂCELE |
|  | TRAIANU | 63 | 10 | PRIMĂRIA SĂCELE |
| 48.SALIGNY | SALIGNY | 701 | 73 | RAJA CONSTANTA |
|  | ŞTEFAN CEL MARE | 534 | 42 | RAJA CONSTANTA |
|  | FACLIA DE JOS | 250 | 50 | RAJA CONSTANTA |
|  | FACLIA DE SUS | 325 | 58 | RAJA CONSTANTA |
| 49.SARAIU | SARAIU | 920 | 250 | PRIMĂRIA SARAIU |
|  | DULGHERU | 560 | 250 | PRIMĂRIA SARAIU |
|  | STEJARU |  |  | fântâni |
| 50.SEIMENI | SEIMENI | 570 | 70 | PRIMĂRIA SEIMENI |
|  | DUNĂREA | 770 | 90 | PRIMĂRIA SEIMENI |
|  | SEIMENII MICI | 895 | 98 | PRIMĂRIA SEIMENI |
| 51.SILIŞTEA | SILIŞTEA | 976 | 45 | RAJA CONSTANTA |
|  | ŢEPEŞ VODĂ | 690 | 40 | RAJA CONSTANTA |
| 52.TÎRGUŞOR | TÎRGUŞOR | 714 | 100 | PRIMĂRIA TÎRGUŞOR |
|  | MIREASA |  |  | fântâni |
| 53.TOPALU | TOPALU | 1818 | 192 | SC EDILITAR DIVERS TOPALU SRL |
|  | CAPIDAVA | 100 | 33 | SC EDILITAR DIVERS TOPALU SRL |
| 54.TOPRAISAR | TOPRAISAR | 2175 | 224 | RAJA CONSTANTA |
|  | BIRUINŢA | 766 | 67 | RAJA CONSTANTA |
|  | MOVILIŢA | 355 | 1,4 | PRIMĂRIA TOPRAISAR |
|  | POTÎRNICHEA |  |  | fântâni |
| 55.TORTOMAN | TORTOMAN | 1950 | 115 | RAJA CONSTANTA |
| 56.TUZLA | TUZLA | 6366 | 1273,2 | RAJA CONSTANTA |
| 57.VALU LUI TRAIAN | VALU LUI TRAIAN ZONA 1 | 6827 | 1980 | RAJA CONSTANTA |
|  | VALU LUI TRAIAN ZONA 2 | 1458 | 236 | RAJA CONSTANTA |
| 58.VULTURU | VULTURU | 780 | 250 | VULTURU |

In consformitate cu Ord M.S. 1030/2009, Sistemele Centralizate de apa potabila trebuie autorizate sanitar.

Sistemele centralizate de apa care prezinta unele neconformitati chimice au solicitat/trebuie sa solicite autorizatie sanitara cu derogare in conformitate cu Ord. 299/638 din 2010.

SITUATIA AUTORIZARII SANITARE A SISTEMELOR CENTRALIZATE DE APA POTABILA IN MEDIUL RURAL IN 2014

| NR. CRT | COMUNA | SAT | PRODUCATOR/ DISTRIBUITOR | NECONFORMITATI CHIMICE | AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.23 AUGUST | 23 AUGUST | RAJA CONSTANŢA |  |  |
| 2 |  | DULCESTI | RAJA CONSTANŢA |  | 785/01.10.2008 -vizat în 02.08.2014- |
| 3 |  | MOŞNENI | RAJA CONSTANŢA |  |  |
| 4 | 2.ADAMCLISI | ADAMCLISI | RAJA CONSTANŢA |  | 65/15.03.2010 - vizat 29.05.2014 - |
| 7 |  | URLUIA | RAJA CONSTANŢA |  | 67/15.03.2010 -vizat 11.03.2014- |
| 8 |  | ZORILE | RAJA CONSTANŢA | NITRAŢI | ASF CU DEROGARE EXPIRAT IN 2013 |
| 9 | 3.AGIGEA | AGIGEA | RAJA CONSTANTA |  | 761/01.10.2008 vizat în 28.01.2014 COMPLEX ÎNMAGAZINARE-POMPARE CONSTANŢA SUD |
| 10 |  | LAZU | RAJA CONSTANTA |  |  |
| 11 | 4.ALBEŞTI | ALBEŞTI | RAJA CONSTANTA |  | 792/01.10.2008 -vizat 02.09.2014- |
| 12 |  | ARSA | RAJA CONSTANTA |  | 109/12.04.2011 -vizat în 17.09.2014- |
| 13 |  | COROANA | RAJA CONSTANTA |  | NU ARE ASF |
| 14 |  | COTU VĂII | RAJA CONSTANTA |  | 789/01.10.2008 -vizat 26.11.2013- |
| 15 |  | VÎRTOP | RAJA CONSTANTA |  | 110/12.04.2011 -vizat 17.09.2014- Sursa Vîrtop 793/01.10.2008 -vizat 26.11.2013- |
| 16 | 5.ALIMAN | ALIMAN | RAJA CONSTANTA |  | 102/12.04.2011 -vizat 29.05.2014- |
| 17 |  | DUNĂRENI | RAJA CONSTANTA |  | 106/12.04.2011 -vizat 29.05.2014- |
| 18 |  | VLAHII | RAJA CONSTANTA |  | 105/12.04.2011 -vizat 29.05.2014- |
| 19 | 6.AMZACEA | AMZACEA | RAJA CONSTANŢA |  | 771/01.10.2008 -vizat 14.01.2014- |
| 20 |  | CASICEA | PRIMARIA AMZACEA | NITRAŢI | NU ARE ASF |
| 21 |  | GENERAL SCĂRIŞOREANU | RAJA CONSTANŢA |  | 69/15.03.2010 -vizat 12.08.2014- |
| 22 |  | LANURILE | RAJA CONSTANŢA |  | 70/15.03.2010 -vizat în 19.08.2014- |
| 23 | 7.CASTELU | CASTELU | RAJA CONSTANŢA | doar reţea | SURSA MEDGIDIA 751/01.10.2008 -vizat în 06.12.2014- |
| 24 |  | NISIPARI | PRIMĂRIA CASTELU |  | 191/04.07.2014 |
| 25 | 8.CERCHEZU | CERCHEZU | RAJA CONSTANTA |  | NU ARE ASF |
| 26 |  | CĂSCIOARELE | RAJA CONSTANTA |  | NU ARE ASF |
| 27 |  | MĂGURA | RAJA CONSTANTA |  | NU ARE ASF |
| 28 |  | VIROAGA | RAJA CONSTANTA |  | NU ARE ASF |
| 29 | 9.CHIRNOGENI | CHIRNOGENI | RAJA CONSTANTA |  | 772/01.10.2008 -vizat 20.11.2013- |
| 30 |  | CREDINTA | RAJA CONSTANTA |  | 763/01.10.2008 -vizat 20.11.2013- |
| 31 |  | PLOPENI | RAJA CONSTANTA |  | 773/01.10.2008 -vizat 20.11.2013- |
| 32 | 10.CIOBANU | CIOBANU | RAJA CONSTANTA | doar reţea, de la Harsova NITRAŢI | 1/07.06.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 ani |
| 33 | 11.CIOCÎRLIA | CIOCÎRLIA DE JOS | RAJA CONSTANTA |  | 275/10.10.2014 |
| 34 |  | CIOCÎRLIA DE SUS | RAJA CONSTANTA |  | 112/12.04.2011 -vizat în 19.08.2014- |
| 35 | 12.COBADIN | COBADIN | RAJA CONSTANTA |  | 763/01.10.2008 -vizat 20.11.2013- |
| 36 |  | CONACU | RAJA CONSTANTA |  | 311/29.08.2013 -vizat în 19.08.2014- |
| 37 |  | NEGREŞTI | PRIMARIA COBADIN | NITRAŢI | NU ARE ASF |
| 38 |  | VIIŞOARA | RAJA CONSTANTA |  | 780/01.10.2008 -vizat 20.11.2013- |
| 39 | 13.COGEALAC | COGEALAC | SC GOSPODĂRIE APĂ CANAL ŞI SALUBRITATE COGEALAC SRL |  | 1166/18.12.2012 -vizat 21.02.2014- |
| 40 | 14.COMANA | COMANA | RAJA CONSTANTA | NITRAŢI | 4/06.10.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 ani |
| 41 |  | PELINU | RAJA CONSTANTA |  | 71/15.03.2010 -vizat 12.08.2014- |
| 42 |  | TĂTARU | RAJA CONSTANTA | NITRAŢI | 5/07.10.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 ani |
| 43 | 15.CORBU | CORBU DE SUS | PRIMĂRIA CORBU | NITRAŢI | NU ARE ASF |
|  |  | CORBU DE JOS | RAJA CONSTANTA |  | 765,766/01.10.2008 - vizat 21.01.2014 - |
| 44 |  | VADU | PRIMĂRIA CORBU |  | NU ARE ASF |
| 45 | 16.COSTINEŞTI | COSTINEŞTI | RAJA CONSTANTA |  | 775/01.10.2008 -vizat 06.05.2014- |
| 46 |  | SCHITU | RAJA CONSTANTA |  | SISTEM CENTRALIZAT COSTINEŞTI |
| 47 | 17.CRUCEA | CRUCEA | RAJA CONSTANTA | NITRAŢI | 9/24.11.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 ani |
| 48 | 18.CUMPĂNA | CUMPĂNA | RAJA CONSTANTA |  | 761/01.10.2008 -vizat în 28.01.2014- COMPLEX ÎNMAGAZINARE-POMPARE CONSTANŢA SUD |
| 49 | 19.CUZA VODA | CUZA VODA | PRIMĂRIA CUZA VODĂ |  | 1010/20.11.2012 -vizat 08.04.2014- |
| 50 | 20.DELENI SC SERVICIUL ADMINISTRATIV LOCAL DELENI SRL | DELENI | SC SERVICIUL ADMINISTRATIV LOCAL DELENI SRL | NITRAŢI | NU ARE ASF |
| 51 |  | PETROŞANI | SC SERVICIUL ADMINISTRATIV LOCAL DELENI SRL |  | NU ARE ASF |
| 52 |  | PIETRENI | RAJA CONSTANTA |  | 778/01.10.2008 -vizat 20.11.2013- |
| 53 |  | ŞIPOTELE | SC SERVICIUL ADMINISTRATIV LOCAL DELENI SRL |  | NU ARE ASF |
| 54 | 21.DUMBRĂVENI | DUMBRĂVENI | RAJA CONSTANTA | NITRAŢI | ASF CU DEROGARE EXPIRATA IN 2013 |
| 55 |  | FURNICA | RAJA CONSTANTA | NITRAŢI | NU ARE ASF |
| 56 | 22. FÂNTÂNELE | FÂNTÂNELE | PRIMĂRIA FÂNTÂNELE |  | 146/19.05.2014 |
| 57 | 23.GHINDARESTI | GHINDĂREŞTI | SC GHINDARESTI EDIL SRL |  | 12/24.01.2013 -vizat 03.2014- |
| 58 | 24.GÂRLICIU | GÎRLICIU | PRIMĂRIA GARLICIU | NITRAŢI | 1/23.06.2014 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 ani |
| 59 | 25.GRĂDINA | CHEIA | PRIMĂRIA GRĂDINA | NITRAŢI | 3/30.08.2012 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 ani |
| 60 |  | GRĂDINA | PRIMĂRIA GRĂDINA |  | 472/12.12.2013 |
| 61 | 26.HORIA | HORIA | SC GOSPOSERV HORIA SRL |  | NU ARE ASF |
| 62 |  | TICHILEŞTI | SC GOSPOSERV HORIA SRL | NITRAŢI | NU ARE ASF |
| 63 | 27. INDEPENDENŢA | INDEPENDENŢA | RAJA CONSTANTA | NITRAŢI | 7/24.11.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 ani |
| 64 |  | MOVILA VERDE | RAJA CONSTANTA | NITRAŢI | 12/09.12.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 ani |
| 65 |  | OLTENI | RAJA CONSTANTA |  | 76/25.03.2011 -vizat în 17.09.2014- |
| 66 | 28.ION CORVIN | ION CORVIN | RAJA CONSTANTA |  | 111/12.04.2011 -vizat 11.02.2014- |
| 67 |  | BREBENI | RAJA CONSTANTA | NITRAŢI | NU ARE ASF |
| 68 |  | CRÎNGU | RAJA CONSTANTA |  | 312/29.08.2013 -vizat în 17.09.2014- |
| 69 |  | RARIŞTEA | RAJA CONSTANTA |  | 1183/20.12.2012 -vizat în 17.09.2014- |
| 70 |  | VIILE | RAJA CONSTANTA |  | 104/12.04.2011 -vizat 29.05.2014- |
| 71 | 29.ISTRIA | ISTRIA | RAJA CONSTANTA |  | Documentaţie depusă în 03.09.2014 |
| 72 | 30.LIMANU | LIMANU | RAJA CONSTANTA |  | 784/01.10.2008 -vizat 26.11.2013- |
| 73 |  | HAGIENI | PRIMĂRIA LIMANU | nu monitorizează | NU ARE ASF |
| 74 |  | 2 MAI | RAJA CONSTANTA |  | doar reţea |
| 75 |  | VAMA VECHE | RAJA CONSTANTA |  | doar reţea |
| 76 | 31.LIPNIŢA | LIPNIŢA | RAJA CONSTANTA |  | 777/01.10.2008 -vizat în 11.02.2014- |
| 77 |  | CANLIA | PRIMĂRIA LIPNIŢA | nu monitorizează | 144/19.05.2014 |
| 78 |  | CARVĂN | PRIMĂRIA LIPNIŢA | nu monitorizează NITRAŢI | NU ARE ASF |
| 79 |  | COSLUGEA | PRIMĂRIA LIPNIŢA | nu monitorizează | 142/15.05.2014 |
| 80 | 32.LUMINA | LUMINA | RAJA CONSTANTA | reţea din COTA 20 OVIDIU | 764/01.10.2008 -vizat în 21.01.2014- |
| 81 |  | OITUZ | RAJA CONSTANTA | reţea din COTA 20 OVIDIU | 764/01.10.2008 -vizat în 21.01.2014- |
| 82 | 33.MERENI | MERENI | RAJA CONSTANTA |  | 274/10.10.2014 |
| 83 |  | CIOBĂNIŢA | RAJA CONSTANTA |  | 779/01.10.2008 -vizat 20.11.2013- |
| 84 |  | OSMANCEA | RAJA CONSTANTA | NITRAŢI | 6/24.11.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 ani |
| 85 | 34.MIHAIL KOGĂLNICEANU | M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 | RAJA CONSTANTA | NITRAŢI, CROM | 1/31.07.2013 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 2 ani |
|  |  | M. KOGĂLNICEANU ZONA 2 | RAJA CONSTANTA |  |  |
| 86 |  | PALAZU MIC | PRIMĂRIA MIHAIL KOGĂLNICEANU |  | NU ARE ASF |
| 87 | 35.MIHAI VITEAZU | MIHAI VITEAZU | RAJA CONSTANTA | NITRAŢI | 11/09.12.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 ani |
| 88 | 36.MIRCEA VODĂ | MIRCEA VODĂ GARA | RAJA CONSTANTA | NITRAŢI | 8/24.11.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 ani |
|  |  | MIRCEA VODĂ | RAJA CONSTANTA |  | 78/25.03.2011 -vizat 15.04.2014- |
| 89 |  | SATU NOU | RAJA CONSTANTA | doar reţea | SISTEM CENTRALIZAT MIRCEA VODĂ |
| 90 |  | TIBRINU | RAJA CONSTANTA |  | 77/25.03.2011 -vizat în 17.09.2014- |
| 91 | 37.NICOLAE BĂLCESCU | NICOLAE BĂLCESCU | RAJA CONSTANTA |  | 781/01.10.2008 -vizat 18.02.2014- |
| 92 |  | DOROBANŢU | SC NIC BAL PREST SRL |  | 14/23.01.2014 |
| 93 | 38.OLTINA | OLTINA | PRIMĂRIA OLTINA |  | NU ARE ASF |
| 94 |  | RĂZOARELE | PRIMĂRIA OLTINA |  | NU ARE ASF |
| 95 |  | SATU NOU | PRIMĂRIA OLTINA |  | NU ARE ASF |
| 96 | 39.OSTROV | OSTROV | RAJA CONSTANTA | NITRAŢI | 3/05.10.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 ani |
| 97 |  | ALMALĂU | PRIMĂRIA OSTROV | nu monitorizează | NU ARE ASF |
| 98 |  | BUGEAC | PRIMĂRIA OSTROV | NITRAŢI | NU ARE ASF |
| 99 |  | ESECHIOI | PRIMĂRIA OSTROV | NITRAŢI | NU ARE ASF |
| 100 |  | GALIŢA | PRIMĂRIA OSTROV | NITRAŢI | NU ARE ASF |
| 101 |  | GÎRLIŢA | PRIMĂRIA OSTROV | NITRAŢI | NU ARE ASF |
| 102 | 40. PANTELIMON | PANTELIMON DE SUS | PRIMĂRIA PANTELIMON | NITRAŢI | NU ARE ASF |
| 103 |  | PANTELIMONU DE JOS | PRIMĂRIA PANTELIMON |  | NU ARE ASF |
| 104 | 41.PECINEAGA | PECINEAGA | RAJA CONSTANTA |  | 788/01.10.2008 -vizat 26.11.2013- |
|  |  | IAS PECINEAGA | SC CRIN SUIN SRL |  | NU ARE ASF |
|  |  | CAP PECINEAGA | SC CRIN SUIN SRL |  | NU ARE ASF |
| 105 |  | VÎNĂTORI | PRIMĂRIA PECINEAGA | NITRAŢI | NU ARE ASF |
| 106 | 42.PEŞTERA | PEŞTERA | PRIMĂRIA PEŞTERA |  | 16/02.02.2011 -vizat 31.03.2014- |
| 107 |  | IVRINEZU MARE | PRIMĂRIA PEŞTERA |  | 17/02.02.2011 -vizat 31.03.2014- |
| 108 |  | IVRINEZU MIC | PRIMĂRIA PEŞTERA |  |  |
| 109 |  | IZVORU MARE | PRIMĂRIA PEŞTERA | NITRAŢI | NU ARE ASF |
| 110 | 43.POARTA ALBĂ | POARTA ALBĂ | RAJA CONSTANTA |  | doar reţea din Murfatlar |
| 111 | 44.RASOVA | RASOVA | PRIMĂRIA RASOVA |  | 108/14.04.2014 |
| 112 |  | COCHIRLENI | PRIMĂRIA RASOVA | NITRAŢI | NU ARE ASF |
| 113 | 45.SĂCELE | SĂCELE | PRIMĂRIA SĂCELE | NITRAŢI | NU ARE ASF |
| 114 |  | TRAIANU | PRIMĂRIA SĂCELE | NITRAŢI | NU ARE ASF |
| 115 | 46.SALIGNY | SALIGNY | RAJA CONSTANTA |  | NU ARE ASF |
| 116 |  | ŞTEFAN CEL MARE | RAJA CONSTANTA |  | doar reţea de la Dealu Vifor |
| 117 |  | FACLIA DE JOS | RAJA CONSTANTA |  | doar reţea de la Dealu Vifor |
| 118 |  | FACLIA DE SUS | RAJA CONSTANTA |  | 1182/20.12.2012 -vizat în 17.09.2014- |
| 119 | 47.SARAIU | SARAIU | PRIMĂRIA SARAIU | NITRAŢI | NU ARE ASF |
| 120 |  | DULGHERU | PRIMĂRIA SARAIU |  | 189/02.07.2014 |
| 121 | 48.SEIMENI | SEIMENI | PRIMĂRIA SEIMENI |  | 171/03.06.2014 |
| 122 |  | DUNĂREA | PRIMĂRIA SEIMENI |  | 170/03.06.2014 |
| 123 |  | SEIMENII MICI | PRIMĂRIA SEIMENI |  | 169/03.06.2014 |
| 124 | 49.SILIŞTEA | SILIŞTEA | RAJA CONSTANTA |  | 107/12.04.2011 -vizat în 15.04.2014- |
| 125 |  | ŢEPEŞ VODĂ | RAJA CONSTANTA |  | 108/12.04.2011 -vizat în 15.04.2014- |
| 126 | 50.TÎRGUŞOR | TÎRGUŞOR | PRIMĂRIA TÎRGUŞOR | NITRAŢI | NU ARE ASF |
| 127 | 51.TOPALU | TOPALU | SC EDILITAR DIVERS TOPALU SRL |  | 342/29.11.2010 -vizat 10.012014- |
| 128 |  | CAPIDAVA | SC EDILITAR DIVERS TOPALU SRL |  | 343/29.11.2010 -vizat 10.012014- |
| 129 | 52.TOPRAISAR | TOPRAISAR | RAJA CONSTANTA | 113/12.04.2011 - vizat 2012- | NU ARE ASF |
| 130 |  | BIRUINŢA | RAJA CONSTANTA |  | NU ARE ASF |
| 131 |  | MOVILIŢA | PRIMĂRIA TOPRAISAR |  | NU ARE ASF |
| 132 | 53.TORTOMAN | TORTOMAN | RAJA CONSTANTA |  | 103/12.04.2011 -vizat în 15.04.2014- |
| 133 | 54.TUZLA | TUZLA | RAJA CONSTANTA |  | doar reţea, de la Eforie Sud |
| 134 | 55.VALU LUI TRAIAN | VALU LUI TRAIAN ZONA 1 | RAJA CONSTANTA |  | 768/01.10.2008 - vizat 06.12.2013- |
| 135 |  | VALU LUI TRAIAN ZONA 2 | RAJA CONSTANTA |  | NU ARE ASF |
| 136 | 56.VULTURU | VULTURU | VULTURU |  | ASF. 30/27.02.2014 |

SITUATIA AUTORIZARII SANITARE A SISTEMELOR CENTRALIZATE DE APA POTABILA IN MUNICIPII SI ORASE PRECUM SI IN LOCALITATILE APARTINAND DE ACESTEA - JUDETULUI CONSTANTA IN 2014

| NR. CRT | LOCALITATEA |  | PRODUCATOR/ DISTRIBUITOR DE APA | NECONFORMITĂŢI CHIMICE | AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONSTANŢA | - CONSTANŢA | RAJA CONSTANŢA |  | 754-757/01.10.2008 - vizat 14.01.2014 – 753, 760, 770/01.10.2008 - vizat 28.01.2014 – 759/01.10.2008 - vizat 04.02.2014 – |
| 3 |  | - PALAZU MARE CARAGEA | RAJA CONSTANŢA |  |  |
| 4 | MANGALIA |  | RAJA CONSTANŢA |  | 325/05.12.2014 |
| 5 | MEDGIDIA | - MEDGIDIA | RAJA CONSTANŢA |  | 114/12.04.2011 - vizat în 25.02.2014 - |
| 6 |  | - REMUS OPREANU | RAJA CONSTANŢA |  |  |
| 7 |  | - VALEA DACILOR | RAJA CONSTANŢA |  | 80/25.03.2011 - vizat în 08.07.2014 - |
| 8 | CERNAVODĂ |  | RAJA CONSTANŢA |  | NU ARE ASF |
| 9 | NĂVODARI | - NĂVODARI | RAJA CONSTANŢA |  | 767/01.10.2008 - vizat 21.01.2014 - |
| 10 |  | - MAMAIA SAT |  |  |  |
| 11 | OVIDIU | - OVIDIU | RAJA CONSTANŢA |  | 764/01.10.2008 - vizat 21.01.2014 - |
| 12 |  | - POIANA | RAJA CONSTANŢA | NITRAŢI | 10/09.12.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 ani |
| 13 |  | - CULMEA | SC OVIPREST CON SRL |  | 227/20.05.2013 |
| 14 | TECHIRGHIOL |  | RAJA CONSTANŢA | NITRAŢI | 2/15.09.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 ani |
| 15 | EFORIE | - EFORIE NORD | RAJA CONSTANŢA | COMPLEX CŢA SUD 761/01.10.2008 - vizat 28.01.2014 - | 762/01.10.2008 - vizat 29.11.2013 - |
| 16 |  | - EFORIE SUD | RAJA CONSTANŢA | SURSA BIRUINŢA 758/01.10.2008 - vizat 14.01.2014 - | 774/01.10.2008 - vizat 29.11.2013 - |
| 17 | MURFATLAR | -MURFATLAR ZONA1 | RAJA CONSTANŢA |  | 769/01.10.2008 - vizat 06.12.2013- |
|  |  | -MURFATLAR ZONA2 | RAJA CONSTANŢA |  | NU ARE ASF |
| 18 |  | - SIMINOC | PRIMĂRIA MURFATLAR |  | NU ARE ASF |
| 19 | NEGRU VODĂ | - NEGRU VODĂ | RAJA CONSTANŢA | COTU VAII , NEGRU VODĂ | 787/01.10.2008 -vizat 26.11.2013 - |
| 20 |  | - DARABANI | RAJA CONSTANŢA |  | 66/15.03.2010 - vizat în 07.08.2014 - |
| 21 |  | - VÎLCELELE | RAJA CONSTANŢA |  | 68/15.03.2010 - vizat în 07.08.2014 - |
| 22 | HÂRŞOVA | - HÂRŞOVA | RAJA CONSTANŢA | NITRAŢI | 1/07.06.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 ani |
| 23 |  | - VADU OII | RAJA CONSTANŢA |  | 783/01.10.2008 - vizat 18.02.2014 - |
| 24 | BĂNEASA | - BĂNEASA | RAJA CONSTANŢA | 776/01.10.2008 NITRAŢI | NU ARE ASF |
| 25 |  | -NEGURENI | PRIMĂRIA BĂNEASA |  | 326/20.06.2012 - vizat 04.04.2014 - |

CADRU LEGISLATIV

Supravegherea sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă revine în majoritatea ţărilor europene serviciilor de sănătate publică, deoarece asigurarea calităţii şi cantităţii corespunzătoare de apă pentru populaţie reprezintă un factor important în prevenirea îmbolnăvirilor. În România, supravegherea aprovizionării populaţiei cu apă potabilă revine ca responsabilitate Ministerului Sănătăţii, în conformitate cu Legea nr. 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare.

În România inspecţia şi autorizarea sistemelor publice de aprovizionare cu apă, ca şi a fântânilor publice se face de către autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

Monitorizarea calităţii apei potabile se asigură de către producător, distribuitor şi de autoritatea de sănătate publică judeţeană în conformitate cu legislaţia sanitară în vigoare care prevede: condiţii de calitate , monitorizarea , măsuri de remediere şi restricţii în utilizare , prelevarea şi analiza probelor de apă, asigurarea calităţii tehnologiilor de tratare, echipamentelor, substanţelor şi materialelor care vin în contact cu apa potabilă , informarea şi raportarea , contravenţii şi sancţiuni.

Ca stat membru al UE, România trebuie să monitorizeze calitatea apei potabile la robinetul consumatorului şi să raporteze rezultatele prin rapoarte anuale ale autorităţilor judeţene şi naţionale, iar la intervale de trei ani - către Comisia Europeană. Aceasta produce apoi un raport de sinteză care oglindeşte calitatea apei potabile şi îmbunătăţirea ei.

Sarcina întocmirii rapoartelor naţionale a fost atribuită Institutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti care, prin Laboratorul de igiena apei, monitorizează calitatea apei potabile şi epidemiile hidrice, riscurile legate de calitatea apei de potabile, evaluează cazurile de methemoglobinemie acută infantilă generate de apa de fântână.

Statele membre coordonate de biroul OMS pentru Europa au adoptat un set de ţinte pentru atingerea scopului privind "sănătatea pentru toţi", ce pot fi puse în practică prin furnizarea în fiecare casă a apei potabile care să respecte ghidul de calitate al OMS, managementul integrat al apei (incluzând controlul poluării), sisteme adecvate de management al apei uzate, implementarea convenţiilor internaţionale referitoare la poluarea transfrontieră a apei, creşterea capacităţii de inspecţie şi monitorizare a riscurilor pentru sănătate, colectarea sistematică a datelor referitoare la contaminarea apei şi a efectelor asupra sănătăţii.

Se poate concluziona că există o preocupare comună şi o coordonare între instituţiile naţionale, europene şi internaţionale (OMS, ONU), în vederea promovării sănătăţii publice prin reducerea riscurilor provenite din contaminarea mediului ambiant, în general, şi a apei potabile, în special, şi prin facilitarea accesului la informaţie pentru public.

NORMELE DE SUPRAVEGHERE, INSPECŢIE SANITARĂ ŞI MONITORIZARE A CALITĂŢII APEI POTABILE

Normele se aplică: sistemelor publice sau private de aprovizionare cu apă potabilă a populaţiei; instalaţiilor de îmbuteliere a apei potabile; instalaţiilor de fabricare a gheţii pentru consum din apă potabilă; surselor de apă potabilă folosite în industria alimentară; fântânilor şi instalaţiilor individuale de apă potabilă de folosinţă familială, publică sau comercială.

Apa potabilă trebuie să fie sanogenă şi curată, adică să fie lipsită de microorganisme, paraziţi sau substanţe care, prin număr sau concentraţie, pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană şi să îndeplinească cerinţele minime prevăzute referitoare la calitatea apei potabile.

Verificarea calităţii apei potabile se face conform unor programe de monitorizare. Acestea au în vedere monitorizarea de control (proprie producătorului de apă) şi de audit (efectuată de DSPJ) a calităţii apei potabile şi frecvenţa anuală de prelevare şi analiză a probelor.Pentru fiecare dintre aceste monitorizări este prevăzut numărul de probe de prelevat anual.

Sunt specificate, de asemenea, criterii pentru interpretarea valorilor de radioactivitate şi modul de acţiune.

Prin monitorizarea de control se verifică periodic calitatea organoleptică, chimică şi microbiologică a apei potabile produsă şi distribuită şi eficienţa procedeelor de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfecţie, în scopul determinării dacă apa potabilă este corespunzătoare sau nu din punct de vedere al valorilor parametrilor relevanţi prevăzuţi în Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile.

Prin monitorizarea de audit  se verifică dacă apa potabilă corespunde cerinţelor de calitate şi specificaţiilor pentru toţi parametrii prevăzuţi în Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, inclusiv pentru parametrii suplimentari impuşi în autorizaţia sanitară.

In anul 2013 H.G 974/2004 a suferit modificari privind ritmul de monitorizare al apei potabile;astfel numarul de probe la robinet a scazut punandu-se un accent crescut pe monitorizarea calitatii apei la rezervor.

Monitorizarea calităţii apei potabile se realizează numai de către laboratoarele înregistrate în acest scop la Ministerul Sănătăţii.

În structura DSPJ CONSTANŢA există un laborator de diagnostic si investigare in sanatate publica care are in componenta un compartiment de microbiologie si unul de chimie sanitara si toxicologie. Activitatea Laboratorului de diagnostic si investigare in Sanatate Publica are printre alte atributii specifice si pe cea de efectuare analize microbiologice si chimice din probe de apă, aer, alimente şi factori de mediu, prevăzute în programele naţionale şi locale de sănătate, la solicitarea serviciului de evaluare a factorilor de risc din mediu conform metodologiei reglementate.

Personalul laboratorului de diagnostic si investigare in sanatate publica este competent si participa periodic la cursuri de instruire interna si externa. Compartimentul de microbiologie are in structura 2 medici primari, 3 biologi  si 10 asistente de laborator. Compartimentul de chimie sanitara si toxicologie are in structura  4 chimisti si 3 asistente de laborator.

Laboratorul de microbiologie, chimie sanitara si toxicologie a fost reacreditat conform  SR EN ISO/CEI 17025:2005 (Certificatul de acreditare cu nr.  LI 213/2012).

Laboratorul de microbiologie si chimie sanitara au facut parte din Proiectul Phare privind “Întărirea capacităţii instituţionale şi administrative a Ministerului Sănătăţii în vederea adoptării şi implementării Acquis Communitaire în domeniul apei şi riscurilor pentru sănătate asociate acesteia. In acest sens in anul 2005 laboratorul de microbiologie si chimie sanitara a fost dotat cu echipamente performante, care permit monitorizarea calitatii apei potabile si de imbaiere in conformitate cu cerintele standardelor de metoda si calitate. Laboratorul de diagnostic si investigare in sanatate Publica este inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru monitorizarea calitatii apei potabile cu Certificat nr. 270/2013.

Pentru microbiologia apei laboratorul de microbiologie a intrat odata cu implementarea proiectului Phare (2005) in schema de control extern cu laboratorul LIVSMEDELS VERKET SUEDIA si participa anual la scheme de intercomparare cu rezultate foarte bune.

Instalaţiile individuale de apă de folosinţă publică, fântânile şi izvoarele sunt monitorizate de către autoritatea teritorială de sănătate publică cel puţin o dată pe an. Costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă prelevate sunt suportate de către primăria din localitatea respectivă.

Primăriile locale au fost informate prin adrese scrise asupra rezultatelor analizelor efectuate şi a măsurilor ce se impun.

Primăria care are în administrare sisteme de producere/distribuire a apei potabile are obligaţia de a întreprinde măsurile recomandate de DSPJ Constanţa precum şi de a avertiza populaţia prin afişarea la loc vizibil şi protejat a înscrisurilor: „apa nu este bună de băut” şi „apa nu este bună de folosit pentru sugari şi copiii mici”.

Pe site-ul DSPJ CONSTANŢA au fost comunicate localităţile cu neconformităţi ale apei potabile menţionându-se restricţiile sau măsurile necesare în acest sens.

LINK-URI COMUNICATE DE PRESĂ:

-HÂRŞOVA-CIOBANU 1/07.06.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 ani http://www.dspct.ro/cp583/dspj-constana-a-emis-autorizatia-sanitara-cu-derogare-pentru-parametrul-nitrat-p/

-TECHIRGHIOL 2/15.09.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 ani

http://www.dspct.ro/cp616/dspj-constana-a-emis-autorizatia-sanitara-cu-derogare-pentru-parametrul-nitrat-p/

-OSTROV 3/05.10.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 ani

http://www.dspct.ro/cp624/dspj-constana-a-emis-autorizatia-sanitara-cu-derogare-pentru-parametrul-nitrat-p/

-COMANA 4/06.10.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 ani

http://www.dspct.ro/cp625/dspj-constana-a-emis-autorizatia-sanitara-cu-derogare-pentru-parametrul-nitrat-p/

-TĂTARU 5/07.10.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 ani

http://www.dspct.ro/cp626/dspj-constana-a-emis-autorizatia-sanitara-cu-derogare-pentru-parametrul-nitrat-p/

-OSMANCEA 6/24.11.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 ani

http://www.dspct.ro/cp654/dspj-constana-a-emis-autorizatiile-sanitare-cu-derogare-pentru-parametrul-nitrat/

-INDEPENDENŢA 7/24.11.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 ani

http://www.dspct.ro/cp654/dspj-constana-a-emis-autorizatiile-sanitare-cu-derogare-pentru-parametrul-nitrat/

-MIRCEA VODĂ - ZONA GARĂ, 8/24.11.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 ani http://www.dspct.ro/cp654/dspj-constana-a-emis-autorizatiile-sanitare-cu-derogare-pentru-parametrul-nitrat/

-CRUCEA 9/24.11.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 ani

http://www.dspct.ro/cp654/dspj-constana-a-emis-autorizatiile-sanitare-cu-derogare-pentru-parametrul-nitrat/

-POIANA 10/09.12.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 ani http://www.dspct.ro/cp661/dspj-constana-a-emis-autorizatiile-sanitare-cu-derogare-pentru-parametrul-nitrat/

-MIHAI VITEAZU 11/09.12.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 ani

http://www.dspct.ro/cp661/dspj-constana-a-emis-autorizatiile-sanitare-cu-derogare-pentru-parametrul-nitrat/

-MOVILA VERDE 12/09.12.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 ani

http://www.dspct.ro/cp661/dspj-constana-a-emis-autorizatiile-sanitare-cu-derogare-pentru-parametrul-nitrat/

-DUMBRĂVENI 1/16.07.2012 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 1 an;

-ZORILE 2/16.07.2012 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 1 an;

http://www.dspct.ro/cp737/calitatea-apei-potabile-din-localitatile-dumbraveni--com-dumbraveni-si-zorile-co/

-CHEIA 3/30.08.2012 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 ani.

http://www.dspct.ro/cp758/dspj-constana-a-emis-autorizatia-sanitara-cu-derogare-pentru-parametrul-nitrat-p/

-MIHAIL KOGALNICEANU Prima derogare pt param nitrat si crom pe o perioada de 2ani.

http://www.dspct.ro/cp834/autorizatia-sanitara-cu-derogare-pentru-parametri-nitrat-si-crom-total-pentru-si/

La  comunicatele de presa anterioare existente incepand din anul 2011 privind neconformitatile apei potabile cu mentionarea restrictiilor si masurilor necesare in acest sens s-a adaugat in anul 2014 comunicatul pentru Garliciu:

-GÂRLICIU 1/23.06.2014 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 ani

http://www.dspct.ro/cp876/autorizatia-sanitara-cu-derogare-pentru-parametrul-nitrat-pentru-sistemul-de-apa/

Din monitorizarea facuta in anul 2014 se constata ca numarul sistemelor de apa cu continut ridicat de nitrati este in crestere.

Localitatile din Jud. Constanta a caror apa contine o cantitate de nitrati peste limitele prevazute de normele sanitare (lista include localitatile care au avut autorizatie sanitara cu derogare) :

SISTEME DE APA S.C. RAJA S.A. – BIRUINTA, COMANA, DUMBRAVENI, FURNICA, INDEPENDENTA, MOVILA VERDE, TATARU, TOPRAISAR, BANEASA, BREBENI, MERENI, OSMANCEA, OSTROV, HARSOVA,CIOBANU, CRUCEA, MIHAIL KOGALNICEANU, MIHAI VITEAZU, POIANA, TECHIRGHIOL

SISTEME DE APA PRIMARII – CASICEA, CORBU, DELENI, PETROSANI, GARLICIU, GHINDARESTI, CHEIA, TICHILESTI, CARVAN, PALAZU MIC, DOROBANTU, BUGEAC, ESECHIOI, GARLITA, PANTELIMONU DE JOS, SARAIU, TARGUSOR

Medicii de familie din localităţile în care apa din fântânile şi izvoarele publice este necorespunzătoare trebuie să informeze pacienţii asupra riscurilor pentru sănătate a folosirii unei ape de băut de calitate necorespunzătoare şi asupra măsurilor pe care aceştia trebuie să le ia pentru a-şi proteja sănătatea. În cazul în care apa din fântânile şi izvoarele publice are concentraţia de nitraţi mai mare decât valoarea prevăzută în lege, Primăria este obligată să asigure apă potabilă fără plată pentru sugari şi copiii mici până la 3 ani.

Calitatea apei din fântânile şi instalaţiile individuale de apă de folosinţă familială este verificată pentru respectarea valorilor la parametrii stabiliţi prin Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile, de către autoritatea teritorială de sănătate publică, la cererea proprietarului. Costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă prelevate sunt suportate de către solicitant.

Directiva 98/83/CEE precum şi legislaţia naţională care transpune legislaţia europeană pun accent deosebit pe informarea consumatorilor asupra calităţii apei distribuite în scop potabil.

REZULTATELE MONITORIZĂRII APEI POTABILE 2014

Programul de monitorizare s-a derulat pe tot parcursul anului în baza contractelor încheiate cu producătorii/distribuitorii de apă potabilă conform legislaţiei sanitare privind monitorizarea calităţii apei potabile (HG 974/2004).

Alaturi de monitorizarea localitatilor mari si mici din judet, au fost supravegheate si un numar de 5 sisteme de aprovizionare cu apa potabila din industria alimentara (HEINEKEN – fabrica de bere, ARGUS – fabrica de ulei, DOBROGEA – fabrica de pâine, MURFATLAR ROMÂNIA – vinificaţie, OSTROVIT – vinificaţie).

Tot în cadrul monitorizărilor s-a realizat si supravegherea calităţii apei potabile în zona de industrie nealimentară a urmatoarelor sisteme centralizate: CN ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME SA CONSTANŢA – zona portuară, LA FARGE ROMCIM – fabrica de ciment, ROMPETROL QUALITY CONTROL – rafinăria, CNE CERNAVODĂ – centrala atomică, S.C. CRUCEA WIND FARM.

Deasemenea, cele 5 platformele de foraj ale PETROMAR aflate în bazinul Mării Negre au fost  supravegheate prin recolte trimestriale de apă din rezervoarele de înmagazinare a apei potabile.

În 2014 s-a monitorizat apa potabilă din 96 localităţi (cu surse exploatate de către SC RAJA SA CONSTANŢA) şi 54 localităţi (cu surse aflate în administrarea primăriilor locale) în baza contractelor încheiate în 2013, căt şi a altor contracte încheiate în 2014 ce se vor finaliza în 2015. Acest lucru se datorează faptului că valabilitatea unui contract de prestări servicii apă potabilă este de 1 an calendaristic, timp în care există obligativitatea păstrării zonei de aprovizionare în conformitate cu HG 974/2004. Menţionăm că pentru 20 din localităţile primăriilor care au în administrare apa potabilă s-a realizat monitorizarea calităţii apei potabile în conformitate cu legislaţia naţională şi cu contractele de prestări servicii încheiate: Cogealac, Cuza Voda, Culmea, Fantanele, Ghindaresti, Garliciu, Horia, Tichilesti, Pestera, Ivrinezu Mare, Ivrinezu Mic, Izvoru Mare, Rasova, Sacele, Traianu, Saraiu, Dulgheru, Topalu, Capidava, Vulturu.

Pentru 19 dintre localităţi, primăriile locale nu au susţinut o monitorizare completă în conformitate cu legea, de cele mai multe ori invocându-se probleme financiare : Corbu de Sus, Vadu, Nisipari, Cuza Voda, Gradina, Cheia, Canlia, Carvan, Coslugea, Palazu Mic, Dorobantu, Oltina, Razoare, Satu Nou, Seimeni, Dunarea, Seimenii Mici, Targusor si Movilita.

În 15 localităţi primăriile nu au respectat obligativitatea supravegherii calităţii apei potabile în conformitate cu legislaţia în vigoare (nu au încheiat si derulat contracte de monitorizare a calităţii apei potabile în localităţile pe care le administrează din acest punct de vedere):

-Primăria Amzacea – localitatea Casicea

-Primaria Deleni – localitatile Deleni, Petrosani, Sipote

-Primaria Limanu - localitatea Hagieni

-Primaria Ostrov – localitatile Almalau, Bugeac, Esechioi, Galita si Garlita

-Primaria Pantelimon – localitatile Pantelimonu de Sus, Pantelimonu de Jos

-Primăria Pecineaga – o parte a localităţii Pecineaga – 2 foraje si localitatea Vanatori

-Primaria Murfatlar – localitatea Siminoc

De asemenea, S.C. RAJA S.A. nu a efectuat monitorizarea in localitatea Coroana - comuna Albesti.

Supravegherea calităţii apei potabile in localiăţile administrate de S.C. RAJA S.A. Constanţa se face prin recoltele de probe lunare din judeţ, parcurgând cele 9 trasee de recoltă conform planificării, iar în municipiile judeţului prin recoltarea săptămânală a probelor de apă din rezervoare şi reţele.

Monitorizarea de control este efectuată de societatea producătoare/distribuitoare de apă S.C. RAJA S.A. prin laboratorul propriu acreditat RENAR; DSPJ Constanţa efectuează monitorizarea de audit pentru apa potabilă din localităţile administrate din acest punct de vedere de S.C. RAJA S.A. Constanţa.

În cazul apei potabile admistrate de primăriile rurale, DSPJ Constanţa realizează şi monitorizarea de control şi cea de audit prin recolte de probe la 2 luni.

In localitatile mari, apa a fost in general conforma din punct de vedere bacteriologic.

In localitatile mici, au existat unele neconformitati din punct de vedere microbiologic, generate in special de lipsa treptei de dezinfectie sau de nivelul scazut a dezinfectantului rezidual; de asemenea intreruperile in furnizarea apei potabile, precum si avariile de la nivelul retelelor de distributie pot conduce la aparitia neconformitatilor bacteriologice.

Aceste neconformitati au fost comunicate producatorului/distribuitorului de apa care a trebuit sa intreprinda masurile necesare care sa conduca la intrarea in conformitate a calitatii apei; eficienţa măsurilor a fost verificată prin probe de apă suplimentare.

Procentul parametrilor neconformi in localitatile mici a fost:

| Categoria | Enetrococi | Bacterii Coliforme | NTG |
| --- | --- | --- | --- |
| CAT 1 | 12,67% | 15,88% | 12,16% |
| CAT 2 | 10% | 13,08% | 11,17% |
| CAT 3 | 4,48% | 8,24% | 5,17% |

Din punct de vedere chimic subliniem problema nitratilor,  pentru care distribuitorii/ producatorii de apa potabila au trebuit sa realizeze masurile asumate in cadrul programelor de conformare anexe ale autorizatiei cu derogare.

Astfel, in localitatile Poiana si Independenta, instalarea denitrificatoarelor a dus la scaderea nivelului nitratilor in apa potabila. In aceste localitati este necesar ca monitorizarea parametrilor nitriti/nitrati sa se faca in continuare mai frecvent avand in vedere faptul ca valorile inregistrate sunt inferioare celor anterioare dar depasesc in general limita superioara a cma-ului prevăzut de legislaţie.

In localitatea Zorile, s-a realizat inlocuirea putului care furniza apa potabila cu un put din Adamclisi, astfel incat in aceasta localitate s-a eliminat problema neconformitatii nitratilor. Totusi, in multe localitati in care sistemul de apa avea autorizatie sanitara cu derogare nu s-a reusit realizarea in totalitate a planului de conformare,  motiv pentru care a fost necesar sa se solicite cea de a doua derogare.

O alta neconformitate chimica o reprezinta parametrul crom pentru apa din localitatea Mihail Kogalniceanu; S.C. RAJA S.A. Constanta  va trebui sa finalizeze masurile asumate prin programul de conformare astfel incat apa furnizata in aceasta localitate sa fie conforma din punct de vedere chimic (pentru parametrii crom si nitrati).

Prezenta în sol a nitraţilor se datorează fie poluării organice a solului şi a pânzei freatice în special datorită existenţei foselor septice, depozitelor neorganizate de deşeuri menajere şi gunoi de grajd, cât şi datorită acumulării în sol a nitratilor proveniţi din utilizarea necontrolată a îngrăşămintelor (naturale sau artificiale) în agricultură.

Prezenţa nitraţilor în apa potabilă peste limita prevăzută de legislaţia sanitară poate determina apariţia intoxicaţiei cu nitraţi la copii 0-3 ani.

Această afecţiune poate apare la sugarii sau copiii mici alimentaţi artificial cu lapte praf reconstituit cu apă cu conţinut crescut de nitraţi. Având în vedere acest lucru este necesară monitorizarea calităţii apei potabile (pentru cunoaşterea fenomenului şi ţinere sub control),  introducerea sistemului centralizat de aprovizionare cu apă potabilă în toate localităţile (sistem mult mai uşor de controlat şi de protejat împotriva poluării); este necesar ca medicii pediatrii şi de familie să recomande alimentaţia naturală (la sân) a sugarilor şi copiilor mici.

Nitraţii din apa potabilă ajunşi în organismul copiilor mici, sub acţiunea florei reducătoare din tubul digestiv sunt transformaţi în nitriţi (substanţe instabile în mediu, responsabile în mod direct de producerea intoxicaţiei la copii); transformarea nitraţilor în nitriţi poate avea loc şi exogen (în apă) dar numai în perioadele calde ale anului şi de asemenea în prezenţa unei flore reducătoare din apă.

Aciditatea gastrică slabă la sugari şi mai ales la cei cu boli infecţioase (diaree, IACRS etc) permite proliferarea microorganismelor reducătoare care reduc nitraţii la nitriţi în porţiunea superioară a tractului gastrointestinal.

Nitriţii ajung în sânge unde se combină cu hemoglobina fetală rezultând methemoglobina.

Această methemoglobină creează legături stabile cu oxigenul astfel încât se creează un deficit de O2 şi se instalează semnele clinice ale hipoxiei: coloraţia albastră a tegumentelor (boala albastră), dispnee, tahicardie, agitaţie, convulsii la care se adaugă semne digestive (diaree sau constipaţie).

Prin planurile de măsuri depuse de SC RAJA SA CONSTANŢA la DSPJ CONSTANŢA, societatea angajează măsuri de eliminare a nitraţilor din apa potabilă (forarea unor puţuri noi sau denitrificare, după caz).

În anul 2014 Spitalul de Urgenţă Constanţa a comunicat 3 cazuri de methemoglobinemie acută infantilă la copii  sub 1 an în localitatile Cobadin (2 cazuri) si Ciocarlia de Sus (1 caz). Ancheta efectuată, urmata de analiza probelor de apă  a confirmat prezenţa nitraţilor în cantitate crescută în apa de fantana consumată de sugarii respectivi.

Scăderea numărului de cazuri de methemoglobinemie infantilă faţă de anii precedenţi s-a datorat cunoaşterii fenomenului, informării populaţiei şi a medicilor care au în supraveghere copiii din aceste localităţi, precum şi obligativităţii primăriilor de a asigura apă potabilă gratuit pentru copiii din localităţile în care apa potabilă prezintă o încărcătură crescută de nitraţi (HG974/2004).

Totusi este necesar sa se ridice gradul de educatie sanitara a populatiei rurale avand in vedere faptul ca intoxicatiile in 2014 au aparut la copii din localitati in care exista sistem centralizat de aprovizionare cu apa potabila dar apartinatorii acestora au preferat reconstituirea laptelui praf cu apa de fantana.

Asa cum s-a mai mentionat, neconformităţile din punct de vedere microbiologic constatate mai ales în mediul rural s-au datorat în special stării tehnice a conductelor, întreruperilor în furnizarea apei, neclorinării corespunzătoare sau lipsei clorinării precum şi neigienizării ritmice a rezervoarelor şi perimetrelor de protecţie sanitară.

Neconformităţile bacteriologice constituie risc de apariţie a epidemiilor hidrice, epidemii caracterizate prin număr mare de persoane afectate în acelaşi timp şi prin simptomatologie zgomotoasă (greţuri, vărsături, diaree, alterarea stării generale, cefalee, febră, etc)

De asemenea, existenţa germenilor în apa potabilă pot determina diverse boli infecţioase sau parazitare: hepatita acută, diareea acută, febra tifoidă, dizenteria, giardioza, etc.

RECOMANDĂRI

Pentru asigurarea unei ape potabile de calitate bună, cât şi pentru a elimina riscurile ce ameninţă calitatea apei, este necesar ca producătorii/distribuitorii de apă să aibă în vedere următoarele măsuri, pe care DSPJ CONSTANŢA le recomandă anual şi permanent tuturor:

-evaluarea stârii tehnice a sistemelor de apă potabilă în vederea reabilitării şi îmbunătăţirii calităţii acestora;

-asigurarea perimentrelor de protecţie sanitară pentru toate elementele sistemelor  de apă. (HG 930/2005);

-demersuri pentru introducerea sistemului centralizat de aprovizionare cu apă potabilă în toate localităţile judeţului în care nu există decât sisteme locale individuale de aprovizionare cu apă potabilă (fântâni, izvoare);

-forarea surselor noi va fi precedată de expertiza hidrogeologică a zonei;

-asigurarea dezinfecţiei apei potabile conform normelor legale (Legea 458/2002, Legea 311/2004);

-furnizarea apei potabile în regim continuu (permanent); se vor evita întreruperile în furnizarea apei potabile sau distribuţia apei cu program;

-opririle accidentale ca urmare a remedierii defecţiunilor vor fi urmate de spălarea, dezinfecţia conductelor şi recontrolul de laborator al apei (conform HG 974/2004);

-monitorizare ritmică a calităţii apei distribuite şi a calităţii surselor care le alimentează;

-igienizare ritmică a elementelor sistemului de apă;

-respectarea legislaţiei în vigoare privind autorizarea şi monitorizarea sistemelor de apă de către toţi producătorii/distrbuitorii de apă potabilă (Legea 458/2002, Legea 311/2004, HG.974/2004, O.G. 11/2010, ORD MS 299/2010, OG 1/2011).

-producătorul de apă va respecta termenele incluse în planul de conformare şi va efectua o monitorizare suplimentară cu informarea DSPJ CONSTANŢA pentru apele unde există neconformităţi chimice;

-semestrial, producătorul va efectua un raport privind stadiul de îndeplinire a planului de conformare pe care-l va depune la DSPJ CONSTANŢA;

- masuri luate de primariile locale si  institutiile cu atributii in protectia mediului (solului si apei) pentru evitarea poluarii factorilor de mediu datorita amplasarii necorespunzatoare a latrinelor, depozitelor de deseuri menajere, grajduri de animale, modului inadecvat de evacuare a reziduurilor lichide (construirea de retele de canalizare, statii de epurare) etc.

- ridicarea gradului de educatie sanitara.

|  | Nr. de colonii la 220C | Nr. de colonii la 220C/nec | Nr. de colonii la 370C | Nr. de colonii la 370C/nec | Clostridium perfringens | Bacterii Coliforme | Bacterii Coliforme/nec. | Escherichia coli | Escherichia coli/nec. | Enterococi | Enterococi/ nec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAA NR.1 - ZONA 1 CONSTANŢA | 12 |  | 12 |  | 157 | 171 | 0 | 171 |  | 171 | 0 |
| ZAA NR.2 - ZONA 2 CONSTANŢA | 8 |  | 8 |  |  | 134 | 0 | 134 |  | 134 | 0 |
| ZAA NR.3 - ZONA 3 CONSTANŢA | 23 |  | 23 |  |  | 211 | 0 | 211 |  | 211 | 0 |
| ZAA NR.4 - ZONA 4 CONSTANŢA | 25 |  | 25 |  |  | 185 | 0 | 185 |  | 185 | 0 |
| ZAA NR.5 - ZONA 5 CONSTANŢA | 10 |  | 10 |  |  | 44 | 0 | 44 |  | 44 | 0 |
| ZAA NR.6 - ZONA 6 CONSTANŢA | 11 |  | 11 |  |  | 64 | 0 | 64 |  | 64 | 0 |
| COBADIN | 2 |  | 2 |  |  | 10 | 0 | 10 |  | 10 | 0 |
| CUMPĂNA | 6 |  | 6 |  |  | 20 | 0 | 20 |  | 20 | 0 |
| EFORIE NORD | 4 |  | 4 |  |  | 12 | 0 | 12 |  | 12 | 0 |
| HÂRŞOVA | 5 |  | 5 |  |  | 22 | 0 | 22 |  | 22 | 0 |
| LUMINA | 0 |  | 0 |  |  | 12 | 0 | 12 |  | 12 | 0 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU- zona 1 | 4 |  | 4 |  |  | 24 | 2 | 24 |  | 24 | 3 |
| MURFATLAR zona 1 | 3 |  | 3 |  |  | 15 | 0 | 15 |  | 15 | 0 |
| ZONA 1 - NĂVODARI | 19 |  | 19 |  |  | 66 | 0 | 66 |  | 66 | 0 |
| ZONA 1 - OVIDIU- adaug caragea | 4 |  | 4 |  |  | 13 | 0 | 13 |  | 13 | 0 |
| TECHIRGHIOL | 3 |  | 3 |  |  | 16 | 0 | 16 |  | 16 | 0 |
| TUZLA | 0 |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 10 |  | 10 | 0 |
| VALUL LUI TRAIAN- retea 1 | 4 |  | 4 |  |  | 21 | 0 | 21 |  | 21 | 0 |
| ZAA NR.1 - MANGALIA (rt 1+ cond mang) | 14 |  | 14 |  |  | 42 | 0 | 42 |  | 42 | 0 |
| ZAA NR.2 - TATLAGEAC (rt 2+rez 2) | 16 |  | 16 |  |  | 58 | 1 | 58 |  | 58 | 0 |
| ZAA NR.1 - HIDROFOR MEDGIDIA | 4 |  | 4 |  |  | 28 | 0 | 28 |  | 28 | 0 |
| ZAA NR.2 - CENTRU MEDGIDIA | 3 |  | 3 |  |  | 15 | 0 | 15 |  | 15 | 0 |
| ZAA NR. 3 - NORD MEDGIDIA | 6 |  | 6 |  |  | 24 | 0 | 24 |  | 24 | 0 |
| ZAA NR.4 - EST MEDGIDIA | 7 |  | 7 |  |  | 21 | 1 | 21 |  | 21 | 1 |
| ZAA NR.1 - DEALUL VIFOR CERNAVODĂ | 16 |  | 16 |  | 30 | 33 | 0 | 33 |  | 33 | 0 |
| ZAA NR. 3 - COTA 100 CERNAVODĂ | 2 |  | 2 |  | 6 | 10 | 0 | 10 |  | 10 | 0 |
| TOTAL | 211 |  | 211 |  | 193 | 1281 | 4 | 1281 |  | 1281 | 4 |

CENTRALIZARE DATE-MONITORIZARE 2014

|  | Nitrati | Nitrati/nec. | Nitriti la iesirea din statia de tratare | Nitriti in reteaua de distributie | Amoniu | Conductivitate | Oxidabilitate | Clor rezidual liber capăt de reţea | Cloruri | Cloruri/nec. | Culoare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAA NR.1 - ZONA 1 CONSTANŢA | 48 | 0 | 12 | 36 | 48 | 48 | 48 | 159 | 12 | 0 | 12 |
| ZAA NR.2 - ZONA 2 CONSTANŢA | 39 | 0 | 12 | 39 | 39 | 39 | 39 | 122 | 12 | 0 | 12 |
| ZAA NR.3 - ZONA 3 CONSTANŢA | 51 | 0 | 18 | 51 | 51 | 51 | 51 | 124 | 18 | 0 | 22 |
| ZAA NR.4 - ZONA 4 CONSTANŢA | 54 | 0 | 20 | 54 | 54 | 54 | 54 | 97 | 20 | 0 | 29 |
| ZAA NR.5 - ZONA 5 CONSTANŢA | 18 | 0 | 8 | 10 | 18 | 18 | 18 | 25 | 8 | 0 | 8 |
| ZAA NR.6 - ZONA 6 CONSTANŢA | 24 | 0 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 45 | 12 | 0 | 14 |
| COBADIN | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 |
| CUMPĂNA | 16 | 0 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 14 | 6 | 0 | 8 |
| EFORIE NORD | 10 | 0 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 4 |
| HÂRŞOVA | 22 | 22 | 8 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 6 | 8 |
| LUMINA | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | 2 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU- zona 1 | 32 | 30 | 8 | 24 | 32 | 16 | 16 | 22 | 6 | 0 | 10 |
| MURFATLAR zona 1 | 16 | 0 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 12 | 6 | 0 | 6 |
| ZONA 1 - NĂVODARI | 60 | 0 | 12 | 48 | 60 | 60 | 60 | 48 | 12 | 0 | 13 |
| ZONA 1 - OVIDIU- adaug caragea | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | 0 | 5 |
| TECHIRGHIOL | 52 | 38 | 20 | 32 | 35 | 23 | 23 | 12 | 3 | 0 | 3 |
| TUZLA | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| VALUL LUI TRAIAN- retea 1 | 16 | 0 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 17 | 6 | 0 | 6 |
| ZAA NR.1 - MANGALIA (rt 1+ cond mang) | 20 | 4 | 8 | 12 | 20 | 20 | 20 | 24 | 8 | 0 | 8 |
| ZAA NR.2 - TATLAGEAC (rt 2+rez 2) | 33 | 12 | 8 | 25 | 33 | 33 | 33 | 40 | 25 | 0 | 8 |
| ZAA NR.1 - HIDROFOR MEDGIDIA | 15 | 0 | 5 | 10 | 15 | 16 | 16 | 28 | 6 | 0 | 6 |
| ZAA NR.2 - CENTRU MEDGIDIA | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 3 | 0 | 3 |
| ZAA NR. 3 - NORD MEDGIDIA | 16 | 0 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 18 | 6 | 0 | 6 |
| ZAA NR.4 - EST MEDGIDIA | 12 | 0 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 14 | 6 | 0 | 6 |
| ZAA NR.1 - DEALUL VIFOR CERNAVODĂ | 14 | 0 | 4 | 10 | 14 | 14 | 14 | 17 | 4 | 0 | 5 |
| ZAA NR. 3 - COTA 100 CERNAVODĂ | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 |
| TOTAL | 617 | 106 | 203 | 468 | 589 | 567 | 567 | 917 | 200 | 6 | 215 |

|  | Gust | Miros | Turbiditate | Duritate | pH | Sulfat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAA NR.1 - ZONA 1 CONSTANŢA | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 12 |
| ZAA NR.2 - ZONA 2 CONSTANŢA | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 12 |
| ZAA NR.3 - ZONA 3 CONSTANŢA | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 18 |
| ZAA NR.4 - ZONA 4 CONSTANŢA | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 20 |
| ZAA NR.5 - ZONA 5 CONSTANŢA | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 |
| ZAA NR.6 - ZONA 6 CONSTANŢA | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 |
| COBADIN | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 |
| CUMPĂNA | 16 | 16 | 16 | 14 | 10 | 6 |
| EFORIE NORD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 |
| HÂRŞOVA | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 |
| LUMINA | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU- zona 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 |
| MURFATLAR zona 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 |
| ZONA 1 - NĂVODARI | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 12 |
| ZONA 1 - OVIDIU- adaug caragea | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 |
| TECHIRGHIOL | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 3 |
| TUZLA | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| VALUL LUI TRAIAN- retea 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 6 |
| ZAA NR.1 - MANGALIA (rt 1+ cond mang) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 |
| ZAA NR.2 - TATLAGEAC (rt 2+rez 2) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 8 |
| ZAA NR.1 - HIDROFOR MEDGIDIA | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 |
| ZAA NR.2 - CENTRU MEDGIDIA | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 |
| ZAA NR. 3 - NORD MEDGIDIA | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 |
| ZAA NR.4 - EST MEDGIDIA | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 |
| ZAA NR.1 - DEALUL VIFOR CERNAVODĂ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 |
| ZAA NR. 3 - COTA 100 CERNAVODĂ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 |
| TOTAL | 554 | 564 | 569 | 567 | 563 | 183 |

| AMONIU |  |  | NITRIŢI |  |  | NITRAŢI |  |  | CLORURI |  |  | CONDUCTIVITATE |  |  | pH |  |  | OXIDABILITATE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | NECORESP. | VAL. MAXIMĂ | TOTAL | NECORESP. | VAL. MAXIMĂ | TOTAL | NECORESP. | VAL. MAXIMĂ | TOTAL | NECORESP. | VAL. MAXIMĂ | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  |
| 127 |  |  | 264 | 1 | 0,755 | 375 | 204 | 466,8 | 36 | 5 | 372,26 | 55 |  |  | 65 |  |  | 67 |  |  |
| 193 | 2 | 2,9 | 229 | 2 | 2,21 | 231 | 104 | 354 | 109 |  |  | 193 |  |  | 191 |  |  | 191 |  |  |
| 320 | 2 | 2,9 | 493 | 3 | 2,21 | 606 | 308 | 466,8 | 145 | 5 | 372,26 | 248 |  |  | 256 |  |  | 258 |  |  |

| CAT1 | NTG LA 22 |  |  | NTG LA 37 |  |  | BACTERII COLIFORME |  |  | E. COLI |  |  | ENTEROCOCI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL | NECORESP. | VAL. MAXIMĂ | TOTAL | NECORESP. | VAL. MAXIMĂ | TOTAL | NECORESP. | VAL. MAXIMĂ | TOTAL | NECORESP. | VAL. MAXIMĂ | TOTAL | NECORESP. | VAL. MAXIMĂ |
| DSPJ CONSTANŢA | 154 | 32 | >3000 | 154 | 34 | >3000 | 239 | 64 | 99 | 1293 | 49 | 79 | 1293 | 182 | 86 |
| RAJA CONSTANŢA | 109 |  |  | 109 |  |  | 183 | 3 | 4 | 183 |  |  | 183 | 5 | 2 |
| TOTAL | 263 | 32 | >3000 | 263 | 34 | >3000 | 422 | 67 | 99 | 1476 | 49 | 79 | 1476 | 187 | 88 |

| TURBIDITATE |  |  | SULFAŢI |  |  | FIER |  |  | ARSEN |  |  | CROM |  |  | DURITATE |  |  | SULFURI SI H2S |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL |  |  | TOTAL | NECORESP. | VAL. MAXIMĂ | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL | NECORESP. | VAL. MAXIMĂ | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  |
| 64 |  |  | 30 | 3 | 368,9 | 68 |  |  | 89 |  |  | 70 | 1 | 50,87 | 187 |  |  | 22 |  |  |
| 193 |  |  | 106 | 2 | 296 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 |  |  |  |  |  |
| 257 |  |  | 136 | 5 | 368,9 | 69 |  |  | 89 |  |  | 70 |  |  | 372 |  |  | 22 |  |  |

| AMONIU |  |  | NITRIŢI |  |  | NITRAŢI |  |  | CLORURI |  |  | CONDUCTIVITATE |  |  | pH |  |  | OXIDABILITATE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | NECORESP. | VAL. MAXIMĂ | TOTAL | NECORESP. | VAL. MAXIMĂ | TOTAL | NECORESP. | VAL. MAXIMĂ | TOTAL | NECORESP. | VAL. MAXIMĂ | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  |
| 126 |  |  | 209 |  |  | 276 | 165 | 256,2 | 46 | 11 | 324,4 | 82 |  |  | 83 |  |  | 83 |  |  |
| 163 |  |  | 189 |  |  | 189 | 76 | 226 | 77 | 2 | 273 | 163 |  |  | 163 |  |  | 163 |  |  |
| 289 |  |  | 398 |  |  | 465 | 241 | 256,2 | 123 | 13 | 324,4 | 245 |  |  | 246 |  |  | 246 |  |  |

| CAT2 | NTG LA 22 |  |  | NTG LA 37 |  |  | BACTERII COLIFORME |  |  | E. COLI |  |  | ENTEROCOCI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL | NECORESP. | VAL. MAXIMĂ | TOTAL | NECORESP. | VAL. MAXIMĂ | TOTAL | NECORESP. | VAL. MAXIMĂ | TOTAL | NECORESP. | VAL. MAXIMĂ | TOTAL | NECORESP. | VAL. MAXIMĂ |
| DSPJ CONSTANŢA | 111 | 20 | >3000 | 111 | 25 | >3000 | 227 | 55 | 98 | 949 | 27 | 77 | 949 | 113 | 99 |
| RAJA CONSTANŢA | 68 |  |  | 68 |  |  | 201 | 1 | 3 | 201 |  |  | 201 | 2 | 1 |
| TOTAL | 179 | 20 | >3000 | 179 | 25 | >3000 | 428 | 56 | 98 | 1150 | 27 | 77 | 1150 | 115 | 99 |

| TURBIDITATE |  |  | SULFAŢI |  |  | FIER |  |  | ARSEN |  |  | CROM |  |  | DURITATE |  |  | SULFURI SI H2S |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL |  |  | TOTAL | NECORESP. | VAL. MAXIMĂ | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL | NECORESP. | VAL. MAXIMĂ | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  |
| 83 |  |  | 46 | 12 | 375,4 | 34 |  |  | 64 |  |  | 51 | 4 | 76,42 | 167 |  |  | 24 |  |  |
| 163 |  |  | 69 | 4 | 455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 |  |  |  |  |  |
| 246 |  |  | 115 | 16 | 455 | 34 |  |  | 64 |  |  | 51 | 4 | 76,42 | 330 |  |  | 24 |  |  |