Calitatea apei de îmbăiere Olimp – 12-14.06.2018

| PUNCT RECOLTĂ | PARAMETRU |  | Recomandări/ observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Escherichia coli / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) | Enterococi / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) |  |
| OLIMP I PESCĂRIE | 61 | 1 | Îmbăierea este permisă |
| OLIMP II-1 PISCINA OLTENIA | 76 | 25 | Îmbăierea este permisă |
| OLIMP II-2 ZONA 0 PROTOCOL | 61 | 5 | Îmbăierea este permisă |

Calitatea apei de îmbăiere Neptun – 12.06.2018

| PUNCT RECOLTĂ | PARAMETRU |  | Recomandări/ observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Escherichia coli / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) | Enterococi / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) |  |
| NEPTUN I TERASA BRIZA | 77 | 81 | Îmbăierea este permisă |
| NEPTUN II | 46 | 1 | Îmbăierea este permisă |

Calitatea apei de îmbăiere Jupiter – 12-14.06.2018

| PUNCT RECOLTĂ | PARAMETRU |  | Recomandări/ observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Escherichia coli / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) | Enterococi / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) |  |
| JUPITER 1 BRASERIA DELFINUL | 15 | 23 | Îmbăierea este permisă |
| JUPITER 2 COMPLEX COMETA | 30 | 23 | Îmbăierea este permisă |
| JUPITER 3 HOTEL CAPITOL | 61 | 7 | Îmbăierea este permisă |
| JUPITER 4 HOTEL CALIFORNIA | 77 | 8 | Îmbăierea este permisă |

Calitatea apei de îmbăiere Cap Aurora – 12-14.06.2018

| PUNCT RECOLTĂ | PARAMETRU |  | Recomandări/ observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Escherichia coli / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) | Enterococi / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) |  |
| CAP AURORA 1 HOTEL OPAL | 1 | 17 | Îmbăierea este permisă |
| CAP AURORA 2 HOTEL ONIX | 61 | 3 | Îmbăierea este permisă |
| CAP AURORA 3 RESTAURANT PESCĂRESC | 30 | 4 | Îmbăierea este permisă |

Calitatea apei de îmbăiere Venus – 12-14.06.2018

| PUNCT RECOLTĂ | PARAMETRU |  | Recomandări/ observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Escherichia coli / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) | Enterococi / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) |  |
| VENUS I-1 RESTAURANT CALIPSO | 61 | 93 | Îmbăierea este permisă |
| VENUS I-2 HOTEL AFRODITA | 61 | 7 | Îmbăierea este permisă |
| VENUS II HOTEL SILVIA | 108 | 107 | Îmbăierea este permisă |
| VENUS PERLA VENUSULUI | 1 | 22 | Îmbăierea este permisă |
| CORDON VENUS-SATURN 1 BUFET ADRIANA | 77 | 5 | Îmbăierea este permisă |
| CORDON VENUS-SATURN 2 ACTETIS | 125 | 71 | Îmbăierea este permisă |

Calitatea apei de îmbăiere Saturn – 12-14.06.2018

| PUNCT RECOLTĂ | PARAMETRU |  | Recomandări/ observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Escherichia coli / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) | Enterococi / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) |  |
| SATURN I ADRAS | 1 | 21 | Îmbăierea este permisă |
| SATURN II PLAJA DIANA | 30 | 5 | Îmbăierea este permisă |

Calitatea apei de îmbăiere Mangalia – 12.06.2018

| PUNCT RECOLTĂ | PARAMETRU |  | Recomandări/ observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Escherichia coli / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) | Enterococi / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) |  |
| MANGALIA | 61 | 15 | Îmbăierea este permisă |

Calitatea apei de îmbăiere 2 Mai – 12.06.2018

| PUNCT RECOLTĂ | PARAMETRU |  | Recomandări/ observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Escherichia coli / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) | Enterococi / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) |  |
| 2 MAI | 46 | 260 | Îmbăierea este permisă |

Calitatea apei de îmbăiere Vama Veche – 12-14.06.2018

| PUNCT RECOLTĂ | PARAMETRU |  | Recomandări/ observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Escherichia coli / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) | Enterococi / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) |  |
| VAMA VECHE | 1 | 19 | Îmbăierea este permisă |