Calitatea apei de îmbăiere Olimp – 12.07.2016

| PUNCT RECOLTĂ | PARAMETRU |  | Recomandări/ observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Escherichia coli / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) | Enterococi / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) |  |
| OLIMP I PESCĂRIE | 10 | 11 | Îmbăierea este permisă |
| OLIMP II-1 PISCINA OLTENIA | 9 | 14 | Îmbăierea este permisă |
| OLIMP II-2 ZONA 0 PROTOCOL | 20 | 10 | Îmbăierea este permisă |

Calitatea apei de îmbăiere Neptun – 12.07.2016

| PUNCT RECOLTĂ | PARAMETRU |  | Recomandări/ observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Escherichia coli / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) | Enterococi / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) |  |
| NEPTUN I TERASA BRIZA | 10 | 8 | Îmbăierea este permisă |
| NEPTUN II | 20 | 18 | Îmbăierea este permisă |

Calitatea apei de îmbăiere Jupiter – 12.07.2016

| PUNCT RECOLTĂ | PARAMETRU |  | Recomandări/ observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Escherichia coli / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) | Enterococi / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) |  |
| JUPITER 1 BRASERIA DELFINUL | 10 | 10 | Îmbăierea este permisă |
| JUPITER 2 COMPLEX COMETA | 10 | 17 | Îmbăierea este permisă |
| JUPITER 3 HOTEL CAPITOL | 52 | 9 | Îmbăierea este permisă |
| JUPITER 4 HOTEL CALIFORNIA | 13 | 7 | Îmbăierea este permisă |

Calitatea apei de îmbăiere Cap Aurora – 12.07.2016

| PUNCT RECOLTĂ | PARAMETRU |  | Recomandări/ observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Escherichia coli / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) | Enterococi / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) |  |
| CAP AURORA 1 HOTEL OPAL | 10 | 10 | Îmbăierea este permisă |
| CAP AURORA 2 HOTEL ONIX | 31 | 6 | Îmbăierea este permisă |
| CAP AURORA 3 RESTAURANT PESCĂRESC | 11 | 10 | Îmbăierea este permisă |

Calitatea apei de îmbăiere Venus – 12.07.2016

| PUNCT RECOLTĂ | PARAMETRU |  | Recomandări/ observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Escherichia coli / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) | Enterococi / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) |  |
| VENUS I-1 RESTAURANT CALIPSO | 12 | 7 | Îmbăierea este permisă |
| VENUS I-2 HOTEL AFRODITA | 8 | 6 | Îmbăierea este permisă |
| VENUS II HOTEL SILVIA | 10 | 6 | Îmbăierea este permisă |
| VENUS PERLA VENUSULUI | 9 | 3 | Îmbăierea este permisă |
| CORDON VENUS-SATURN 1 BUFET ADRIANA | 10 | 13 | Îmbăierea este permisă |
| CORDON VENUS-SATURN 2 ACTETIS | 10 | 9 | Îmbăierea este permisă |

Calitatea apei de îmbăiere Saturn – 12.07.2016

| PUNCT RECOLTĂ | PARAMETRU |  | Recomandări/ observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Escherichia coli / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) | Enterococi / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) |  |
| SATURN I ADRAS | 9 | 4 | Îmbăierea este permisă |
| SATURN II PLAJA DIANA | 10 | 6 | Îmbăierea este permisă |

Calitatea apei de îmbăiere Mangalia – 12.07.2016

| PUNCT RECOLTĂ | PARAMETRU |  | Recomandări/ observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Escherichia coli / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) | Enterococi / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) |  |
| MANGALIA | 10 | 11 | Îmbăierea este permisă |

Calitatea apei de îmbăiere 2 Mai – 12.07.2016

| PUNCT RECOLTĂ | PARAMETRU |  | Recomandări/ observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Escherichia coli / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) | Enterococi / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) |  |
| 2 MAI | 20 | 7 | Îmbăierea este permisă |

Calitatea apei de îmbăiere Vama Veche – 12.07.2016

| PUNCT RECOLTĂ | PARAMETRU |  | Recomandări/ observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Escherichia coli / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) | Enterococi / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) |  |
| VAMA VECHE | 7 | 7 | Îmbăierea este permisă |