RAPORT JUDEȚEAN CALITATE APĂ POTABILĂ 2024

DSPJ CONSTANȚA

1.Nr. total Zone de Aprovizionare :  164 din care: Nr. ZAP Mari: 24 Nr. ZAP Mici: 140

2.Nr. total rezidenţi în judeţ: 770465

3. Nr. total de consumatori din judeţ: 683313 din care Nr. consumatori în ZAP Mari: 548065

4. Sursa de apă ZAP Mari

|  | Coordonate geografice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nume ZAP mare | Latitudine | Longitudine | Localitati si comune din cadrul ZAP | Populatie totala rezidenta aprovizionata in ZAP mare | Volum total de apa furnizat m3/zi |
| ZAA NR.1 - ZONA 1 CONSTANŢA | 44.153313 | 28.627156 | ZONA 1 CONSTANȚA | 60000 | 8800 |
| ZAA NR.2 - ZONA 2 CONSTANŢA | 44.184342 | 28.622272 | ZONA 2 CONSTANŢA | 70000 | 9700 |
| ZAA NR.3 - ZONA 3 CONSTANŢA | 44.185825 | 28.642054 | ZONA 3 CONSTANŢA | 59905 | 8700 |
| ZAA NR.4 - ZONA 4 CONSTANŢA | 44.204953 | 28.644427 | ZONA 4 CONSTANŢA, MAMAIA | 68163 | 8000 |
| ZAA NR.5 - ZONA 5 CONSTANŢA | 44.199043 | 28.616848 | ZONA 5 CONSTANŢA | 40000 | 6000 |
| ZAA NR.1 - MANGALIA 1 | 43.814174 | 28.568342 | MANGALIA SUD | 19998 | 4814 |
| ZAA NR.2 - TATLAGEAC | 43.823507 | 28.584541 | MANGALIA NORD, 23 AUGUST, OLIMP, NEPTUN, JUPITER, VENUS, SATURN, CAP AURORA | 16841 | 3367 |
| MURFATLAR | 44.175194 | 28.411454 | MURFATLAR, POARTA ALBĂ, GALEȘU | 12038 | 1029 |
| EFORIE NORD | 44.066451 | 28.629468 | EFORIE NORD | 7058 | 2500 |
| EFORIE SUD | 44.066266 | 28.630155 | EFORIE SUD, TUZLA | 12809 | 1873 |
| HÂRŞOVA | 44.687448 | 27.948661 | HÂRŞOVA, CIOBANU | 12995 | 1276 |
| NĂVODARI I | 44.315883 | 28.600886 | NĂVODARI ZONA 1, LUMINA, OVIDIU ZONA 2 | 37150 | 5762 |
| OVIDIU I | 44.252496 | 28.563685 | OVIDIU ZONA 1, PALAZU | 23207 | 2800 |
| TECHIRGHIOL | 44.056101 | 28.593281 | TECHIRGHIOL | 8154 | 1346 |
| ZAA NR.1 - HIDROFOR MEDGIDIA | 44.241125 | 28.210638 | MEDGIDIA, REMUS OPREANU | 15341 | 1737 |
| ZAA NR.2 - CENTRU MEDGIDIA | 44.239801 | 28.269934 | MEDGIDIA CENTRU | 9994 | 1158 |
| ZAA NR.3 - EST MEDGIDIA | 44.248153 | 28.263113 | MEDGIDIA EST | 9060 | 920 |
| ZAA NR.3 CERNAVODĂ | 44.349766 | 28.030938 | CERNAVODĂ | 5500 | 1300 |
| CUMPĂNA | 44.093163 | 28.609557 | CUMPĂNA, LAZU, AGIGEA | 24070 | 3687 |
| COSTINEŞTI | 43.942427 | 28.627435 | COSTINEȘTI, SCHITU | 5934 | 1515 |
| LIMANU | 43.799256 | 28.537631 | LIMANU, 2 MAI, VAMA VECHE | 6399 | 2240 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU 1 | 44.372026 | 28.462186 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | 6556 | 1327 |
| ZONA 1 - VALU LUI TRAIAN 1 | 44.166196 | 28.461156 | VALU LUI TRAIAN | 10207 | 1991 |
| COBADIN | 44.062885 | 28.231902 | COBADIN, VIIȘOARA | 6686 | 895 |
|  |  |  | TOTAL | 548065 | 82737 |
|  |  |  |  | APĂ AMESTEC - SUPRAFAȚĂ ȘI PROFUNZIME | 22095 |
|  |  |  |  | APĂ DE PROFUNZIME | 60642 |

5. Volum de apă distribuit în ZAP Mari: 82871 mc/zi, Volum total de apă distribuit 105635,06mc/an

6. Nr. total analize efectuate în cadrul monitorizării de audit: 4236

7. Nr. total analize efectuate în cadrl monitorizării operaționale: 24289

MONITORIZARE OPERAȚIONALĂ - 24289

| NTG LA 22 | NTG LA 37 | BACTERII COLIFORME | E. COLI | ENTEROCOCI | CLOSTRIDIUM | LEGIONELLA | CL REZIDUAL |  | AMONIU | NITRIŢI | NITRAŢI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | LIBER | TOTAL |  |  |  |
| 670 | 669 | 1684 | 1684 | 1684 | 328 | 41 | 1714 | 1627 | 1203 | 1174 | 1196 |

| DURITATE | OXIDABILITATE | CLORURI | pH | TURBIDITATE | CONDUCTIVITATE | SULFAȚI | METALE | CROM | ALUMINIU | MANGAN | FIER | GUST | MIROS | CULOARE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 489 | 577 | 526 | 1199 | 1566 | 1182 | 523 | 137 | 138 | 355 | 367 | 363 | 1065 | 1065 | 1063 |

MONITORIZARE DE AUDIT - 4236

| NTG LA 22 | NTG LA 37 | BACTERII COLIFORME | E. COLI | ENTEROCOCI | CLOSTRIDIUM | CL REZIDUAL | AMONIU | NITRIŢI | NITRAŢI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 168 | 168 | 198 | 537 | 537 | 7 | 509 | 156 | 220 | 263 |

| DURITATE | OXIDABILITATE | CLORURI | pH | TURBIDITATE | CONDUCTIVITATE | SULFAȚI | METALE | CROM | MANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 154 | 143 | 142 | 147 | 147 | 166 | 141 | 144 | 145 | 144 |

8. Nr. total de analize neconforme/parametru/ZAP:

| Localitati cuprinse in ZAP | E. COLI | ENTEROCOCI | BACTERII COLIFORME | LEGIONELLA | CLOR REZIDUAL | NITRAȚI | NITRIȚI | AMONIU | CLORURI | CROM | MANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MANGALIA SUD |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| MANGALIA NORD, 23 AUGUST, OLIMP, NEPTUN, JUPITER, VENUS, SATURN, CAP AURORA |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| LIMANU, 2 MAI, VAMA VECHE |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| HÂRȘOVA, CIOBANU | 1 | 1 |  |  |  | 20 |  |  | 1 |  |  |
| CONSTANTA ZONA I |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| CONSTANTA ZONA III |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| OVIDIU | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| EFORIE NORD |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| EFORIE SUD/TUZLA |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| COSTINEȘTI/SCHITU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| TECHIRGHIOL |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| GÂRLICIU | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| NEGRU VODĂ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| TÎRGUȘOR | 4 | 5 | 3 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| IZVORU MARE |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| TOPRAISAR/BIRUINȚA |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 2 |  |
| SARAIU |  |  | 1 |  | 4 | 1 |  |  |  |  |  |
| PECINEAGA/MOȘNENI/ VÎNĂTORI |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |
| GRĂDINA |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMZACEA |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 2 |  |
| NICOLAE BĂLCESCU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| ALBEȘTI |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| DULCEȘTI | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| CULMEA | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| POIANA |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| CHEIA |  |  | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| NISTOREȘTI/CĂLUGĂRENI | 1 |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| COTU VĂII |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| VULTURU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| CORBU DE SUS |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| DOROBANȚU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| INDEPENDENȚA |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| CRUCEA |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 2 |  |
| PANTELIMONU DE SUS |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| RĂZOARE | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| MERENI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| MIREASA | 2 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| GÂRLIȚA |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| MOVILA VERDE |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| MIHAI VITEAZU |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| BUGEAC |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |
| ESECHIOI |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| SATU NOU |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPIDAVA |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ȚEPEȘ VODĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| VADU OII |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 |  |  | 2 |
| PELINU |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |
| VÂLCELE |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| NEGREȘTI |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| CARVĂN |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| CRIȘAN/ȘIRIU |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| PETROȘANI |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| DUMBRĂVENI |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| MOVILIȚA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| DELENI |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| COROANA |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| ȚIBRINU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| ABRUD |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| POTÂRNICHEA |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |
| OLTINA |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHINDĂREȘTI |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| TOPALU |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SĂCELE/TRAIANU |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| IVRINEZU MARE/ IVRINEZU MIC |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| VADU |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| PIATRA |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| PANTELIMON DE JOS |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| ȘIPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| VLAHI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| VÂRTOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| PALAZU MIC |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| IAS BĂLCESCU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| CRÂNGU |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| BREBENI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |

9. INFORMAȚII PRIVIND NECONFORMITĂȚILE:

1.Zap afectat: ZAA NR.1 - MANGALIA 1 (MANGALIA SUD)

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursele Vârtop și Albești, înmagazinare Complex Mangalia

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 19998

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 58,1 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 17.06.2024 - 20.08.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: C2 = acțiuni de înlocuire a sursei de captare;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 2.Zap afectat: ZAA NR.2 – TATLAGEAC (MANGALIA NORD, 23 AUGUST, OLIMP, NEPTUN, JUPITER, VENUS, SATURN, CAP AURORA)

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursele Tatlageac, Dulcești și Pecineaga, înmagazinare Complex Tatlageac

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 16603

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 61,55 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 14.02.2024 - 11.03.2024, 15.07.2024 - 20.08.2024,

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: C2 = acțiuni de înlocuire a sursei de captare;

- Parametrul neconform: LEGIONELLA

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 350

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: >4000 Legionella spp/L

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 04.06.2024 - 26.06.2024,

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: P2 = curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 3.Zap afectat: LIMANU (LIMANU, 2 MAI, VAMA VECHE)

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursele Vârtop și Albești, înmagazinare rezervor Limanu

- Nr. total consumatori posibil afectaţi:  6356

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 54,01 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 14.02.2024 - 22.02.2024, 17.06.2024 - 15.10.2024,

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 4.Zap afectat: HÂRȘOVA/CIOBANU

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Hârșova

- Nr. total consumatori afectaţi: 12950

- -Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 171 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 20.02.2024 - 31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili, proiect prevăzut în lista de investiții POIM în derulare;

- -Parametrul neconform: CLORURI

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 395,088 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 12.08.2024 - 09.09.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- -Parametrul neconform: E. COLI

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 10 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 23.01.2024 - 29.01.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- -Parametrul neconform: ENTEROCOCI INTESTINALI

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 4 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 23.01.2024 - 29.01.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 5.Zap afectat: CONSTANȚA ZONA I

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): amestec, sursa Galeșu (suprafață) și sursele Cișmea I și Cișmea II (adâncime) , înmagazinare Stația Palas – rezervor 10000 mc

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 1344

- Parametrul neconform: LEGIONELLA

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: >4000 Legionella spp/L

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 04.06.2024 - 29.08.2024,

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: P2 = curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 6.Zap afectat: CONSTANȚA ZONA III

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa Caragea Dermen, înmagazinare rezervor Călărași

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 3252

- Parametrul neconform: LEGIONELLA

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 39600 Legionella spp/L

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 04.06.2024 - 11.11.2024,

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: P2 = curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 7.Zap afectat: OVIDIU

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: adâncime, sursa Caragea Dermen

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 12461

- -Parametrul neconform: E. COLI

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 2 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 03.09.2024 - 29.10.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- -Parametrul neconform: BACTERII COLIFORME

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 13 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 03.09.2024  - 26.11.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- -Parametrul neconform: CLOR REZIDUAL LIBER

Valoare înregistrată a neconformării: <0,08 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 03.09.2024 - 29.10.2024,

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 8.Zap afectat: EFORIE NORD

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): amestec, sursa Galeșu (suprafață) și sursele Cișmea I și Cișmea II (adâncime) , înmagazinare rezervor Eforie Nord

- -Parametrul neconform: BACTERII COLIFORME

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 7058

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 76 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 09.10.2024  - 06.11.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tartare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Parametrul neconform: LEGIONELLA

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 150

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: >4000 Legionella spp/L

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 12.09.2024 - 11.11.2024,

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: P2 = curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 9.Zap afectat: EFORIE SUD/TUZLA

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa Biruința I, înmagazinare rezervor Eforie Sud

- -Parametrul neconform: CROM

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 12809

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 64,92 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 09.10.2024  - 31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Parametrul neconform: LEGIONELLA

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 137

- Valoare maximă înregistrată a neconformării 182400 Legionella spp/L

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 12.09.2024 - 31.12.2024,

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: P2 = curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 10.Zap afectat: COSTINEȘTI/SCHITU

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Costinești

- -Parametrul neconform: CROM

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 2557

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 55,72 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 09.10.2024  - 06.11.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 11.Zap afectat: TECHIRGHIOL

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): amestec, sursa Galeșu (suprafață) și sursele Cișmea I și Cișmea II (adâncime) , înmagazinare rezervor Techirghiol

- -Parametrul neconform: CROM

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 8154

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 93,9 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 09.10.2024  - 06.11.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Parametrul neconform: LEGIONELLA

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 112

- Valoare maximă înregistrată a neconformării 7600 Legionella spp/L

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 12.09.2024 - 11.11.2024,

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: P2 = curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 12.Zap afectat: GÂRLICIU

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Gârliciu

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 1000

- -Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 73,4 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 01.04.2024 - 15.05.2024, 09.10.2024 - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tartare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- -Parametrul neconform: E. COLI

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 47 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 09.10.2024 - 28.11.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tartare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- -Parametrul neconform: ENTEROCOCI INTESTINALI

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 19 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 09.10.2024 - 28.11.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tartare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- -Parametrul neconform: BACTERII COLIFORME

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 95 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 09.10.2024 - 28.11.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tartare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- -Parametrul neconform: CLOR REZIDUAL LIBER

Valoare înregistrată a neconformării: <0,08 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 09.10.2024 - 28.11.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 13.Zap afectat: NEGRU VODĂ

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Negru Vodă

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 2836

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 52,22 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului  intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 23.09.2024 - 26.09.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 59,4 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 23.09.2024  - 28.10.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 14.Zap afectat: TÂRGUȘOR

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Târgușor

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 870

- -Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 63,59 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 30.01.2024 - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- -Parametrul neconform: E. COLI

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 14 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 24.04.2024 - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E1 = notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;

- -Parametrul neconform: ENTEROCOCI INTESTINALI

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 11 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 27.03.2024 - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E1 = notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;

- -Parametrul neconform: BACTERII COLIFORME

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 414 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 27.03.2024 - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E1 = notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 15.Zap afectat: IZVORU MARE

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Izvoru Mare

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 689

- -Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 67,36 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 20.03.2024 - 22.05.2024, 28.08.2024 - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 16.Zap afectat: TOPRAISAR/BIRUINȚA

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Biruința

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 3432

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 116 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului  intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 18.03.2024 - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 81,2 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 18.09.2024  - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 17.Zap afectat: SARAIU

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Saraiu

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 720

- -Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 105,7 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 09.10.2024 - 28.11.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- -Parametrul neconform: BACTERII COLIFORME

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 73 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 09.10.2024 - 28.11.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- -Parametrul neconform: CLOR REZIDUAL LIBER

Valoare înregistrată a neconformării: minima <0,08 mg/l, maximă 4,59 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 25.01.2024 - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 18.Zap afectat: PECINEAGA/MOȘNENI/VÂNĂTORI

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa Pecineaga

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 4491

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 71,7 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului  intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 17.06.2024 - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 55,6 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 15.04.2024  - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 19.Zap afectat: GRĂDINA

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Grădina

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 800

- -Parametrul neconform: ENTEROCOCI INTESTINALI

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 8 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 28.02.2024 - 27.03.2024, 30.07.2024 - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- -Parametrul neconform: BACTERII COLIFORME

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 15 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 27.03.2024 - 24.04.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 20.Zap afectat: AMZACEA

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Amzacea

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 1052

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 76,3 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului  intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 18.03.2024 - 18.09.2024, 08.10.2024 - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 85,45 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 18.09.2024  - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 21.Zap afectat: NICOLAE BĂLCESCU

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Nicolae Bălcescu

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 1925

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 76,3 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului  intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 18.03.2024 - 18.09.2024, 08.10.2024 - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 22.Zap afectat: ALBEȘTI

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa Vârtop și înmagazinare rezervor Albești

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 1546

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 65,7 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului  intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 14.02.2024 - 10.09.2024, 15.10.2024 - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 23.Zap afectat: DULCEȘTI

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Dulcești

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 1187

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 88,5 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului  intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 14.02.2024 - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- -Parametrul neconform: E. COLI

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 5 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 10.09.2024 - 11.09.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- -Parametrul neconform: ENTEROCOCI INTESTINALI

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 6 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 10.09.2024 - 11.09.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- -Parametrul neconform: BACTERII COLIFORME

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 34 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 10.09.2024 - 11.09.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 24.Zap afectat: CULMEA

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Culmea

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 1207

- -Parametrul neconform: E. COLI

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 220 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 05.08.2024 - 14.08.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- -Parametrul neconform: ENTEROCOCI INTESTINALI

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 320 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 05.08.2024 - 14.08.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- -Parametrul neconform: BACTERII COLIFORME

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 530 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 05.08.2024 - 14.08.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- -Parametrul neconform: CLOR REZIDUAL LIBER

Valoare înregistrată a neconformării: minima <0,09 mg/l, maximă 0,79 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 05.08.2024 - 12.11.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 25.Zap afectat: POIANA

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa Vârtop și înmagazinare rezervor Poiana

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 1030

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 58,18 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului  (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 03.09.2024 - 29.10.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 26.Zap afectat: CHEIA

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Cheia

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 375

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 166,7 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului  intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 27.03.2024 - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- -Parametrul neconform: BACTERII COLIFORME

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 31 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 30.07.2024 - 24.09.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- -Parametrul neconform: CLOR REZIDUAL LIBER

Valoare înregistrată a neconformării: minima <0,08 mg/l, maximă 0,77 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 24.04.2024 - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 27.Zap afectat: NISTOREȘTI/CĂLUGĂRENI

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Nistorești

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 367

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 170 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului  intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 30.07.2024 - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- -Parametrul neconform: E. COLI

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 3 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 30.01.2024 - 28.02.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- -Parametrul neconform: BACTERII COLIFORME

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 13 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 10.12.2024 - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 28.Zap afectat: COTU VĂII

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Cotu Văii

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 825

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 61,95 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului  intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 04.11.2024 - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 62,28 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 15.04.2024  - 10.09.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 29.Zap afectat: VULTURU

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Vulturu

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 484

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 55,12 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 09.10.2024  - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 30.Zap afectat: CORBU DE SUS

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Corbu de Sus

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 995

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 92,86 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului  intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 13.02.2024 - 29.10.2024, 04.11.2024 - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 31.Zap afectat: DOROBANȚU

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Dorobanțu

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 1117

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 127 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 09.09.2024  - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 32.Zap afectat: INDEPENDENȚA

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Independența

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 845

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 53,75 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului  intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 19.02.2024 - 29.05.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 33.Zap afectat: CRUCEA

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Crucea

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 1255

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 100,5 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului  intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 20.02.2024 - 12.08.2024, 09.09.2024 - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;;

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 105,1 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 10.07.2024  - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 34.Zap afectat: PANTELIMONU DE SUS

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Pantelimonu de Sus

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 840

- -Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 81,25 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare):  10.12.2024 - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- -Parametrul neconform: BACTERII COLIFORME

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 11 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 30.07.2024 - 24.09.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- -Parametrul neconform: CLOR REZIDUAL LIBER

Valoare maximă înregistrată a neconformării: 1,45 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 10.12.2024 - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 35.Zap afectat: RĂZOARE

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Răzoare

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 641

- -Parametrul neconform: E. COLI

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 2 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 11.06.2024 - 10.07.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- -Parametrul neconform: ENTEROCOCI INTESTINALI

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 2 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 11.06.2024 - 10.07.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- -Parametrul neconform: BACTERII COLIFORME

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 50 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 11.06.2024 - 10.07.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- -Parametrul neconform: CLOR REZIDUAL LIBER

Valoare maximă înregistrată a neconformării: 0,06 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 11.06.2024 - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 36.Zap afectat: MERENI

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Mereni

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 535

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 66,64 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 11.09.2024  - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 37.Zap afectat: MIREASA

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Mireasa

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 191

- -Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 50,33 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare):  30.07.2024 - 24.09.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- -Parametrul neconform: E. COLI

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 7 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 24.04.2024 - 30.07.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- -Parametrul neconform: ENTEROCOCI INTESTINALI

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 54 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 24.04.2024 - 30.07.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 38.Zap afectat: GÂRLIȚA

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Gârlița

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 276

- -Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 79,95 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare):  13.02.2024 - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 39.Zap afectat: MOVILA VERDE

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Movila Verde

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 451

- -Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 99,2 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare):  18.03.2024 - 08.10.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 40.Zap afectat: MIHAI VITEAZU

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Mihai Viteazu

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 442

- -Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 65,63 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare):  13.02.2024 - 02.04.2024, 21.08.2024 - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 41.Zap afectat: BUGEAC

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Bugeac

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 98

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 97,72 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului  intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 13.02.2024 - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;;

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 73,3 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 13.02.2024  - 15.10.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 42.Zap afectat: ESECHIOI

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Esechioi

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 216

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 95,5 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului  intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 24.04.2024 - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 43.Zap afectat: SATU NOU

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Satu Nou

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 223

- -Parametrul neconform: ENTEROCOCI INTESTINALI

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 5 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 11.06.2024 - 10.07.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E1 = notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;

- -Parametrul neconform: BACTERII COLIFORME

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 186 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 11.06.2024 - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E1 = notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 44.Zap afectat: CAPIDAVA

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Capidava

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 131

- -Parametrul neconform: ENTEROCOCI INTESTINALI

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 6 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 19.09.2024 - 06.11.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E1 = notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;

- -Parametrul neconform: BACTERII COLIFORME

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 189 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 19.09.2024 - 06.11.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E1 = notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 45.Zap afectat: ȚEPEȘ VODĂ

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Țepeș Vodă

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 540

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 97,95 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 12.02.2024  - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 46.Zap afectat: VADU OII

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Vadu Oii

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 298

- -Parametrul neconform: NITRIT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 1,31 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 02.12.2024 - 31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- -Parametrul neconform: AMONIU

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 2,94 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 18.06.2024 - 31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- -Parametrul neconform: MANGAN

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 181 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 09.09.2024 - 31.12.2024

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 47.Zap afectat: PELINU

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Pelinu

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 199

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 58,57 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului  intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 18.03.2024 - 18.09.2024, 05.11.2024 - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 78,75 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 18.09.2024  - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 48.Zap afectat: VÂLCELE

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Vâlcele

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 225

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 126,1 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului  intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 19.02.2024 - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 49.Zap afectat: NEGREȘTI

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Negrești

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 530

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 306,6 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului  intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 23.01.2024 - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 50.Zap afectat: CARVĂN

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Carvăn

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 312

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 88,5 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului  intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 06.02.2024 - 14.05.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 51.Zap afectat: CRIȘAN/ȘIRIU

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Crișan

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 370

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 149 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului  intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 20.02.2024 - 18.06.2024 și 12.08.2024 - 02.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 52.Zap afectat: PETROȘANI

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Petroșani

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 448

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 113 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului  intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 21.02.2024 - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 53.Zap afectat: DUMBRĂVENI

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Dumbrăveni

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 379

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 169,7 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului  intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 19.02.2024 - 23.09.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 54.Zap afectat: MOVILIȚA

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Movilița

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 1212

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 73,4 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 18.09.2024  - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 55.Zap afectat: DELENI

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Deleni

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 296

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 237,6 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului  intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 21.02.2024 - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 56.Zap afectat: COROANA

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Coroana

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 140

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 63,9 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului  intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 14.02.2024 - 15.04.2024, 17.06.2024 - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 57.Zap afectat: ȚIBRINU

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Movilița

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 90

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 64,04 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 05.02.2024  - 16.09.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 58.Zap afectat: ABRUD

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Abrud

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 102

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 676 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului  intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 06.02.2024 - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 59.Zap afectat: POTÂRNICHEA

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Potârnichea

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 515

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 168,1 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului  intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 27.05.2024 - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 60,44 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 08.10.2024  - 05.11.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 60.Zap afectat: OLTINA

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Oltina

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 1652

- -Parametrul neconform: ENTEROCOCI INTESTINALI

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 9 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 19.03.2024 - 11.06.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E1 = notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 61.Zap afectat: GHINDĂREȘTI

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Ghindărești

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 2300

- -Parametrul neconform: CLORURI

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 407 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 14.02.2024 - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 62.Zap afectat: TOPALU

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Topalu

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 1654

- -Parametrul neconform: ENTEROCOCI INTESTINALI

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 2 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 19.09.2024 - 06.11.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E1 = notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;

- -Parametrul neconform: BACTERII COLIFORME

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 38 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 19.09.2024 - 06.11.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E1 = notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 63.Zap afectat: SĂCELE/TRAIANU

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Săcele/Traianu

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 1108

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 87,36 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului  intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 04.06.2024 - 30.07.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 64.Zap afectat: IVRINEZU MARE/IVRINEZU MIC

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Ivrinezu Mare

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 917

- -Parametrul neconform: ENTEROCOCI INTESTINALI

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 5 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 28.08.2024 - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- -Parametrul neconform: CLOR REZIDUAL LIBER

Valoare maximă înregistrată a neconformării: <0,08 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 28.08.2024 - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 65.Zap afectat: VADU

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Vadu

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 621

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 50,41 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului  intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 02.04.2024 - 04.06.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 66.Zap afectat: PIATRA

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Vadu

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 621

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 98,2 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului  intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 13.04.2024 - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 67.Zap afectat: PANTELIMONU DE JOS

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Pantelimonu de Jos

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 250

- -Parametrul neconform: BACTERII COLIFORME

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 23 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 24.09.2024- 10.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- -Parametrul neconform: CLOR REZIDUAL LIBER

Valoare înregistrată a neconformării: <0.08 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 30.07.2024- 10.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 68.Zap afectat: ȘIPOTE

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Șipote

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 447

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 77 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 16.10.2024  - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 69.Zap afectat: VLAHI

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Vlahi

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 453

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 68,6 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 03.06.2024  - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 70.Zap afectat: VÂRTOP

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Vârtop

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 173

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 53,12 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 15.04.2024  - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 71.Zap afectat: PALAZU MIC

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Palazu Mic

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 158

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 110 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului  intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 13.02.2024 - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 72.Zap afectat: IAS BĂLCESCU

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor IAS Bălcescu

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 195

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 52,33 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 12.11.2024  - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 73.Zap afectat: CRÂNGU

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Pantelimonu de Jos

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 136

- -Parametrul neconform: BACTERII COLIFORME

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 16 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 22.10.2024- 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- -Parametrul neconform: CLOR REZIDUAL LIBER

Valoare înregistrată a neconformării: 0,09 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 22.10.2024- 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 74.Zap afectat: BREBENI

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Brebeni

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 13

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 59,64 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 06.02.2024  - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

11.Calitatea  apei  furnizate spre consum populației prin fântâni publice și izvoare:

-Numărul instalațiilor publice tip fântână din judeţ 101

-Numărul izvoarelor captate pe domeniul public din judeţ: 68

-Numărul fântânilor publice monitorizate de DSP 21

-Numărul izvoarelor monitorizate de DSP: 29

-Numărul fântânilor publice supuse interdicţiei de folosire:.....

-Numărul izvoarelor supuse interdicţiei de folosire:.....

-Măsuri de protecție pentru populație luate de către DSP și modalități de informare  a populației: informare asupra rezultatelor monitorizării, recomandări pentru remedierea neconformităților, impunere avertizare populație că apa nu este conformă și nu se recomandă pentru consumul uman prin afişarea, la loc vizibil şi protejat, a înscrierii " apa nu este bună de băut" sau "apa nu este bună de folosit pentru sugari şi copiii mici"

- Număr de zone monitorizate 24

- Număr de zone autorizate sanitar 23

| NR. CRT | UAT | LOCALITATEA | DENUMIRE ZAP | ASF | VIZĂ ASF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONSTANŢA | CONSTANŢA I | ZAA NR.1 - ZONA 1 CONSTANŢA | ZAP 1 ASF.236/06.08.2024 |  |
| 2 |  | CONSTANŢA II | ZAA NR.2 - ZONA 2 CONSTANŢA | ZAP 2 ASF.237/06.08.2024 |  |
| 3 |  | CONSTANŢA III | ZAA NR.3 - ZONA 3 CONSTANŢA | ZAP 3 ASF.232/06.08.2024 |  |
| 4 |  | CONSTANŢA IV | ZAA NR.4 - ZONA 4 CONSTANŢA | ZAP 4 ASF.233/06.08.2024 |  |
| 5 |  | CONSTANŢA V | ZAA NR.5 - ZONA 5 CONSTANŢA | ZAP 5 ASF.234/06.08.2024 |  |
|  |  | ZONA PALAZU MARE | OVIDIU 1 | CUPRINS ÎN ASF ZAP OVIDIU 1 |  |
| 6 | MANGALIA | MANGALIA SUD | ZAA NR.1 - MANGALIA 1 | ASF.299/02.11.2016 | referat 1469/12.09.2024 |
| 7 |  | MANGALIA NORD-TATLAGEAC | ZAA NR.2 - TATLAGEAC | ASF.124/23.05.2017 | referat 651/20.06.2024 |
|  |  | STAȚIUNI: CAP AURORA, JUPITER, NEPTUN, OLIMP, SATURN, VENUS | ZAA NR.2 - TATLAGEAC | CUPRINS ÎN ASF ZAA NR.2 - TATLAGEAC |  |
|  |  | LOCALITATEA 23 AUGUST | ZAA NR.2 - TATLAGEAC | CUPRINS ÎN ASF ZAA NR.2 - TATLAGEAC |  |
| 8 | MEDGIDIA | MEDGIDIA I HIDROFOR | ZAA NR.1 - HIDROFOR MEDGIDIA | ZAP 1 ASF.38/26.02.2024 |  |
|  |  | REMUS OPREANU | ZAA NR.1 - HIDROFOR MEDGIDIA | CUPRINS ÎN ASF ZAA NR.1 - HIDROFOR MEDGIDIA |  |
| 9 |  | MEDGIDIA II CENTRU | ZAA NR.2 - CENTRU MEDGIDIA | ASF.156/04.07.2017 | referat 149/22.02.2024 |
| 10 |  | MEDGIDIA III EST | ZAA NR.3 - EST MEDGIDIA | ASF.157/04.07.2017 | referat 150/22.02.2024 |
| 11 | CERNAVODĂ | CERNAVODĂ III | ZAA NR.3 CERNAVODĂ | ZAP 3 ASF.315/23.10.2024 |  |
| 12 | NĂVODARI | NĂVODARI I | NĂVODARI 1 | ZAP I ASF.126/18.04.2016 | referat 349/11.04.2024 |
|  |  | MAMAIA SAT | ZAA NR.4 - ZONA 4 CONSTANŢA | CUPRINS ÎN ASF ZAP CONSTANŢA IV |  |
| 13 | OVIDIU | OVIDIU1 | OVIDIU 1 | ASF. 215/02.08.2016 | referat 406/25.04.2024 |
|  |  | OVIDIU2 | NĂVODARI 1 | CUPRINS ÎN ASF ZAP NĂVODARI I |  |
| 14 | TECHIRGHIOL | TECHIRGHIOL | TECHIRGHIOL | ASF.235/06.08.2024 |  |
| 15 | EFORIE | EFORIE NORD | EFORIE NORD | ASF 215/22.07.2024 |  |
| 16 |  | EFORIE SUD | EFORIE SUD | ASF. 276/18.10.2016 | referat 996/25.07.2024 |
| 17 | MURFATLAR | MURFATLAR | MURFATLAR | ASF. 68/31.03.2022 | referat 88/08.02.2024 |
| 18 | HÂRŞOVA | HÂRŞOVA | HÂRŞOVA | NU ARE ASF |  |
|  | AGIGEA | AGIGEA | CUMPĂNA | CUPRINS ÎN ASF ZAP CUMPĂNA |  |
|  |  | LAZU | CUMPĂNA | CUPRINS ÎN ASF ZAP CUMPĂNA |  |
|  | CIOBANU | CIOBANU | HÂRŞOVA | NU ARE ASF | CUPRINS ÎN ZAP HÂRȘOVA |
| 19 | COBADIN | COBADIN | COBADIN | 350/18.10.2023 | referat 1609/24.10.2024 |
|  |  | VIIŞOARA | COBADIN | CUPRINS ÎN ASF ZAP COBADIN |  |
| 20 | COSTINEŞTI | COSTINEŞTI | COSTINEŞTI | 211/19.07.2024 |  |
|  |  | SCHITU | COSTINEŞTI | CUPRINS ÎN ASF ZAP COSTINEȘTI |  |
| 21 | CUMPĂNA | CUMPĂNA | CUMPĂNA | 214/22.07.2024 |  |
| 22 | LIMANU | LIMANU | LIMANU | 298/02.11.2016 | referat 1470/12.09.2024 |
|  |  | 2 MAI | LIMANU | CUPRINS ÎN ASF ZAP LIMANU |  |
|  |  | VAMA VECHE | LIMANU |  |  |
|  | LUMINA | LUMINA | NĂVODARI 1 | CUPRINS ÎN ASF ZAP NĂVODARI 1 |  |
|  |  | OITUZ | MIHAIL KOGĂLNICEANU II | CUPRINS ÎN ASF ZAP MIHAIL KOGĂLNICEANU II |  |
| 23 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | M. KOGĂLNICEANU ZAP I | MIHAIL KOGĂLNICEANU 1 | 206/19.07.2016 | referat 407/25.04.2024 |
|  | POARTA ALBĂ | POARTA ALBĂ | MURFATLAR | CUPRINS ÎN ASF ZAP MURFATLAR |  |
|  |  | GALEȘU | MURFATLAR | CUPRINS ÎN ASF ZAP MURFATLAR |  |
|  | TUZLA | TUZLA | EFORIE SUD | CUPRINS ÎN ASF ZAP EFORIE SUD |  |
| 24 | VALU LUI TRAIAN | VALU LUI TRAIAN ZONA 1 | VALU LUI TRAIAN ZONA 1 | 69/31.03.2022 | referat 87/08.02.2024 |

- Număr de zone aprovizionari mici 144

- Număr de zone autorizate sanitar 110

| NR. CRT | UAT | LOCALITATEA |  | DENUMIRE ZAP | DENUMIRE OPERATOR | ASF | VIZĂ ASF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MEDGIDIA | VALEA DACILOR | VALEA DACILOR |  | RAJA CONSTANŢA | ASF. 80/25.03.2011 | referat 148/22.02.2024 |
| 2 | CERNAVODĂ | CERNAVODĂ I | ZAA NR.1 CERNAVODĂ |  | RAJA CONSTANŢA | ASF.252/20.09.2016 | referat 1549/11.10.2024 |
| 3 |  | CERNAVODĂ II | ZAA NR.2 CERNAVODĂ |  | RAJA CONSTANŢA | ASF.260/30.09.2016 | referat 1551/11.10.2024 |
| 4 | NĂVODARI | NĂVODARI II | NĂVODARI II |  | RAJA CONSTANŢA | ZAP II ASF.125/18.04.2016 | referat 348/11.04.2024 |
| 5 |  | NĂVODARI III | NĂVODARI III |  | RAJA CONSTANŢA | ZAP III ASF.118/07.05.2024 |  |
| 6 | OVIDIU | POIANA | POIANA |  | RAJA CONSTANŢA | NU ARE ASF |  |
| 7 |  | CULMEA | CULMEA |  | SC OVIPREST CON SRL | ASF. 62/27.03.2018 | referat 1795/11.12.2024 |
| 8 | MURFATLAR | SIMINOC | SIMINOC |  | RAJA CONSTANŢA | ASF. 201/25.08.2015 | referat 89/08.02.2024 |
| 9 | NEGRU VODĂ | NEGRU VODĂ | NEGRU VODĂ |  | RAJA CONSTANŢA | ASF. 787/01.10.2008 | referat 284/28.03.2024 |
| 10 |  | DĂRĂBANI | DĂRĂBANI |  | RAJA CONSTANŢA | ASF. 66/15.03.2010 | referat 285/28.03.2024 |
| 11 |  | VÎLCELE | VÎLCELE |  | RAJA CONSTANŢA | NU ARE ASF |  |
| 12 | HÂRŞOVA | VADU OII | VADU OII |  | RAJA CONSTANŢA | NU ARE ASF |  |
| 13 | COMUNA 23 AUGUST | DULCEŞTI | DULCEŞTI |  | RAJA CONSTANŢA | NU ARE ASF |  |
|  |  | MOŞNENI | PECINEAGA/ MOŞNENI/ VÂNĂTORI |  | RAJA CONSTANŢA | CUPRINS ÎN ASF PECINEAGA/MOŞNENI/ VÂNĂTORI |  |
| 14 | ADAMCLISI | ADAMCLISI | ADAMCLISI |  | RAJA CONSTANŢA | ASF. 96/09.04.2024 |  |
| 15 |  | ABRUD | ABRUD |  | RAJA CONSTANŢA | NU ARE ASF |  |
| 16 |  | URLUIA | URLUIA |  | RAJA CONSTANŢA | ASF.67/15.03. 2010 | referat 319/04.04.2024 |
| 17 |  | ZORILE | ZORILE |  | RAJA CONSTANŢA | ASF. 95/09.04.2024 |  |
| 18 | ALBEŞTI | ALBEŞTI | ALBEŞTI |  | RAJA CONSTANTA | NU ARE ASF |  |
| 19 |  | ARSA | ARSA |  | RAJA CONSTANTA | ASF.97/06.05. 2019 | referat 283/28.03.2024 |
| 20 |  | COROANA | COROANA |  | RAJA CONSTANTA | NU ARE ASF |  |
| 21 |  | COTU VĂII | COTU VĂII |  | RAJA CONSTANTA | ASF.33/09.03. 2017 | referat 281/28.03.2024 |
| 22 |  | VÎRTOP | VÎRTOP |  | RAJA CONSTANTA | ASF.110/12.04.2011 | referat 280/28.03.2024 |
| 23 | ALIMAN | ALIMAN | ALIMAN |  | RAJA CONSTANTA | ASF.136/11.06.2019 | referat 317/04.04.2024 |
| 24 |  | DUNĂRENI | DUNĂRENI |  | RAJA CONSTANTA | ASF.135/11.06.2019 | referat 514/30.05.2024 |
| 25 |  | VLAHI | VLAHI |  | RAJA CONSTANTA | ASF.105/12.04.2011 | referat 1282/22.08.2024 |
| 26 | AMZACEA | AMZACEA | AMZACEA |  | RAJA CONSTANŢA | ASF 70/29.03.2023 | referat 282/28.03.2024 |
| 27 |  | CASICEA | GENERAL SCĂRIŞOREANU/ CASICEA |  | RAJA CONSTANŢA | CUPRINS ÎN GENERAL SCĂRIŞOREANU/ CASICEA |  |
| 28 |  | GENERAL SCĂRIŞOREANU | GENERAL SCĂRIŞOREANU/ CASICEA |  | RAJA CONSTANŢA | ASF 316/23.10.2024 |  |
| 29 | BĂNEASA | BĂNEASA | BĂNEASA |  | RAJA CONSTANŢA | ASF 159/04.06.2024 |  |
| 30 |  | AGROMEC BĂNEASA | AGROMEC BĂNEASA |  | PRIMĂRIA BĂNEASA | NU ARE ASF |  |
| 31 |  | NEGURENI | NEGURENI |  | PRIMĂRIA BĂNEASA | NU ARE ASF |  |
| 32 | BĂRĂGANU | BĂRĂGANU | BĂRĂGANU |  | PRIMĂRIA BĂRĂGANU | ASF 67/23.03.2023 | referat 331/01.04.2024 |
| 33 |  | LANURILE | LANURILE |  | RAJA CONSTANŢA | ASF 351/18.10.2023 | referat 1604/04.10.2024 |
| 34 | CASTELU | CASTELU | CASTELU |  | RAJA CONSTANŢA | ASF 9/20.01.2017 | referat 1550/11.10.2024 |
| 35 |  | NISIPARI | NISIPARI |  | RAJA CONSTANŢA | ASF 188/01.08.2022 | referat 1283/22.08.2024 |
| 36 | CERCHEZU | CERCHEZU | CERCHEZU |  | RAJA CONSTANTA | ASF 329/09.12.2014 | referat 286/28.03.2024 |
| 37 |  | CĂSCIOARELE | CĂSCIOARELE |  | RAJA CONSTANTA | ASF 133/11.06.2019 | referat 289/28.03.2024 |
| 38 |  | MĂGURA | MĂGURA |  | RAJA CONSTANTA | ASF 200/25.08.2015 | referat 287/28.03.2024 |
| 39 |  | VIROAGA | VIROAGA |  | RAJA CONSTANTA | ASF 202/25.08.2015 | referat 288/28.03.2024 |
| 40 | CHIRNOGENI | CHIRNOGENI | CHIRNOGENI |  | RAJA CONSTANTA | ASF 343/09.10.2023 | referat 1592/10.10.2024 |
|  |  | CREDINȚA | CIOBĂNIȚA/ CREDINȚA/ OSMANCEA |  | RAJA CONSTANTA | CUPRINS ÎN ASF CIOBĂNIȚA/ CREDINȚA/ OSMANCEA |  |
| 41 |  | PLOPENI | PLOPENI |  | RAJA CONSTANTA | ASF 317/23.10.2024 |  |
| 42 | CIOCÎRLIA | CIOCÎRLIA DE JOS | CIOCÎRLIA DE JOS |  | RAJA CONSTANTA | ASF 275/10.10.2014 | referat 1607/24.10.2024 |
| 43 |  | CIOCÎRLIA DE SUS | CIOCÎRLIA DE SUS |  | RAJA CONSTANTA | ASF 112/12.04.2011 | referat 1605/24.10.2024 |
| 44 | COBADIN | CONACU | CONACU |  | RAJA CONSTANTA | ASF 311/29.08.2013 | referat 1608/24.10.2024 |
| 45 |  | NEGREŞTI | NEGREŞTI |  | PRIMĂRIA COBADIN | NU ARE ASF |  |
| 46 | COGEALAC | COGEALAC | COGEALAC |  | PRIMĂRIA COGEALAC | NU ARE ASF |  |
| 47 |  | TARIVERDE | TARIVERDE |  | PRIMĂRIA COGEALAC | NU ARE ASF |  |
| 48 | COMANA | COMANA | COMANA |  | RAJA CONSTANTA | ASF 197/03.07.2024 |  |
| 49 |  | PELINU | PELINU |  | RAJA CONSTANTA | ASF 71/15.03.2010 | referat 1370/29.08.2024 |
| 50 |  | TĂTARU | TĂTARU |  | RAJA CONSTANTA | ASF 198/03.07.2024 |  |
| 51 | CORBU | CORBU DE SUS | CORBU DE SUS |  | RAJA CONSTANTA | NU ARE ASF |  |
| 52 |  | CORBU DE JOS | CORBU DE JOS |  | RAJA CONSTANTA | ASF 89/12.04.2017 | referat 346/11.04.2024 |
| 53 |  | VADU | VADU |  | RAJA CONSTANTA | ASF 290/08.12.2021 | referat 1633/01.11.2024 |
| 54 | CRUCEA | CRUCEA | CRUCEA |  | RAJA CONSTANTA | NU ARE ASF |  |
| 55 |  | BĂLTĂGEȘTI | BĂLTĂGEȘTI |  | RAJA CONSTANTA | ASF 205/12.07.2024 |  |
| 56 |  | CRIȘAN | CRIȘAN/ȘIRIU |  | RAJA CONSTANTA | NU ARE ASF |  |
| 57 |  | GĂLBIORI | GĂLBIORI |  | RAJA CONSTANTA | NU ARE ASF |  |
| 58 |  | ȘIRIU | CRIȘAN/ȘIRIU |  | RAJA CONSTANTA | NU ARE ASF |  |
| 59 |  | STUPINA | STUPINA |  | RAJA CONSTANTA | ASF 206/12.07.2024 |  |
| 60 | CUZA VODA | CUZA VODA | CUZA VODA |  | SC SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE CUZA VODĂ SRL | ASF 268/29.09.2022 | referat 1614/25.10.2024 |
| 61 | DELENI | DELENI | DELENI |  | RAJA CONSTANTA | NU ARE ASF |  |
| 62 |  | PETROŞANI | PETROŞANI |  | RAJA CONSTANTA | NU ARE ASF |  |
| 63 |  | PIETRENI | PIETRENI |  | RAJA CONSTANTA | ASF 778/01.10.2008 | referat 1610/24.10.2024 |
| 64 |  | ŞIPOTELE | ŞIPOTELE |  | RAJA CONSTANTA | ASF 28/15.02.2024 |  |
| 65 | DUMBRĂVENI | DUMBRĂVENI | DUMBRĂVENI |  | RAJA CONSTANTA | NU ARE ASF |  |
| 66 |  | FURNICA | FURNICA |  | RAJA CONSTANTA | ASF 181/06.07.2023 | referat 715/27.06.2024 |
| 67 | FÂNTÂNELE | FÂNTÂNELE | FÂNTÂNELE |  | SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE FÂNTÂNELE | ASF 291/17.11.2017 | referat 43/22.01.2024 |
| 68 | GHINDĂREȘTI | GHINDĂREŞTI | GHINDĂREŞTI |  | SC GHINDARESTI EDIL SRL | ASF 12/24.01.2013 | referat 1492/19.09.2024 |
| 69 | GÂRLICIU | GÂRLICIU | GÂRLICIU |  | SERVICIUL PUBLIC APĂ GÂRLICIU | ASF 160/13.07.2021 | referat 300/01.04.2024 |
| 70 | GRĂDINA | CHEIA | CHEIA |  | SERVICIUL PUBLIC APĂ GRĂDINA | ASF 171/15.07.2021 | referat 1025/30.09.2024 |
| 71 |  | GRĂDINA | GRĂDINA |  | SERVICIUL PUBLIC APĂ GRĂDINA | ASF 139/14.06.2019 | referat 1024/30.09.2024 |
| 72 | HORIA | HORIA | HORIA |  | SC APĂ CANAL HORIA SRL | ASF 212/31.08.2021 | referat 1164/12.08.2024 |
| 73 |  | CLOŞCA | HORIA |  | SC APĂ CANAL HORIA SRL | CUPRINS ÎN ASF HORIA |  |
| 74 |  | TICHILEŞTI | TICHILEŞTI |  | SC APĂ CANAL HORIA SRL | ASF 85/18.04.2022 | referat 299/01.04.2024 |
| 75 | INDEPENDENŢA | INDEPENDENŢA | INDEPENDENŢA |  | RAJA CONSTANTA | NU ARE ASF |  |
| 76 |  | MOVILA VERDE | MOVILA VERDE |  | RAJA CONSTANTA | NU ARE ASF |  |
| 77 |  | OLTENI | OLTENI |  | RAJA CONSTANTA | ASF 76/25.03.2011 | referat 1591/10.10.2024 |
| 78 | ION CORVIN | ION CORVIN | ION CORVIN |  | RAJA CONSTANTA | ASF 111/12.04.2011 | referat 318/04.04.2024 |
| 79 |  | BREBENI | BREBENI |  | RAJA CONSTANTA | ASF 287/27.11.2020 | referat 1285/22.08.2024 |
| 80 |  | CRÎNGU | CRÎNGU |  | RAJA CONSTANTA | ASF 312/29.08.2013 | referat 316/04.04.2024 |
| 81 |  | RARIŞTEA | RARIŞTEA |  | RAJA CONSTANTA | ASF 1183/20.12.2012 | referat 1248/22.08.2024 |
| 82 |  | VIILE | VIILE |  | RAJA CONSTANTA | ASF 104/12.04.2011 | referat 1281/22.08.2024 |
| 83 | ISTRIA | ISTRIA | ISTRIA |  | RAJA CONSTANTA | ASF 89/05.05.2022 | referat 342/11.04.2024 |
| 84 |  | NUNTAŞI | NUNTAŞI |  | RAJA CONSTANTA | ASF 123/18.04.2016 | referat 345/11.04.2024 |
| 85 | LIMANU | HAGIENI | HAGIENI |  | RAJA CONSTANTA | ASF 237/27.09.2021 | referat 1468/12.09.2024 |
| 86 | LIPNIŢA | LIPNIŢA | LIPNIŢA |  | RAJA CONSTANTA | ASF 122/18.04.2016 | referat 320/04.04.2024 |
| 87 |  | CANLIA | CANLIA |  | RAJA CONSTANTA | ASF 144/07.07.2020 | referat 515/30.05.2024 |
| 88 |  | CARVĂN | CARVĂN |  | RAJA CONSTANTA | ASF 302/24.12.2021 | referat 1661/07.11.2024 |
| 89 |  | COSLUGEA | COSLUGEA |  | RAJA CONSTANTA | ASF 301/24.12.2021 | referat 1662/07.11.2024 |
| 90 | LUMINA | SIBIOARA | SIBIOARA |  | RAJA CONSTANTA | ASF 181/30.07.2020 | referat 344/11.04.2024 |
| 91 | MERENI | MERENI | MERENI |  | RAJA CONSTANTA | ASF 94/09.04.2024 |  |
| 92 |  | CIOBĂNIŢA | CIOBĂNIȚA/ CREDINȚA/ OSMANCEA |  | RAJA CONSTANTA | ASF 148/20.06.2019 | referat 1606/24.10.2024 |
| 93 |  | OSMANCEA | CIOBĂNIȚA/ CREDINȚA/ OSMANCEA |  | RAJA CONSTANTA | CUPRINS ÎN ASF CIOBĂNIȚA/ CREDINȚA/ OSMANCEA |  |
| 94 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | M. KOGĂLNICEANU ZAP II | MIHAIL KOGĂLNICEANU II |  | RAJA CONSTANTA | ASF 135/20.04.2016 | referat 356/11.04.2024 |
| 95 |  | PALAZU MIC | PALAZU MIC |  | RAJA CONSTANTA | NU ARE ASF |  |
| 96 |  | PIATRA | PIATRA |  | RAJA CONSTANTA | NU ARE ASF |  |
| 97 | MIHAI VITEAZU | MIHAI VITEAZU | MIHAI VITEAZU |  | RAJA CONSTANTA | ASF 180/27.07.2020 | referat 347/11.04.2024 |
| 98 | MIRCEA VODĂ | MIRCEA VODĂ GARA | MIRCEA VODĂ GARA |  | RAJA CONSTANTA | ASF 142/21.06.2017 | referat 475/23.05.2024 |
| 99 |  | MIRCEA VODĂ | MIRCEA VODĂ |  | RAJA CONSTANTA | ASF 78/25.03.2011 | referat 475/23.05.2024 |
|  |  | SATU NOU | MIRCEA VODĂ |  | RAJA CONSTANTA | CUPRINS ÎN ASF ZAP MIRCEA VODĂ |  |
| 100 |  | ȚIBRINU | ȚIBRINU |  | RAJA CONSTANTA | ASF 77/25.03.2011 | referat 477/23.05.2024 |
| 101 | NICOLAE BĂLCESCU | NICOLAE BĂLCESCU | NICOLAE BĂLCESCU |  | RAJA CONSTANTA | ASF 781/01.10.2008 | referat 408/25.04.2024 |
| 102 |  | IAS NICOLAE BĂLCESCU | IAS NICOLAE BĂLCESCU |  | RAJA CONSTANTA | ASF 421/19.12.2023 | referat 1637/01.11.2024 |
| 103 |  | DOROBANŢU | DOROBANŢU |  | RAJA CONSTANTA | ASF 325/23.11.2022 | referat 1636/01.11.2024 |
| 104 | OLTINA | OLTINA | OLTINA |  | SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE OLTINA | ASF 32/24.02.2020 | referat 581/11.06.2024 |
| 105 |  | RĂZOARELE | RĂZOARELE |  | SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE OLTINA | ASF 31/24.02.2020 | referat 582/11.06.2024 |
| 106 |  | SATU NOU | SATU NOU |  | SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE OLTINA | ASF 177/21.07.2022 | referat 583/11.06.2024 |
| 107 | OSTROV | OSTROV | OSTROV |  | RAJA CONSTANTA | ASF 157/03.06.2024 |  |
| 108 |  | ALMALĂU | ALMALĂU |  | PRIMĂRIA OSTROV | ASF 87/02.04.2015 | referat 108/13.02.2024 |
| 109 |  | BUGEAC | BUGEAC |  | PRIMĂRIA OSTROV | NU ARE ASF |  |
| 110 |  | ESECHIOI | ESECHIOI |  | PRIMĂRIA OSTROV | NU ARE ASF |  |
| 111 |  | GALIŢA | GALIŢA |  | PRIMĂRIA OSTROV | ASF 88/02.04.2015 | referat 109/13.02.2024 |
| 112 |  | GÎRLIŢA | GÎRLIŢA |  | PRIMĂRIA OSTROV | NU ARE ASF |  |
| 113 | PANTELIMON | PANTELIMON DE SUS | PANTELIMON DE SUS |  | ULMETUM SERVICE PANTELIMON | ASF 293/13.12.2021 | referat 96/31.01.2023 |
|  |  | CĂLUGĂRENI | NISTOREŞTI |  | ULMETUM SERVICE PANTELIMON | CUPRINS ÎN ASF NISTOREŞTI |  |
| 114 |  | NISTOREŞTI | NISTOREŞTI |  | ULMETUM SERVICE PANTELIMON | NU ARE ASF |  |
| 115 |  | PANTELIMONU DE JOS | PANTELIMONU DE JOS |  | ULMETUM SERVICE PANTELIMON | ASF 292/13.12.2021 | referat 95/31.01.2023 |
| 116 |  | RUNCU | RUNCU |  | ULMETUM SERVICE PANTELIMON | NU ARE ASF |  |
| 117 | PECINEAGA | PECINEAGA | PECINEAGA/ MOŞNENI/ VÂNĂTORI |  | RAJA CONSTANTA | ASF 340/12.11.2024 |  |
|  |  | VÎNĂTORI | PECINEAGA/ MOŞNENI/ VÂNĂTORI |  | RAJA CONSTANTA | CUPRINS ÎN ASF PECINEAGA/ MOŞNENI/ VÂNĂTORI |  |
| 118 | PEŞTERA | PEŞTERA | PEŞTERA |  | SC SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ PEȘTERA SRL | 53/16.03.2021 | referat 295/29.03.2024 |
| 119 |  | IVRINEZU MARE | IVRINEZU MARE |  | SC SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ PEȘTERA SRL | 54/16.03.2021 | referat 294/29.03.2024 |
|  |  | IVRINEZU MIC | IVRINEZU MARE |  | SC SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ PEȘTERA SRL | CUPRINS ÎN ASF ZAP IVIRNEZU MARE |  |
| 120 |  | IZVORU MARE | IZVORU MARE |  | SC SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ PEȘTERA SRL | NU ARE ASF |  |
| 121 | RASOVA | RASOVA | RASOVA |  | SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE RASOVA | 321/30.12.2020 | referat 1446/10.09.2024 |
| 122 |  | COCHIRLENI | COCHIRLENI |  | SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE RASOVA | 205/26.08.2021 | referat 1447/10.09.2024 |
| 123 | SĂCELE | SĂCELE | SĂCELE |  | RAJA CONSTANTA | 355/23.10.2023 | referat 1634/01.11.2024 |
|  |  | TRAIANU | SĂCELE |  | RAJA CONSTANTA | CUPRINS ÎN ASF ZAP SĂCELE |  |
| 124 | SALIGNY | SALIGNY | SALIGNY |  | RAJA CONSTANTA | 144/01.07.2021 | referat 481/23.05.2024 |
| 125 |  | ŞTEFAN CEL MARE -ZONA DE SUS- | ŞTEFAN CEL MARE -ZONA DE SUS- |  | RAJA CONSTANTA | 172/19.07.2017 | referat 480/23.05.2024 |
| 126 |  | ŞTEFAN CEL MARE | ŞTEFAN CEL MARE |  | RAJA CONSTANTA | 212/28.07.2016 | referat 479/23.05.2024 |
|  |  | FACLIA DE JOS | ŞTEFAN CEL MARE |  | RAJA CONSTANTA | CUPRINS ÎN ASF ZAP ȘTEFAN CEL MARE |  |
| 127 |  | FACLIA DE SUS | FACLIA DE SUS |  | RAJA CONSTANTA | 211/28.07.2016 | referat 478/23.05.2024 |
| 128 | SARAIU | SARAIU | SARAIU |  | SERVICIUL PUBLIC APĂ SARAIU | 175/20.07.2022 | referat 1688/14.11.2024 |
| 129 |  | DULGHERU | DULGHERU |  | SERVICIUL PUBLIC APĂ SARAIU | 220/28.08.2018 | referat 265/26.03.2024 |
| 130 | SEIMENI | SEIMENI MARI | SEIMENI MARI |  | SERVICIUL PUBLIC APĂ SEIMENI | 145/19.06.2019 | referat 1557//15.10.2024 |
| 131 |  | DUNĂREA | DUNĂREA |  | SERVICIUL PUBLIC APĂ SEIMENI | 106/07.05.2018 | referat 1558//15.10.2024 |
| 132 |  | SEIMENII MICI | SEIMENII MICI |  | SERVICIUL PUBLIC APĂ SEIMENI | 151/21.06.2018 | referat 1559//15.10.2024 |
| 133 | SILIŞTEA | SILIŞTEA | SILIŞTEA |  | RAJA CONSTANTA | 180/27.07.2018 | referat 152/22.02.2024 |
| 134 |  | ŢEPEŞ VODĂ | ŢEPEŞ VODĂ |  | RAJA CONSTANTA | 108/12.04.2011 | referat 153/22.02.2024 |
| 135 | TÎRGUŞOR | TÎRGUŞOR | TÎRGUŞOR |  | SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ TÂRGUȘOR | NU ARE ASF |  |
| 136 |  | MIREASA | MIREASA |  | SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ TÂRGUȘOR | NU ARE ASF |  |
| 137 | TOPALU | TOPALU | TOPALU |  | SC EDILITAR DIVERS TOPALU SRL | 342/29.11.2010 | referat 1490/19.09.2024 |
| 138 |  | CAPIDAVA | CAPIDAVA |  | SC EDILITAR DIVERS TOPALU SRL | 343/29.11.2010 | referat 1491/19.09.2024 |
|  | TOPRAISAR | TOPRAISAR | BIRUINŢA |  | RAJA CONSTANTA | CUPRINS ÎN ASF ZAP BIRUINȚA |  |
| 139 |  | BIRUINŢA | BIRUINŢA |  | RAJA CONSTANTA | NU ARE ASF |  |
| 140 |  | MOVILIŢA | MOVILIŢA |  | RAJA CONSTANTA | 326/23.11.2022 | referat 1635/01.11.2024 |
| 141 |  | POTÎRNICHEA | POTÎRNICHEA |  | RAJA CONSTANTA | NU ARE ASF |  |
| 142 | TORTOMAN | TORTOMAN | TORTOMAN |  | RAJA CONSTANTA | 103/12.04.2011 | referat 151/22.02.2024 |
| 143 | VALU LUI TRAIAN | VALU LUI TRAIAN ZONA 2 | VALU LUI TRAIAN ZONA 2 |  | RAJA CONSTANTA | 29/15.02.2024 |  |
| 144 | VULTURU | VULTURU | VULTURU |  | PRIMĂRIA VULTURU | 158/13.07.2021 | referat 1163/12.08.2024 |