RAPORT

JUDEȚEAN CALITATEA

APEI POTABILE

2025

1. Nr. total zone de aprovizionare:166 din care:

- Nr. ZAP Mari: 24

- Nr. ZAP Mici: 142

2. Nr. total rezidenți în județ: 770465

3. Nr. total de consumatori 689164 din care:

- Nr. consumatori în ZAP Mari 554633

4. Sursa de apă ZAP Mari:

| Nume ZAP mare | Latitudine | Longitudine | Localități și comune din cadrul ZAP | Populație totală rezidentă aprovizionată în ZAP mare | Volum total de apă furnizat m3/zi | Sursa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAA NR.1 - ZONA 1 CONSTANŢA | 44.153313 | 28.627156 | ZONA 1 CONSTANȚA | 61000 | 9300 | Sursa Galeșu - apă suprafață + Sursa Cișmea I - apă subteran |
| ZAA NR.2 - ZONA 2 CONSTANŢA | 44.184342 | 28.622272 | ZONA 2 CONSTANŢA | 72500 | 11700 | Sursa Galeșu - apă suprafață + Sursa Cișmea I - apă subteran |
| ZAA NR.3 - ZONA 3 CONSTANŢA | 44.185825 | 28.642054 | ZONA 3 CONSTANŢA | 59950 | 9100 | Sursa Cișmea II + Sursa Caragea Dermen - apă subteran |
| ZAA NR.4 - ZONA 4 CONSTANŢA | 44.204953 | 28.644427 | ZONA 4 CONSTANŢA, MAMAIA | 68003 | 9000 | Sursa Constanța Nord + puț P0 - apă subteran |
| ZAA NR.5 - ZONA 5 CONSTANŢA | 44.199043 | 28.616848 | ZONA 5 CONSTANŢA | 40300 | 6718 | Sursa Cișmea I (A,B,C) - apă subteran |
| ZAA NR.1 - MANGALIA 1 | 43.814174 | 28.568342 | MANGALIA SUD | 20015 | 4900 | Sursele Vârtop și Albești - apă subteran |
| ZAA NR.2 - TATLAGEAC | 43.823507 | 28.584541 | MANGALIA NORD, 23 AUGUST, OLIMP, NEPTUN, JUPITER, VENUS, SATURN, CAP AURORA | 16886 | 3148 | Sursele Tatlageac, Dulcești, Pecineaga - apă subteran |
| MURFATLAR | 44.175194 | 28.411454 | MURFATLAR, POARTA ALBĂ, GALEȘU | 12136 | 1671 | Sursa Murfatlar - apă subteran |
| EFORIE NORD | 44.066451 | 28.629468 | EFORIE NORD | 7118 | 2453 | Sursa Galeșu - apă suprafață + Sursa Cișmea I - apă subteran |
| EFORIE SUD | 44.066266 | 28.630155 | EFORIE SUD, TUZLA | 13019 | 1898 | Sursa Biruința I - apă subteran |
| HÂRŞOVA | 44.687448 | 27.948661 | HÂRŞOVA, CIOBANU | 13014 | 1321 | Sursa Hârșova - apă subteran |
| NĂVODARI I | 44.315883 | 28.600886 | NĂVODARI ZONA 1, LUMINA, OVIDIU ZONA 2 | 37467 | 6137 | Sursa Galeșu - apă suprafață + Sursa Cișmea I - apă subteran |
| OVIDIU I | 44.252496 | 28.563685 | OVIDIU ZONA 1, PALAZU | 24088 | 3215 | Sursa Caragea Dermen - apă subteran |
| TECHIRGHIOL | 44.056101 | 28.593281 | TECHIRGHIOL | 8265 | 1401 | Sursa Galeșu - apă suprafață + Sursa Cișmea I - apă subteran |
| ZAA NR.1 - HIDROFOR MEDGIDIA | 44.241125 | 28.210638 | MEDGIDIA, REMUS OPREANU | 15345 | 1750 | Sursa Medgidia - puțurile P10, P11, P13, P14 - apă subteran |
| ZAA NR.2 - CENTRU MEDGIDIA | 44.239801 | 28.269934 | MEDGIDIA CENTRU | 10037 | 1100 | Sursa Medgidia - puțurile P1, P3, P1 Gara - apă subteran |
| ZAA NR.3 - EST MEDGIDIA | 44.248153 | 28.263113 | MEDGIDIA EST | 9060 | 1079 | Sursa Medgidia - puțurile P4, P5 - apă subteran |
| ZAA NR.3 CERNAVODĂ | 44.349766 | 28.030938 | CERNAVODĂ | 5500 | 1200 | Sursa Medgidia Nord - apă subteran |
| CUMPĂNA | 44.093163 | 28.609557 | CUMPĂNA, LAZU, AGIGEA | 24739 | 3980 | Sursa Galeșu - apă suprafață + Sursa Cișmea I - apă subteran |
| COSTINEŞTI | 43.942427 | 28.627435 | COSTINEȘTI, SCHITU | 6114 | 1448 | Sursa Costinești - apă subteran |
| LIMANU | 43.799256 | 28.537631 | LIMANU, 2 MAI, VAMA VECHE | 6390 | 2275 | Sursele Vârtop și Albești - apă subteran |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU 1 | 44.372026 | 28.462186 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | 6614 | 1250 | Sursa Caragea Dermen - apă subteran |
| ZONA 1 - VALU LUI TRAIAN 1 | 44.166196 | 28.461156 | VALU LUI TRAIAN | 10330 | 2059 | Sursa Valu lui Traian - apă subteran |
| COBADIN | 44.062885 | 28.231902 | COBADIN, VIIȘOARA | 6743 | 961 | Sursele Ciobanița, Viișoara - apă subteran |
|  |  |  | TOTAL | 554633 | 89064 |  |
|  |  |  |  | APĂ AMESTEC - SUPRAFAȚĂ ȘI PROFUNZIME | 34971 |  |
|  |  |  |  | APĂ DE PROFUNZIME | 54093 |  |

5. Volum total de apă distribuit în ZAP Mari: 89064 mc/zi

6. Volum total de apă distribuit în toate zonele de aprovizionare: 111747,5 mc/an

7. Nr. total de analize efectuate în cadrul monitorizării de audit în toate zonele de aprovizionare: 4411

| NTG LA 22 | NTG LA 37 | BACTERII COLIFORME | E. COLI | ENTEROCOCI | CLOSTRIDIUM | CL REZIDUAL | AMONIU | NITRIŢI | NITRAŢI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187 | 187 | 219 | 463 | 463 | 8 | 440 | 178 | 240 | 278 |

| DURITATE | OXIDABILITATE | CLORURI | pH | TURBIDITATE | CONDUCTIVITATE | SULFAȚI | METALE | CROM | MANGAN | ALUMINIU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 172 | 172 | 172 | 176 | 176 | 176 | 171 | 169 | 191 | 171 | 2 |

8. Nr. total de analize efectuate în cadrul monitorizării operaționale în toate zonele de aprovizionare: 24049

| NTG LA 22 | NTG LA 37 | BACTERII COLIFORME | E. COLI | ENTEROCOCI | CLOSTRIDIUM | LEGIONELLA | CL REZIDUAL |  | AMONIU | NITRIŢI | NITRAŢI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | LIBER | TOTAL |  |  |  |
| 697 | 697 | 1644 | 1645 | 1645 | 353 | 14 | 1634 | 1563 | 1191 | 1191 | 1166 |

| DURITATE | OXIDABILITATE | CLORURI | pH | TURBIDITATE | CONDUCTIVITATE | SULFAȚI | METALE | CROM | ALUMINIU | MANGAN | FIER | GUST | MIROS | CULOARE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 421 | 503 | 496 | 1207 | 1575 | 1192 | 496 | 163 | 164 | 373 | 371 | 370 | 1098 | 1097 | 1083 |

9. Nr. total de analize neconforme/parametru/ZAP:

| Nr. crt | Localități cuprinse în ZAP | E. COLI | ENTEROCOCI | BACTERII COLIFORME | LEGIONELLA | CLOR REZIDUAL | NITRAȚI | NITRIȚI | AMONIU | CLORURI | SULFAȚI | CROM | MANGAN | ALUMINIU | FIER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANGALIA NORD, 23 AUGUST, OLIMP, NEPTUN, JUPITER, VENUS, SATURN, CAP AURORA |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | LIMANU, 2 MAI, VAMA VECHE |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | HÂRȘOVA, CIOBANU |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CONSTANTA ZONA I |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CONSTANTA ZONA III |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CUMPĂNA, LAZU, AGIGEA |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CERNAVODĂ I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 8 | GÂRLICIU |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | NEGRU VODĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 | FÂNTÂNELE |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TÎRGUȘOR | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 12 | IZVORU MARE |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | BĂNEASA |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TOPRAISAR/BIRUINȚA |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 15 | PECINEAGA/MOȘNENI/VÎNĂTORI |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |
| 16 | GRĂDINA |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 17 | COGEALAC |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | AMZACEA |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 19 | NICOLAE BĂLCESCU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 20 | ALBEȘTI |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 21 | DULCEȘTI |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 22 | CULMEA | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CHEIA |  |  | 1 |  | 3 | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 | NISTOREȘTI/CĂLUGĂRENI |  | 1 | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 25 | COTU VĂII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 26 | TARIVERDE |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CORBU DE SUS |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | DOROBANȚU |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 29 | CRUCEA |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 30 | COMANA |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | PANTELIMONU DE SUS | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 32 | RĂZOARE |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | MERENI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 34 | TICHILEȘTI |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | DUNĂREA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 36 | MIREASA |  | 1 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 37 | GÂRLIȚA |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | MIHAI VITEAZU |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | BUGEAC |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ESECHIOI |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | SATU NOU |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  |
| 42 | CAPIDAVA |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ȚEPEȘ VODĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 44 | VADU OII |  |  |  |  |  |  | 3 | 17 |  |  |  | 5 |  |  |
| 45 | PELINU |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 46 | VÂLCELE |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | NEGREȘTI |  |  | 3 |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CARVĂN |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CRIȘAN/ȘIRIU |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | PETROȘANI |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | NUNTAȘI |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | MOVILIȚA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 53 | DELENI |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | COROANA |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ȚIBRINU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 56 | ABRUD |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | POTÂRNICHEA |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | OLTINA |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | GHINDĂREȘTI |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 60 | TOPALU |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | SĂCELE/TRAIANU |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | IVRINEZU MARE/IVRINEZU MIC |  |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | PIATRA |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | PANTELIMON DE JOS |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ȘIPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 66 | SILIȘTEA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 67 | VÂRTOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 68 | PALAZU MIC |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | IAS BĂLCESCU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 70 | BREBENI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 71 | RASOVA |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 72 | SEIMENII MICI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 73 | ALMALĂU |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | TORTOMAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 75 | GĂLBIORI |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 4 | 9 | 33 | 9 | 10 | 192 | 3 | 17 | 4 | 8 | 63 | 6 | 1 | 1 |

10. INFORMAȚII PRIVIND NECONFORMITĂȚILE:

- 1.Zap afectat: ZAA NR.2 – TATLAGEAC (MANGALIA NORD, 23 AUGUST, OLIMP, NEPTUN, JUPITER, VENUS, SATURN, CAP AURORA)

- Sursa de apă: adâncime - sursele Tatlageac, Dulcești și Pecineaga, înmagazinare Complex Tatlageac

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 16886

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 65,79 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 02.12.2025 - 31.12.2025,

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 2.Zap afectat: LIMANU (LIMANU, 2 MAI, VAMA VECHE)

- Sursa de apă: adâncime - sursele Vârtop și Albești, înmagazinare rezervor Limanu

- Nr. total consumatori posibil afectaţi:  6390

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 55,2 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 04.11.2025 - 02.12.2025,

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 3.Zap afectat: HÂRȘOVA/CIOBANU

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Hârșova

- Nr. total consumatori afectaţi: 13014

- -Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 147 mg/l

Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 17.02.2025 - 26.03.2025, 16.06.2025 - 07.07.2025, 11.08.2025 - 22.08.2025, 20.10.2025 - 17.11.2025

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili, proiect prevăzut în lista de investiții POIM în derulare - stație de tratare în calibrare;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 4.Zap afectat: CONSTANȚA ZONA I

- Sursa de apă: amestec, sursa Galeșu (suprafață) + sursele Cișmea I și Cișmea II (adâncime), înmagazinare Stația Palas – rezervor 10000 mc

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 500

- Parametrul neconform: LEGIONELLA

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 11600 Legionella spp/L

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 22.05.2025 - 05.08.2025,

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: P2 = curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 5.Zap afectat: CONSTANȚA ZONA III

- Sursa de apă: adâncime - sursa Caragea Dermen, înmagazinare rezervor Călărași

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 100

- Parametrul neconform: LEGIONELLA

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 38800 Legionella spp/L

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 22.05.2025 - 05.08.2025,

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: P2 = curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 6.Zap afectat: CUMPĂNA/LAZU/AGIGEA

- Sursa de apă: amestec, sursa Galeșu (suprafață) + Sursa Cișmea I (adâncime), înmagazinare intemediară Complex Constanta Sud

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 100

- Parametrul neconform: LEGIONELLA

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 36800 Legionella spp/L

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 22.05.2025 - 31.12.2025,

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: P2 = curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 7.Zap afectat: CERNAVODĂ I

- Sursa de apă: suprafaţă, Sursa Dunărea, stație tratare și înmagazinare Dealu Viforu Cernavodă

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 4900

- -Parametrul neconform: ALUMINIU

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 491,4 ug/L

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 10.03.2025 – 24.03.2025,

- Cauza depăşirii CMA/localizare: deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 8.Zap afectat: GÂRLICIU

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare Gârliciu

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 1500

- -Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 74,65 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 09.10.2024 - 02.07.2025, 24.09.2025 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: deficiențe în tartare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 9.Zap afectat: NEGRU VODĂ

- Sursa de apă: adâncime - sursa Cotu Văii și înmagazinare Complex Negru Vodă

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 2852

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 52,96 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 04.03.2025 - 06.05.2025

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 10.Zap afectat: FÂNTÂNELE

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare Fântânele

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 1600

- -Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 63,63 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 23.01.2025 – 30.09.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tartare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 11.Zap afectat: TÂRGUȘOR

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Târgușor

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 870

- -Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 66,02 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 31.01.2023- 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 85,7 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 12.03.2025 – 31.12.2025

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- -Parametrul neconform: E. COLI

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 8 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 29.07.2025 - 25.08.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E1 = notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;

- -Parametrul neconform: ENTEROCOCI INTESTINALI

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 3 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 29.07.2025 - 25.08.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E1 = notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;

- -Parametrul neconform: BACTERII COLIFORME

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 41 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 29.07.2025 - 25.08.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E1 = notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 12.Zap afectat: IZVORU MARE

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Izvoru Mare

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 754

- -Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 70,81 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 28.08.2024 - 20.08.2025, 19.11.2025 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 13.Zap afectat: BĂNEASA

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Băneasa

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 2832

- -Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 51,98 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 25.06.2025 - 15.07.2025, 01.09.2025 - 08.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 14.Zap afectat: TOPRAISAR/BIRUINȚA

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Biruința

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 3519

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 132 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului  intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 21.03.2023 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 82,55 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 18.09.2024 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 15.Zap afectat: PECINEAGA/MOȘNENI/VÂNĂTORI

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Pecineaga

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 4595

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 78,03 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului  intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 30.06.2025 - 21.07.2025, 04.11.2025 - 02.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- -Parametrul neconform: FIER

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 401,2 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 30.06.2025 - 21.07.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: D1 = înlocuirea, deconectarea sau repararea componentelor implicate în neconformare;

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 74,04 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 17.03.2025 - 22.09.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 16.Zap afectat: GRĂDINA

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Grădina

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 720

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 64,48 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 12.03.2025 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- -Parametrul neconform: ENTEROCOCI INTESTINALI

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 4 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 29.07.2025 - 25.08.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- -Parametrul neconform: BACTERII COLIFORME

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 19 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 29.07.2025 - 25.08.2025, 11.11.2025 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 17.Zap afectat: COGEALAC

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Cogealac

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 2100

- -Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 54,73 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 30.09.2025 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- -Parametrul neconform: BACTERII COLIFORME

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 99 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 23.01.2025 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 18.Zap afectat: AMZACEA

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Amzacea

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 1064

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 68,5 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 08.10.2024 - 04.02.2025, 25.03.2025 - 23.04.2025, 27.05.2025 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 77,5 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 16.10.2023 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 19.Zap afectat: NICOLAE BĂLCESCU

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Nicolae Bălcescu

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 2021

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 61,28 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 07.07.2025 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 20.Zap afectat: ALBEȘTI

- Sursa de apă: adâncime - sursa Vârtop și înmagazinare rezervor Albești

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 1584

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 65,71 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 10.02.2025 - 14.04.2025, 30.06.2022 - 22.09.2025, 13.10.2025 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 53,2 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 30.06.2025 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 21.Zap afectat: DULCEȘTI

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Dulcești

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 1584

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 72,62 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 10.02.2025 - 14.04.2025, 21.07.2025 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 57,84 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 22.09.2025 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 22.Zap afectat: CULMEA

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Culmea

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 1198

- -Parametrul neconform: E. COLI

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 37 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 07.05.2025 - 21.05.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- -Parametrul neconform: ENTEROCOCI INTESTINALI

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 83 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 07.05.2025 - 21.05.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- -Parametrul neconform: BACTERII COLIFORME

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 155 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 07.05.2025 - 21.05.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- -Parametrul neconform: CLOR REZIDUAL LIBER

Valoare înregistrată a neconformării: minima 0,08 mg/l,

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 07.05.2025 - 21.05.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 23.Zap afectat: CHEIA

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Cheia

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 338

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 110,5 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului  intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 20.11.2023 - 11.11.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- Parametrul neconform: CLORURI

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 567,7 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului  intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 12.03.2025 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- -Parametrul neconform: BACTERII COLIFORME

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 31 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 11.11.2025 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- -Parametrul neconform: CLOR REZIDUAL LIBER

Valoare înregistrată a neconformării: minima <0,08 mg/l,

Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 29.07.2025 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 24.Zap afectat: NISTOREȘTI/CĂLUGĂRENI

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Nistorești

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 367

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 108,87 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 30.05.2023 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- Parametrul neconform: SULFAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 611,3 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 12.03.2025 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 92,45 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 12.03.2025 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- -Parametrul neconform: ENTEROCOCI INTESTINALI

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 96 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 29.07.2025 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- -Parametrul neconform: BACTERII COLIFORME

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 321 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 29.07.2025 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 25.Zap afectat: COTU VĂII

- Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: (nume): adâncime, sursa și înmagazinare rezervor Cotu Văii

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 841

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 64,08 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 17.03.2025  - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 26.Zap afectat: TARIVERDE

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Tariverde

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 350

- -Parametrul neconform: ENTEROCOCI INTESTINALI

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 2 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 30.09.2025 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- -Parametrul neconform: BACTERII COLIFORME

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 69 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 19.03.2025 - 30.09.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 27.Zap afectat: CORBU DE SUS

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Corbu de Sus

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 1033

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 97,8 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 04.11.2024 - 03.03.2025, 01.04.2025 - 23.09.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 28.Zap afectat: DOROBANȚU

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Dorobanțu

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 1238

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 61,24 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 07.07.2025 - 11.08.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 71,96 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 19.04.2023 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 29.Zap afectat: CRUCEA

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Crucea

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 1279

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 80,38 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 26.03.2025 - 07.07.2025, 15.09.2025 - 17.11.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;;

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 76,8 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 17.05.2023 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 30.Zap afectat: COMANA

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Comana

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 813

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 120,8 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 23.06.2025 - 28.07.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 31.Zap afectat: PANTELIMONU DE SUS

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Pantelimonu de Sus

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 840

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 108,9 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 11.11.2025 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- -Parametrul neconform: E. COLI

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 2 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 11.11.2025 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- -Parametrul neconform: ENTEROCOCI INTESTINALI

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 6 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 11.11.2025 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- -Parametrul neconform: BACTERII COLIFORME

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 72 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 11.11.2025 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 32.Zap afectat: RĂZOARE

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Răzoare

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 515

- -Parametrul neconform: BACTERII COLIFORME

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 73 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 20.01.2025 - 06.02.2025, 25.06.2025 - 01.10.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 33.Zap afectat: MERENI

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Mereni

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 557

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 79,92 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 25.04.2023 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 34.Zap afectat: TICHILEȘTI

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Tichilești

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 284

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 161,12mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 23.03.2025 - 03.04.2025; 11.12.2025 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 35.Zap afectat: DUNĂREA

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Dunărea

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 620

- Parametrul neconform: SULFAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 1032,1 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 14.10.2025 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 36.Zap afectat: MIREASA

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Mireasa

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 191

- -Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 62,42 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare):  12.03.2025 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 64,96µg/L

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 12.03.2025 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- -Parametrul neconform: ENTEROCOCI INTESTINALI

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 44 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 27.09.2025 - 25.08.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- -Parametrul neconform: BACTERII COLIFORME

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 193 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 12.03.2025 - 11.11.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 37.Zap afectat: GÂRLIȚA

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Gârlița

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 276

- -Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 73,71 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare):  25.03.2025 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 38.Zap afectat: MIHAI VITEAZU

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Mihai Viteazu

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 442

- -Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 69,24 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare):  02.06.2025 - 21.10.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 39.Zap afectat: BUGEAC

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Bugeac

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 98

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 112,4 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 05.04.2023 - 31.12.2025;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 40.Zap afectat: ESECHIOI

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Esechioi

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 216

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 116,8mg/l

- Perioada neconformarii parametrului  intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 19.07.2023 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- -Parametrul neconform: BACTERII COLIFORME

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 22 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 25.03.2025 - 01.10.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E1 = notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 41.Zap afectat: SATU NOU

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Satu Nou

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 174

- Parametrul neconform: SULFAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 408,9 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 26.11.2025 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 194 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 04.07.2023 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- -Parametrul neconform: ENTEROCOCI INTESTINALI

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 5 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 29.07.2025 - 25.08.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E1 = notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;

- -Parametrul neconform: BACTERII COLIFORME

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 40 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 14.05.2025 - 25.06.2025, 01.10.2025 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E1 = notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 42.Zap afectat: CAPIDAVA

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Capidava

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 131

- -Parametrul neconform: BACTERII COLIFORME

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 17 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 02.07.2025 - 23.09.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E1 = notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 43.Zap afectat: ȚEPEȘ VODĂ

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Țepeș Vodă

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 545

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 91,85 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 13.11.2023 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 44.Zap afectat: VADU OII

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Vadu Oii

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 301

- -Parametrul neconform: NITRIT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 0,59 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 26.03.2025 - 08.04.2025, 17.11.2025 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- -Parametrul neconform: AMONIU

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 2,69 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 31.01.2023 - 31.12.2025

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- -Parametrul neconform: MANGAN

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 187 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 21.11.2025 - 31.12.2025

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 45.Zap afectat: PELINU

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Pelinu

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 201

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 64,3 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 05.11.2024 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 67,24 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 18.09.2024 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 46.Zap afectat: VÂLCELE

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Vâlcele

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 225

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 138,5 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 15.03.2023 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 47.Zap afectat: NEGREȘTI

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Negrești

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 530

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 248 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 12.01.2023 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- -Parametrul neconform: BACTERII COLIFORME

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 150 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 15.07.2025 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E1 = notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;

- -Parametrul neconform: CLOR REZIDUAL LIBER

- Valoare înregistrată a neconformării: minima 0,08 mg/l,

Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 28.08.2025 - 01.10.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 48.Zap afectat: CARVĂN

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Carvăn

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 312

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 58,65 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului  intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 18.03.2025 - 25.06.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 49.Zap afectat: CRIȘAN/ȘIRIU

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Crișan

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 371

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 81,04 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 26.03.2025 - 08.04.2025, 07.07.2025 - 11.08.2025, 15.09.2025 - 20.10.2025 și 17.11.2025 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 50.Zap afectat: PETROȘANI

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Petroșani

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 448

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 101,7 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului  intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 09.05.2023 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 51.Zap afectat: NUNTAȘI

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Nuntași;

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 186

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 59,83 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 02.06.2025 - 01.07.2025, 21.10.2025 - 18.11.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 52.Zap afectat: MOVILIȚA

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Movilița

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 1299

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 58,76 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 20.11.2023 - 25.11.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 53.Zap afectat: DELENI

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Deleni

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 302

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 232,2 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 11.10.2023 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 54.Zap afectat: COROANA

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Coroana

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 141

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 59,98 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 20.01.2025 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor:

- 55.Zap afectat: ȚIBRINU

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Țibrinu

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 90

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 58,76 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 23.10.2023 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 56.Zap afectat: ABRUD

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Abrud

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 102

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 733,2 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 15.05.2023 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 57.Zap afectat: POTÂRNICHEA

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Potârnichea

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 588

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 197,6 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 11.01.2023 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 58.Zap afectat: OLTINA

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Oltina

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 1532

- -Parametrul neconform: BACTERII COLIFORME

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 15 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 06.02.2025 - 14.05.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E1 = notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 59.Zap afectat: GHINDĂREȘTI

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Ghindărești

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 2300

- -Parametrul neconform: CLORURI

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 705,3 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 14.02.2024 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 60.Zap afectat: TOPALU

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Topalu

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 1654

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 57,84 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 23.09.2025 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 61.Zap afectat: SĂCELE/TRAIANU

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Săcele/Traianu

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 1216

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 79,87mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 05.05.2025 - 21.10.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 62.Zap afectat: IVRINEZU MARE/IVRINEZU MIC

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Ivrinezu Mare

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 888

- -Parametrul neconform: BACTERII COLIFORME

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 280 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 15.04.2025 - 06.05.2025, 19.11.2025 – 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- -Parametrul neconform: CLOR REZIDUAL LIBER

Valoare maximă înregistrată a neconformării: <0,08 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 06.05.2025 – 20.08.2025, 19.11.2025 - 31.12.2024;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 63.Zap afectat: PIATRA

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Vadu

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 599

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 109 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 13.02.2024 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 64.Zap afectat: PANTELIMONU DE JOS

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Pantelimonu de Jos

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 250

- -Parametrul neconform: BACTERII COLIFORME

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 22 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 29.07.2025- 11.11.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- -Parametrul neconform: CLOR REZIDUAL LIBER

Valoare înregistrată a neconformării: 0.09 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 29.07.2025- 11.11.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 65.Zap afectat: ȘIPOTE

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Șipote

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 447

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 72,6 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 16.10.2024 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 66.Zap afectat: SILIȘTEA

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Siliștea

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 535

- -Parametrul neconform: MANGAN

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 53,48 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 04.10.2024 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: deficiențe în tratare

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 67.Zap afectat: VÂRTOP

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Vârtop

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 175

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 58,72 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului ( intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 17.03.2025 – 13.10.2025, 04.11.2025 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 68.Zap afectat: PALAZU MIC

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Palazu Mic

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 176

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 115,7 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 13.02.2024 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 69.Zap afectat: IAS BĂLCESCU

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor IAS Bălcescu

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 82

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 64 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 07.07.2025 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 70.Zap afectat: BREBENI

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Brebeni

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 13

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 76,5 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 06.02.2024 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 71.Zap afectat: RASOVA

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Rasova

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 2720

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 74,04 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 24.03.2025 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- -Parametrul neconform: BACTERII COLIFORME

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 17 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 30.09.2025 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 72.Zap afectat: SEIMENII MICI

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Seimenii Mici

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 980

- Parametrul neconform: SULFAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 461,7 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 14.10.2025 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 73.Zap afectat: ALMALĂU

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Almalău

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 605

- -Parametrul neconform: BACTERII COLIFORME

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 318 ufc/100ml

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 26.11.2025 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E1 = notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 74.Zap afectat: TORTOMAN

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Tortoman

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 1443

- Parametrul neconform: SULFAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 529 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 07.04.2025 - 24.11.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

- 75.Zap afectat: GĂLBIORI

- Sursa de apă: adâncime - sursa și înmagazinare rezervor Gălbiori

- Nr. total consumatori posibil afectaţi: 315

- Parametrul neconform: NITRAT

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 136,8 mg/l

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 26.03.2025 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Altele

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: E3=restricții pentru consumatorii sensibili;

- -Parametrul neconform: CROM

- Valoare maximă înregistrată a neconformării: 68,92 µg/L

- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 26.03.2025 - 31.12.2025;

- Cauza depăşirii CMA/localizare: Cauză necunoscută

- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna;

- Calendarul remedierilor:

- Informarea consumatorilor:

11. Calitatea apei furnizatespre consum populației prin fântâni publice și izvoare:

- Numărul instalațiilor publice tip fântână din județ: 101

- Numărul izvoarelor captate pe domeniul public din județ: 68

- Numărul fântânilor publice monitorizate de DSP: 18

- Numărul izvoarelor monitorizate deDSP: 32

- Numărul fântânilor publice supuse interdicției de folosire:….

- Numărul izvoarelor  supuse interdicției de folosire:…

- Măsuri de protecție pentru populație luate de către DSP și modalități de informare a populației:

informare asupra rezultatelor monitorizării, recomandări pentru remedierea neconformităților, impunere avertizare populație că apa nu este conformă și nu se recomandă pentru consumul uman prin afişarea, la loc vizibil şi protejat, a înscrierii " apa nu este bună de băut" sau "apa nu este bună de folosit pentru sugari şi copiii mici"

- Număr de zone monitorizate 24

- Număr de zone autorizate sanitar 24

| NR. CRT | UAT | LOCALITATEA | DENUMIRE ZAP | ASF | VIZĂ ASF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONSTANŢA | CONSTANŢA I | ZAA NR.1 - ZONA 1 CONSTANŢA | ZAP 1 ASF.236/06.08.2024 | referat 1015/31.07.2025 |
| 2 |  | CONSTANŢA II | ZAA NR.2 - ZONA 2 CONSTANŢA | ZAP 2 ASF.237/06.08.2024 | referat 1014/31.07.2025 |
| 3 |  | CONSTANŢA III | ZAA NR.3 - ZONA 3 CONSTANŢA | ZAP 3 ASF.232/06.08.2024 | referat 1013/31.07.2025 |
| 4 |  | CONSTANŢA IV | ZAA NR.4 - ZONA 4 CONSTANŢA | ZAP 4 ASF.233/06.08.2024 | referat 1012/31.07.2025 |
| 5 |  | CONSTANŢA V | ZAA NR.5 - ZONA 5 CONSTANŢA | ZAP 5 ASF.234/06.08.2024 | referat 1011/31.07.2025 |
|  |  | ZONA PALAZU MARE | OVIDIU 1 | CUPRINS ÎN ASF ZAP OVIDIU 1 |  |
| 6 | MANGALIA | MANGALIA SUD | ZAA NR.1 - MANGALIA 1 | ASF.290/27.09.2024 | referat 1469/28.08.2025 |
| 7 |  | MANGALIA NORD-TATLAGEAC | ZAA NR.2 - TATLAGEAC | ASF.124/23.05.2017 | referat 1469/28.08.2025 |
|  |  | STAȚIUNI: CAP AURORA, JUPITER, NEPTUN, OLIMP, SATURN, VENUS | ZAA NR.2 - TATLAGEAC | CUPRINS ÎN ASF ZAA NR.2 - TATLAGEAC |  |
|  |  | LOCALITATEA 23 AUGUST | ZAA NR.2 - TATLAGEAC | CUPRINS ÎN ASF ZAA NR.2 - TATLAGEAC |  |
| 8 | MEDGIDIA | MEDGIDIA I HIDROFOR | ZAA NR.1 - HIDROFOR MEDGIDIA | ZAP 1 ASF.38/26.02.2024 | referat 157/03.03.2025 |
|  |  | REMUS OPREANU | ZAA NR.1 - HIDROFOR MEDGIDIA | CUPRINS ÎN ASF ZAA NR.1 - HIDROFOR MEDGIDIA |  |
| 9 |  | MEDGIDIA II CENTRU | ZAA NR.2 - CENTRU MEDGIDIA | ASF.156/04.07.2017 | referat 158/03.03.2025 |
| 10 |  | MEDGIDIA III EST | ZAA NR.3 - EST MEDGIDIA | ASF.157/04.07.2017 | referat 159/03.03.2025 |
| 11 | CERNAVODĂ | CERNAVODĂ III | ZAA NR.3 CERNAVODĂ | ZAP 3 ASF.315/23.10.2024 | referat 1673/09.10.2025 |
| 12 | NĂVODARI | NĂVODARI I | NĂVODARI 1 | ASF.126/18.04.2016 | referat 293/03.04.2025 |
|  |  | MAMAIA SAT | ZAA NR.4 - ZONA 4 CONSTANŢA | CUPRINS ÎN ASF ZAP CONSTANŢA IV |  |
| 13 | OVIDIU | OVIDIU1 | OVIDIU 1 | ASF. 126/17.04.2025 |  |
|  |  | OVIDIU2 | NĂVODARI 1 | CUPRINS ÎN ASF ZAP NĂVODARI I |  |
| 14 | TECHIRGHIOL | TECHIRGHIOL | TECHIRGHIOL | ASF.271/05.08.2025 |  |
| 15 | EFORIE | EFORIE NORD | EFORIE NORD | ASF 215/22.07.2024 | referat 707/27.06.2025 |
| 16 |  | EFORIE SUD | EFORIE SUD | ASF. 276/18.10.2016 | referat 708/27.06.2025 |
| 17 | MURFATLAR | MURFATLAR | MURFATLAR | ASF. 539/15.12.2025 |  |
| 18 | HÂRŞOVA | HÂRŞOVA | HÂRŞOVA | ASF. 201/17.06.2025 |  |
|  | AGIGEA | AGIGEA | CUMPĂNA | CUPRINS ÎN ASF ZAP CUMPĂNA |  |
|  |  | LAZU | CUMPĂNA | CUPRINS ÎN ASF ZAP CUMPĂNA |  |
|  | CIOBANU | CIOBANU | HÂRŞOVA | CUPRINS ÎN ZAP HÂRȘOVA |  |
| 19 | COBADIN | COBADIN | COBADIN | ASF. 350/18.10.2023 | referat 1742/23.10.2025 |
|  |  | VIIŞOARA | COBADIN | CUPRINS ÎN ASF ZAP COBADIN |  |
| 20 | COSTINEŞTI | COSTINEŞTI | COSTINEŞTI | ASF. 211/19.07.2024 | referat 706/27.06.2025 |
|  |  | SCHITU | COSTINEŞTI | CUPRINS ÎN ASF ZAP COSTINEȘTI |  |
| 21 | CUMPĂNA | CUMPĂNA | CUMPĂNA | ASF. 214/22.07.2024 | referat 705/27.06.2025 |
| 22 | LIMANU | LIMANU | LIMANU | ASF. 6/13.01.2025 | referat 1828/13.11.2025 |
|  |  | 2 MAI | LIMANU | CUPRINS ÎN ASF ZAP LIMANU |  |
|  |  | VAMA VECHE | LIMANU |  |  |
|  | LUMINA | LUMINA | NĂVODARI 1 | CUPRINS ÎN ASF ZAP NĂVODARI 1 |  |
|  |  | OITUZ | MIHAIL KOGĂLNICEANU II | CUPRINS ÎN ASF ZAP MIHAIL KOGĂLNICEANU II |  |
| 23 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | M. KOGĂLNICEANU ZAP I | MIHAIL KOGĂLNICEANU 1 | ASF. 206/19.07.2016 | referat 318/10.04.2025 |
|  | POARTA ALBĂ | POARTA ALBĂ | MURFATLAR | CUPRINS ÎN ASF ZAP MURFATLAR |  |
|  |  | GALEȘU | MURFATLAR | CUPRINS ÎN ASF ZAP MURFATLAR |  |
|  | TUZLA | TUZLA | EFORIE SUD | CUPRINS ÎN ASF ZAP EFORIE SUD |  |
| 24 | VALU LUI TRAIAN | VALU LUI TRAIAN ZONA 1 | VALU LUI TRAIAN ZONA 1 | ASF. 69/31.03.2022 | referat 1864/21.11.2025 |

- Număr de zone aprovizionari mici 144

- Număr de zone autorizate sanitar 113

| NR. CRT | COMUNA | SAT | PRODUCĂTOR/ DISTRIBUITOR | ASF | VIZĂ ASF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MEDGIDIA | VALEA DACILOR | RAJA CONSTANŢA | ASF. 80/25.03.2011 | referat 160/03.03.2025 |
| 2 | CERNAVODĂ | CERNAVODĂ I | RAJA CONSTANŢA | ASF.252/20.09.2016 | referat 1671/09.10.2025 |
| 3 |  | CERNAVODĂ II | RAJA CONSTANŢA | ASF.260/30.09.2016 | referat 1672/09.10.2025 |
| 4 | NĂVODARI | NĂVODARI II | RAJA CONSTANŢA | ASF.125/18.04.2016 | referat 291/03.04.2025 |
| 5 |  | NĂVODARI III | RAJA CONSTANŢA | ASF.118/07.05.2024 | referat 292/03.04.2025 |
| 6 | OVIDIU | POIANA | RAJA CONSTANŢA | ASF. 125/17.04.2025 |  |
| 7 |  | CULMEA | SC OVI-PRESTCON SRL | ASF. 62/27.03.2018 | referat 1795/11.12.2024 |
| 8 | MURFATLAR | SIMINOC | RAJA CONSTANŢA | 201/25.08.2015 | referat 1861/21.11.2025 |
| 9 | NEGRU VODĂ | NEGRU VODĂ | RAJA CONSTANŢA | 787/01.10.2008 | referat 206/13.03.2025 |
| 10 |  | DARABANI | RAJA CONSTANŢA | 66/15.03.2010 | referat 205/13.03.2025 |
| 11 |  | VÎLCELE | RAJA CONSTANŢA | NU ARE ASF |  |
| 12 | HÂRŞOVA | VADU OII | RAJA CONSTANŢA | NU ARE ASF |  |
|  | COMUNA 23 AUGUST | LOCALITATEA 23 AUGUST | RAJA CONSTANŢA | ZAP 2 - MANGALIA NORD-TATLAGEAC |  |
| 13 |  | DULCEŞTI | RAJA CONSTANŢA | NU ARE ASF |  |
|  |  | MOŞNENI | RAJA CONSTANŢA | PECINEAGA/MOȘNENI |  |
| 14 | ADAMCLISI | ADAMCLISI | RAJA CONSTANŢA | 96/09.04.2024 | referat 265/27.03.2025 |
| 15 |  | ABRUD | RAJA CONSTANŢA | NU ARE ASF |  |
|  |  | HAŢEG | fântâni |  |  |
| 16 |  | URLUIA | RAJA CONSTANŢA | 67/15.03.2010 | referat 267/27.03.2025 |
| 17 |  | ZORILE | RAJA CONSTANŢA | 95/09.04.2024 | referat 264/27.03.2025 |
| 18 | ALBEŞTI | ALBEŞTI | RAJA CONSTANTA | NU ARE ASF |  |
| 19 |  | ARSA | RAJA CONSTANTA | 97/06.05.2019 | referat 202/13.03.2025 |
| 20 |  | COROANA | RAJA CONSTANTA | NU ARE ASF |  |
| 21 |  | COTU VĂII | RAJA CONSTANTA | 33/09.03.2017 | referat 204/13.03.2025 |
| 22 |  | VÎRTOP | RAJA CONSTANTA | 110/12.04.2011 | referat 203/13.03.2025 |
| 23 | ALIMAN | ALIMAN | RAJA CONSTANTA | 136/11.06.2019 | referat 266/27.03.2025 |
| 24 |  | DUNĂRENI | RAJA CONSTANTA | 135/11.06.2019 | referat 462/22.05.2025 |
|  |  | FLORIILE | fântâni |  |  |
| 25 |  | VLAHI | RAJA CONSTANTA | 105/12.04.2011 | referat 1157/13.08.2025 |
| 26 | AMZACEA | AMZACEA | RAJA CONSTANŢA | 70/29.03.2023 | referat 211/03.03.2025 |
|  |  | CASICEA | RAJA CONSTANŢA | GN.SCĂRIȘOREANU/ CASICEA |  |
| 27 |  | GENERAL SCĂRIŞOREANU | RAJA CONSTANŢA | 316/23.10.2024 | referat 1653/02.10.2025 |
| 28 | BĂNEASA | BĂNEASA | RAJA CONSTANŢA | 159/04.06.2024 | referat 460/22.05.2025 |
| 29 |  | AGROMEC BĂNEASA | PRIMĂRIA BĂNEASA | 131/29.06.2020 |  |
| 30 |  | NEGURENI |  | 326/20.06.2012 | vizat 24.02.2020 |
|  |  | FĂUREI | fântâni |  |  |
|  |  | TUDOR VLADIMIRESCU | fântâni |  |  |
| 31 | BĂRĂGANU | BĂRĂGANU | PRIMĂRIA BĂRĂGANU | 67/23.03.2023 | referat 331/01.04.2024 |
| 32 |  | LANURILE | RAJA CONSTANŢA | 351/18.10.2023 | referat 1739/23.10.2025 |
| 33 | CASTELU | CASTELU | RAJA CONSTANŢA | 9/20.01.2017 | referat 1670/09.10.2025 |
| 34 |  | NISIPARI | RAJA CONSTANŢA | 188/01.08.2022 | referat 1158/13.08.2025 |
| 35 | CERCHEZU | CERCHEZU | RAJA CONSTANTA | 329/09.12.2014 | referat 208/13.03.2025 |
| 36 |  | CĂSCIOARELE | RAJA CONSTANTA | 133/11.06.2019 | referat 209/13.03.2025 |
| 37 |  | MĂGURA | RAJA CONSTANTA | 200/25.08.2015 | referat 207/13.03.2025 |
| 38 |  | VIROAGA | RAJA CONSTANTA | 202/25.08.2015 | referat 210/13.03.2025 |
| 39 | CHIRNOGENI | CHIRNOGENI | RAJA CONSTANTA | 343/09.10.2023 | referat 1655/02.10.2025 |
|  |  | CREDINȚA | RAJA CONSTANTA | ZAP CIOBĂNIȚA, CREDINȚA, OSMANCEA |  |
| 40 |  | PLOPENI | RAJA CONSTANTA | 317/23.10.2024 | referat 1654/02.10.2025 |
| 41 | CIOBANU | MIORIȚA | PRIMĂRIA CIOBANU | NEAUTORIZAT ȘI NEMONITORIZAT |  |
| 42 | CIOCÎRLIA | CIOCÎRLIA DE JOS | RAJA CONSTANTA | 275/10.10.2014 | referat 1741/23.10.2025 |
| 43 |  | CIOCÎRLIA DE SUS | RAJA CONSTANTA | 112/12.04.2011 | referat 1740/23.10.2025 |
| 44 | COBADIN | CONACU | RAJA CONSTANTA | 311/29.08.2013 | referat 1743/23.10.2025 |
|  |  | CURCANI | fântâni |  |  |
| 45 |  | NEGREŞTI | PRIMĂRIA COBADIN | NU ARE ASF |  |
| 46 | COGEALAC | COGEALAC | SC GOSPODĂRIE APĂ CANAL ŞI SALUBRITATE COGEALAC SRL | 1166/18.12.2012 | referat 2025/06.04.2022 |
|  |  | GURA DOBROGEI | fântâni |  |  |
|  |  | RÎMNICU DE JOS | fântâni |  |  |
|  |  | RÎMNICU DE SUS | fântâni |  |  |
| 47 |  | TARIVERDE | SC GOSPODĂRIE APĂ CANAL ŞI SALUBRITATE COGEALAC SRL | 331/24.11.2015 | vizat 09.06.2020 |
| 48 | COMANA | COMANA | RAJA CONSTANTA | 197/03.07.2024 | referat 490/29.05.2025 |
| 49 |  | PELINU | RAJA CONSTANTA | 71/15.03.2010 | referat 1348/21.08.2025 |
| 50 |  | TĂTARU | RAJA CONSTANTA | 198/03.07.2024 | referat 491/29.05.2025 |
| 51 | CORBU | CORBU DE SUS | RAJA CONSTANTA | NU ARE ASF |  |
| 52 |  | CORBU DE JOS | RAJA CONSTANTA | 89/12.04.2017 | referat 287/03.04.2025 |
| 53 |  | LUMINIŢA | PRIMĂRIA CORBU | NEAUTORIZAT ȘI NEMONITORIZAT |  |
| 54 |  | VADU | RAJA CONSTANTA | 290/08.12.2021 | referat 1771/30.10.2025 |
| 55 | CRUCEA | CRUCEA | RAJA CONSTANTA | NU ARE ASF |  |
| 56 |  | BĂLTĂGEŞTI | RAJA CONSTANTA | 205/12.07.2024 | referat 626/19.06.2025 |
| 57 |  | CRIŞAN | RAJA CONSTANTA | 308/17.10.2024 | referat 1704/16.10.2025 |
| 58 |  | GĂLBIORI | RAJA CONSTANTA | NU ARE ASF |  |
|  |  | ȘIRIU | RAJA CONSTANTA | ZAP CRIȘAN/ȘIRIU |  |
| 59 |  | STUPINA | RAJA CONSTANTA | 206/12.07.2024 | referat 625/19.06.2025 |
|  | CUMPĂNA | STRAJA | fântâni |  |  |
| 60 | CUZA VODA | CUZA VODA | SC SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE CUZA VODĂ SRL | 538/15.12.2025 |  |
| 61 | DELENI | DELENI | RAJA CONSTANTA | NU ARE ASF |  |
| 62 |  | PETROŞANI |  | NU ARE ASF |  |
| 63 |  | PIETRENI |  | 778/01.10.2008 | referat 1744/23.10.2025 |
| 64 |  | ŞIPOTE |  | 28/15.02.2024 | referat 1862/21.11.2025 |
|  | DOBROMIR | DOBROMIR VALE | fântâni |  |  |
|  |  | CETATEA | fântâni |  |  |
|  |  | DOBROMIR DEAL | fântâni |  |  |
|  |  | LESPEZI | fântâni |  |  |
|  |  | PĂDURENI | fântâni |  |  |
|  |  | VĂLENI | fântâni |  |  |
| 65 | DUMBRĂVENI | DUMBRĂVENI | RAJA CONSTANTA | 63/25.02.2025 |  |
| 66 |  | FURNICA | RAJA CONSTANTA | 59/25.02.2025 |  |
| 67 | FÂNTÂNELE | FÂNTÂNELE | SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE FÂNTÂNELE | 291/17.11.2017 | referat 46/23.01.2025 |
| 68 | GHINDĂREȘTI | GHINDĂREŞTI | SC GHINDARESTI EDIL SRL | 12/24.01.2013 | referat 1606/23.09.2025 |
| 69 | GÂRLICIU | GÂRLICIU | SERVICIUL PUBLIC APĂ GÂRLICIU | 160/13.07.2021 | referat 227/11.08.2025 |
| 70 | GRĂDINA | CHEIA | SERVICIUL PUBLIC APĂ GRĂDINA | 171/15.07.2021 | referat 1002/29.07.2025 |
| 71 |  | GRĂDINA |  | 139/14.06.2019 | referat 1001/29.07.2025 |
|  |  | CASIAN | fântâni |  |  |
| 72 | HORIA | HORIA | SC APĂ CANAL HORIA SRL | 212/31.08.2021 | referat 1126/07.08.2025 |
|  |  | CLOŞCA |  |  |  |
| 73 |  | TICHILEŞTI |  | 85/18.04.2022 | referat 226/17.04.2025 |
| 74 | INDEPENDENŢA | INDEPENDENŢA | RAJA CONSTANTA | 61/25.02.2025 |  |
| 75 |  | FÂNTÂNA MARE | RAJA CONSTANTA | 60/25.02.2025 |  |
| 76 |  | MOVILA VERDE | RAJA CONSTANTA | 58/25.02.2025 |  |
| 77 |  | OLTENI | RAJA CONSTANTA | 76/25.03.2011 | referat 1656/02.10.2025 |
| 78 |  | TUFANI | RAJA CONSTANTA | 62/25.02.2025 |  |
| 79 | ION CORVIN | ION CORVIN | RAJA CONSTANTA | 111/12.04.2011 | referat 262/27.03.2025 |
| 80 |  | BREBENI | RAJA CONSTANTA | 287/27.11.2020 | referat 1156/13.08.2025 |
| 81 |  | CRÎNGU | RAJA CONSTANTA | 312/29.08.2013 | referat 260/27.03.2025 |
| 82 |  | RARIŞTEA | RAJA CONSTANTA | 1183/20.12.2012 | referat 1159/13.08.2025 |
| 83 |  | VIILE | RAJA CONSTANTA | 288/04.09.2023 | referat 1155/13.08.2025 |
| 84 | ISTRIA | ISTRIA | RAJA CONSTANTA | 89/05.05.2022 | referat 288/03.04.2025 |
| 85 |  | NUNTAŞI | RAJA CONSTANTA | 123/18.04.2016 | referat 294/03.04.2025 |
| 86 | LIMANU | HAGIENI | RAJA CONSTANTA | 237/27.09.2021 | referat 1349/21.08.2025 |
| 87 | LIPNIŢA | LIPNIŢA | RAJA CONSTANTA | 122/18.04.2016 | referat 261/27.03.2025 |
| 88 |  | CANLIA | RAJA CONSTANTA | 144/07.07.2020 | referat 461/22.05.2025 |
| 89 |  | CARVĂN | RAJA CONSTANTA | 302/24.12.2021 | referat 1805/06.11.2025 |
| 90 |  | COSLUGEA |  | 301/24.12.2021 | referat 1804/06.11.2025 |
|  |  | CUIUGIUC | fântâni |  |  |
|  |  | GORUNI | fântâni |  |  |
|  |  | IZVOARELE | fântâni |  |  |
|  | LUMINA | OITUZ | RAJA CONSTANTA | ZAP II MIHAIL KOGĂLNICEANU |  |
| 91 |  | SIBIOARA | RAJA CONSTANTA | 181/30.07.2020 | referat 290/03.04.2025 |
| 92 | MERENI | MERENI | RAJA CONSTANTA | 94/09.04.2024 | referat 263/27.03.2025 |
| 93 |  | CIOBĂNIŢA | RAJA CONSTANTA | 148/20.06.2019 | referat 1745/23.10.2025 |
|  |  | MIRIŞTEA | fântâni |  |  |
|  |  | OSMANCEA | RAJA CONSTANTA | ZAP CIOBĂNIȚA, CREDINȚA, OSMANCEA |  |
| 94 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | M. KOGĂLNICEANU ZAP II/OITUZ | RAJA CONSTANTA | 135/20.04.2016 | referat 320/10.04.2025 |
| 95 |  | PALAZU MIC | RAJA CONSTANTA | NU ARE ASF |  |
| 96 |  | PIATRA | RAJA CONSTANTA | NU ARE ASF |  |
| 97 | MIHAI VITEAZU | MIHAI VITEAZU | RAJA CONSTANTA | 180/27.07.2020 | referat 289/03.04.2025 |
|  |  | SINOE | fântâni |  |  |
| 98 | MIRCEA VODĂ | MIRCEA VODĂ GARA | RAJA CONSTANTA | 142/21.06.2017 | referat 381/08.05.2025 |
| 99 |  | MIRCEA VODĂ/SATU NOU | RAJA CONSTANTA | 78/25.03.2011 | referat 380/08.05.2025 |
|  |  | GHERGHINA | fântâni |  |  |
|  |  | SATU NOU | RAJA CONSTANTA | MIRCEA VODĂ |  |
| 100 |  | ȚIBRINU | RAJA CONSTANTA | 77/25.03.2011 | referat 379/08.05.2025 |
| 101 | NICOLAE BĂLCESCU | NICOLAE BĂLCESCU | RAJA CONSTANTA | 781/01.10.2008 | referat 317/10.04.2025 |
| 102 |  | IAS NICOLAE BĂLCESCU | RAJA CONSTANTA | 421/19.12.2023 | referat 1705/16.10.2025 |
| 103 |  | DOROBANŢU | RAJA CONSTANTA | 325/23.11.2022 | referat 1703/16.10.2025 |
| 104 | OLTINA | OLTINA | SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE OLTINA | 32/24.02.2020 | referat 710/26.06.2025 |
| 105 |  | RĂZOARELE |  | 31/24.02.2020 | referat 709/26.06.2025 |
| 106 |  | SATU NOU |  | 177/21.07.2022 | referat 711/26.06.2025 |
|  |  | STRUNGA | fântâni |  |  |
| 107 | OSTROV | OSTROV | RAJA CONSTANTA | 157/03.06.2024 | referat 459/22.05.2025 |
| 108 |  | ALMALĂU | PRIMĂRIA OSTROV | 87/02.04.2015 | referat 253/25.03.2025 |
| 109 |  | BUGEAC |  | NU ARE ASF |  |
| 110 |  | ESECHIOI |  | NU ARE ASF |  |
| 111 |  | GALIŢA |  | 88/02.04.2015 | referat 254/25.03.2025 |
| 112 |  | GÎRLIŢA |  | NU ARE ASF |  |
| 113 | PANTELIMON | PANTELIMON DE SUS | ULMETUM SERVICE PANTELIMON | 293/13.12.2021 | referat 1779/10.12.2024 |
| 114 |  | CĂLUGĂRENI/ NISTOREŞTI |  | NU ARE ASF |  |
| 115 |  | PANTELIMONU DE JOS |  | 292/13.12.2021 | referat 1778/10.12.2024 |
| 116 |  | RUNCU |  | NU ARE ASF |  |
| 117 | PECINEAGA | PECINEAGA/MOȘNENI/VÂNĂTORI | RAJA CONSTANTA | 340/12.11.2024 | referat 1827/13.11.2025 |
|  |  | VÎNĂTORI | RAJA CONSTANTA | ZAP PECINEAGA |  |
| 118 | PEŞTERA | PEŞTERA | SC SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ PEȘTERA SRL | 53/16.03.2021 | referat 338/15.04.2025 |
| 119 |  | IVRINEZU MARE |  | 54/16.03.2021 | referat 339/15.04.2025 |
|  |  | IVRINEZU MIC |  |  |  |
| 120 |  | IZVORU MARE |  | NU ARE ASF |  |
|  |  | VETERANU | fântâni |  |  |
| 121 | RASOVA | RASOVA | SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE RASOVA | 321/30.12.2020 | referat 1635/30.09.2025 |
| 122 |  | COCHIRLENI |  | 205/26.08.2021 | referat 1634/30.09.2025 |
| 123 | SĂCELE | SĂCELE | RAJA CONSTANTA | 355/23.10.2023 | referat 1772/30.10.2025 |
|  |  | TRAIANU |  |  |  |
| 124 | SALIGNY | SALIGNY | RAJA CONSTANTA | 144/01.07.2021 | referat 383/08.05.2025 |
| 125 |  | ŞTEFAN CEL MARE -ZONA DE SUS- | RAJA CONSTANTA | 172/19.07.2017 | referat 384/08.05.2025 |
| 126 |  | ŞTEFAN CEL MARE | RAJA CONSTANTA | 212/28.07.2016 | referat 378/08.05.2025 |
|  |  | FACLIA DE JOS |  |  |  |
| 127 |  | FACLIA DE SUS | RAJA CONSTANTA | 211/28.07.2016 | referat 382/08.05.2025 |
| 128 | SARAIU | SARAIU | SERVICIUL PUBLIC APĂ SARAIU | 175/20.07.2022 | referat 1838/18.11.2025 |
| 129 |  | DULGHERU |  | 220/28.08.2018 | referat 228/17.04.2025 |
|  |  | STEJARU | fântâni |  |  |
| 130 | SEIMENI | SEIMENI MARI | SERVICIUL PUBLIC APĂ SEIMENI | 145/19.06.2019 | referat 1694//14.10.2025 |
| 131 |  | DUNĂREA |  | 495/24.10.2025 |  |
| 132 |  | SEIMENII MICI |  | 151/21.06.2018 | referat 1695//14.10.2025 |
| 133 | SILIŞTEA | SILIŞTEA | RAJA CONSTANTA | 180/27.07.2018 | referat 156/03.03.2025 |
| 134 |  | ŢEPEŞ VODĂ | RAJA CONSTANTA | 108/12.04.2011 | referat 162/03.03.2025 |
| 135 | TÎRGUŞOR | TÎRGUŞOR | SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ TÂRGUȘOR | NU ARE ASF |  |
| 136 |  | MIREASA |  | NU ARE ASF |  |
| 137 | TOPALU | TOPALU | SC EDILITAR DIVERS TOPALU SRL | 342/29.11.2010 | referat 1607/23.09.2025 |
| 138 |  | CAPIDAVA |  | 343/29.11.2010 | referat 1608/23.09.2025 |
|  | TOPRAISAR | TOPRAISAR | RAJA CONSTANTA | NU ARE ASF |  |
| 139 |  | BIRUINŢA | RAJA CONSTANTA |  |  |
| 140 |  | MOVILIŢA | RAJA CONSTANTA | 326/23.11.2022 | referat 1770/30.10.2025 |
| 141 |  | POTÎRNICHEA | PRIMĂRIA TOPRAISAR | NU ARE ASF |  |
| 142 | TORTOMAN | TORTOMAN | RAJA CONSTANTA | 103/12.04.2011 | referat 161/03.03.2025 |
|  |  | DROPIA | fântâni |  |  |
| 143 | VALU LUI TRAIAN | VALU LUI TRAIAN ZONA 2 | RAJA CONSTANTA | 29/15.02.2024 | referat 1863/21.11.2025 |
| 144 | VULTURU | VULTURU | SPAAC VULTURU | 158/13.07.2021 | referat 1127/07.08.2025 |